Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 704-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εναρμονισμένο Πρότυπο / Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Φυσικές και Ακουστικές δοκιμές |
| Ελαφρές και Βαριές τοιχοποιίες | Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας U | DIN EN ISO 8990:1996 |
|  | Μέτρηση του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου ήχου RW Ακουστική - Εργαστηριακή μέτρηση της ηχομόνωσης των κτιριακών στοιχείων - Μέρος 2: Μέτρηση της μόνωσης στην περίπτωση αερόφερτου ήχου Ακουστική - Αξιολόγηση της ηχομόνωσης κτιριακών στοιχείων - Μέρος 1: Ηχομόνωση για αερόφερτο ήχο | EN ISO 10140-2:2021 ISO 717-1: 2020 |
| Θύρες, Παράθυρα Πόρτες και Γκαραζόπορτες Υαλοπετάσματα | Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011 EN 14351-1:2006+A2: 2016 EN 13241:2003+A2:2016 DIN EN 13830:2015 Σύστημα 3 |
|  | Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας U | DIN EN ISO 12567-1:2010 |
|  | Μέτρηση του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου ήχου RW Ακουστική - Εργαστηριακή μέτρηση της ηχομόνωσης των κτιριακών στοιχείων - Μέρος 2: Μέτρηση της μόνωσης στην περίπτωση αερόφερτου ήχου Ακουστική - Αξιολόγηση της ηχομόνωσης κτιριακών στοιχείων - Μέρος 1: Ηχομόνωση για αερόφερτο ήχο | EN ISO 10140-2:2021 ISO 717-1: 2020 |
| Ύαλος για δομική χρήση - Μονωμένα στοιχεία υαλοστασίων | Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011 EN 1279-5:2018 Σύστημα 3 |
|  | Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας U | DIN EN ISO 8990:1996 |
|  | Μέτρηση του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου ήχου RW Ακουστική - Εργαστηριακή μέτρηση της ηχομόνωσης των κτιριακών στοιχείων - Μέρος 2: Μέτρηση της μόνωσης στην περίπτωση αερόφερτου ήχου Ακουστική - Αξιολόγηση της ηχομόνωσης κτιριακών στοιχείων - Μέρος 1: Ηχομόνωση για αερόφερτο ήχο | EN ISO 10140-2:2021 ISO 717-1: 2020 |
| Πλαίσια κουφωμάτων | Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας U | DIN EN 12412-2:2003 |
| Κουτιά ρολών παραθύρων |  | DIN EN 12412-4:2003 |
| Θερμομονωτικά υλικά |  | DIN EN ISO 8990:1996 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Βασίλειος Βασιλειάδης , Κωνσταντίνος Ιωαννίδης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 704-5 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι την 13.09.2027.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.