Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/12 του Πιστοποιητικού Aρ. 569-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ τoυ Κλινικού Εργαστηρίου της BIOGENEA PHARMACEUTICALS Ε.Π.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| 1.Ομφαλοπλακουντιακό αίμα | 1. Προσδιορισμός βιώσιμων CD45+dim/CD34+ αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων | Κυτταρομετρία Ροής με το CE-IVD Stem Kit (Beckman-Coulter) στο κυτταρόμετρο FC500 Beckman Coulter* |
|  | 2. Προσδιορισμός αιματολογικών παραμέτρων (RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, WBC, PLT) | Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής ACT 5 diff Beckman Coulter* |
| 1.Πλάσμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος | 1.Έλεγχος μικροβιακής επιμόλυνσης (αερόβια / αναερόβια) | Αυτόματο κλειστό χρωματομετρικό σύστημα Bact/ALERT 3D BioMerieux* |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, 26ης Οκτωβρίου 43, 54627, Θεσσαλονίκη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Ν. Γρηγοριάδης, Ι. Γρηγοριάδης.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 19.05.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 569-6, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει έως την 23.06.2025.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

Αιματολογικές Δοκιμές

Μικροβιολογικές Δοκιμές