Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/21 του Πιστοποιητικού Αρ. 154-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών της Envirolab Ι.Κ.Ε. (πρώην Χημικά Εργαστήρια «Αλέξανδρος Γούναρης»)

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| 1. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια και απόβλητα | 1. Μέτρηση ολικού χρωμίου και εξασθενούς (VI) χρωμίου | Εσωτερική μέθοδος (ΜΔ-27) βασισμένη στα πρωτόκολλα HACH, Method 8023, 8024 και LCK 313 |
|  | 2. Μέτρηση ολικών (ΤS), διαλυμένων (TDS) και αιωρούμενων (SS) στερεών και αιωρούμενων πτητικών (VSS) και ολικών πτητικών στερεών (VS) | Τροποποιημένη μέθοδος (ΜΔ-23) APHA* 2540 |
|  | 3. Μέτρηση αλκαλικότητας | APHA* 2320 |
|  | 4. Μέτρηση χρώματος σε μονάδες Pt.Co (Hazen) | Τροποποιημένη μέθοδος (ΜΔ-22) APHA* 2120, 22η Έκδοση, 2012 |
|  | 5. Προσδιορισμός αρσενικού | Εσωτερική μέθοδος (ΜΔ-39) Φασματοφωτομετρίας Ατομικής Απορρόφησης (Τεχνική Φούρνου Γραφίτη) βασισμένη στο ASTM** D2972-08 |
|  | 6. Προσδιορισμός των μετάλλων: - Αργίλιο (Al), - Βηρύλλιο (Be), - Κοβάλτιο (Co), - Σίδηρος (Fe), - Νικέλιο (Ni), - Κάδμιο (Cd), - Χαλκός (Cu), - Σελήνιο (Se), - Αρσενικό (As), - Μαγγάνιο (Mn), - Κασσίτερος (Sn), - Μόλυβδος (Pb), - Χρώμιο (Cr), - Βανάδιο (V), - Στρόντιο (Sr) | APHA* 3113 A, B, C, (ΜΔ-40) με Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης Συνεχούς Πηγής σε Φούρνο γραφίτη (Electrothermal –CS- AAS) |
| 2. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια, θαλάσσια | 1. Προσδιορισμός αρσενικού | Εσωτερική μέθοδος (ΜΔ-35) Φασματοφωτομετρίας Ατομικής Απορρόφησης (Τεχνική Υδριδίων) βασισμένη στο ISO 11969:1996 |
| 3. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια, θαλάσσια και απόβλητα. | 1. Προσδιορισμός ελεύθερων και ολικών κυανιούχων (CN-) | ΗΑCH 8027 και LCK 315 (MΔ-42) |
|  | 2. Προσδιορισμός υδραργύρου (Hg) | Εσωτερική μέθοδος (ΜΔ-30) Φασματοφωτομετρίας Ατομικού Φθορισμού Ψυχρού Ατμού βασισμένη στo ISO 17852:2006 |
|  | 3. Προσδιορισμός των ανόργανων θρεπτικών: - Νιτρικά (NO3), - Νιτρώδη (ΝΟ2), - Αμμωνία (ΝΗ4), - Πυριτικά (SiO2) - Ολικός και διαλυμένος Φώσφορος (P-PO4) | Φασματοφωτομετρικές μέθοδοι (ΜΔ-43, ΜΔ72) HACH LCK 339, HACH LCK 341, HACH LCK 304, HACH 8186 HACH LCK 349 |
|  | 4. Προσδιορισμός χλωριούχων και αλατότητας | APHA* 4500-Cl B, (ΜΔ 54) |
|  | 5. Προσδιορισμός πυριτικών (SiO2) | Φασματοφωτομετρικά, μέθοδος HACH 8185 (ΜΔ 72Β) |
| 4. Νερά και απόβλητα Νερά και απόβλητα (συνέχεια) | 1. Προσδιορισμός BOD5 (Βιολογικά απαιτούμενου οξυγόνου) | Μανομετρική μέθοδος που βασίζεται στην APHA* 5210 D (ΜΔ 71) |
|  | 2. Προσδιορισμός ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) | Μέθοδος HACH 10129 (ΜΔ 73) |
|  | 3. Οργανικά συστατικά που απορροφούν στο υπεριώδες | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 5910B, (ΜΔ 50) |
|  | 4. Προσδιορισμός Oλικού αζώτου(ΤΝ) Ολικού αζώτου Kjeldahl (TKN) Ολικού οξειδώσιμου αζώτου (ΤΟΝ) Ανόργανου και Οργανικού Αζώτου | Φασματοφωτομετρικά, μέθοδοι (ΜΔ 61) HACH LCK 138 HACH LCK 339 HACH LCK 341 HACH LCK 304 |
|  | 5. Προσδιορισμός Ανιονικών και Μη ιονικών επιφανειοδραστικών παραγόντων (απορρυπαντικών) | Φασματοφωτομετρικά, μέθοδοι (ΜΔ 63, ΜΔ 64) HACH LCK 332 HACH LCK 333 |
|  | 6. Προσδιορισμός λιπών, ελαίων και πετρελαϊκών υδρογονανθράκων μεγάλου μοριακού βάρους | Εσωτερική μέθοδος (ΜΔ-25) βασισμένη στις: APHA* 5520 Β APHA* 5520 F EPA 1664 (2010) |
|  | 7. Προσδιορισμός φαινολών (δείκτης φαινόλης) | Εσωτερική μέθοδος (ΜΔ-59) βασισμένη στις: EPA 420.1 (1978) ASTM** D1783-01 (2012) APHA* 5530 HACK LCK 315 |
|  | 8. Προσδιορισμός θειωδών | APHA* 4500-SO3 B |
|  | 9. Προσδιορισμός θειικών | APHA* 4500-SO4 E |
|  | 10. Μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου | Εσωτερική μέθοδος (ΜΔ-76) (Βασισμένη στη μέθοδο αναφοράς 2. ASTM** 888-05,C) |
| 5. Νερά και απόβλητα Θερμομεταλλικά νερά ιαματικών πηγών | 1. Προσδιορισμός θειούχων και υδρόθειου | Φασματοφωτομετρικά, μέθοδοι (ΜΔ 68, ΜΔ 69) HACH 8131 HACH LCK 653 |
| 6. Ιλύς, ιζήματα, εδάφη, στερεά απόβλητα | 1. Προσδιορισμός των μετάλλων - Αργίλιο (Al), - Βηρύλλιο (Be), - Κοβάλτιο (Co), - Σίδηρος (Fe), - Νικέλιο (Ni), - Κάδμιο (Cd), - Χαλκός (Cu), - Σελήνιο (Se), - Αρσενικό (As), - Μαγγάνιο (Mn), - Κασσίτερος (Sn), - Μόλυβδος (Pb), - Χρώμιο (Cr), - Βανάδιο (V), - Στρόντιο (Sr) | APHA* 3113 A, B, C, (ΜΔ-40) με Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης Συνεχούς Πηγής σε Φούρνο γραφίτη (Electrothermal –CS- AAS) Μετά από κατεργασία και χώνευση του δείγματος που βασίζεται στα πρότυπα ASTM** D 5198-09 ASTM** D 4698-92 EPA 3050 B |
|  | 2. Προσδιορισμός βορίου (B) | Φασματοφωτομετρική εσωτερική μέθοδος (Azomethine-H) και HACH LCK 307 (ΜΔ-41) Μετά από επεξεργασία παραλαβής διά θερμού ύδατος |
|  | 3. Προσδιορισμός των βαρέων μετάλλων: - Κάδμιο (Cd), - Χαλκός (Cu), - Μόλυβδος (Pb), - Ψευδάργυρος (Zn), - Νικέλιο (Νi), - Σίδηρος (Fe), - Μαγγάνιο (Mn) | APHA* 3111 B, Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης με φλόγα Μετά από κατεργασία και χώνευση του δείγματος που βασίζεται στα πρότυπα ASTM** D 5198-09 ASTM** D 4698-92 EPA 3050 B |
|  | 4. Δοκιμές έκπλυσης | EN 12457-1 (2002) EN 12457-2 (2002) EPA 1311 (1992) EPA 1312 (1994) ASTM** D5233-92 (2007) ASTM** D6234-13 |
| 7. Νερά επιφανειακά, υπόγεια και απόβλητα | 1. Προσδιορισμός αντιμονίου (Sb) | APHA* 3113 A, B, C, με Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης Συνεχούς Πηγής σε Φούρνο γραφίτη (Electrothermal –CS- AAS) (ΜΔ-40) |
|  | Προσδιορισμός Fe | ASTM** D1068 - 10 |
|  | Προσδιορισμός Mn | ASTM** D858 - 07 |
|  | 4. Προσδιορισμός των βαρέων μετάλλων: - Κάδμιο (Cd), - Χαλκός (Cu), - Μόλυβδος (Pb), - Ψευδάργυρος (Zn), - Νικέλιο (Νi), - Σίδηρος (Fe), - Μαγγάνιο (Mn) | APHA* 3111 B, Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης με φλόγα |
| 8. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια, θαλάσσια, απόβλητα και εδαφικά εκχυλίσματα | 1. Προσδιορισμός βορίου (B) | Φασματοφωτομετρική εσωτερική μέθοδος (Azomethine-H) και HACH LCK 307 (ΜΔ-41) |
| 9. Πόσιμο νερό, νερό κολυμβητικών δεξαμενών και διαλυμάτων υποχλωριώδους νατρίου | 1. Προσδιορισμός χλωρικών | ASTM** D4327-91, τροποποιημένη μέθοδος IC-CD (ΜΔ-104) |
| 10. Πόσιμο νερό | 1. Προσδιορισμός βρωμικών | Εσωτερική μέθοδος με ιοντική χρωματογραφία με IC-CD και χημική καταστολή (ΜΔ 105) |
| 11. Νερά πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια, απόβλητα | 1. Προσδιορισμός των ανιόντων: - Φθοριούχα (F), - Χλωριούχα (Cl), - Νιτρώδη (NO2) , - Βρωμιούχα (Br), - Νιτρικά (NO3), - Φωσφορικά (PO4), - Θειικά (SO4) | ASTM** D4327-91, τροποποιημένη μέθοδος IC-CD (ΜΔ-04) |
|  | 2. Προσδιορισμός των κατιόντων: - Λίθιο (Li) - Νάτριο (Na) - Κάλιο (K) - Ασβέστιο (Ca) - Μαγνήσιο (Mg) - Αμμωνία (NH4) | Εσωτερική μέθοδος IC-CD (ΜΔ-05), βασισμένη στο πρότυπο ISO 14911:1998 |
|  | 3. Μέτρηση ολικού και ελεύθερου χλωρίου | Εσωτερική μέθοδος (ΜΔ-08), με φορητό φωτόμετρο |
|  | 4. Ολική Σκληρότητα | APHA* 2340 B |
|  | 5. Λόγος Προσροφήσεως Νατρίου (SAR) | Υπολογιστικά (Βάσει του αρχικά προταθέντος τύπου της U.S. Salinity Lab., 1954) |
| 12. Νερά πόσιμα, υπόγεια, θαλασσινά και απόβλητα | Προσδιορισμός αμμωνίας | ASTM** D 1426-93, τροποποιημένη φασματοφωτομετρική μέθοδος (ΜΔ-11) Nessler |
|  | Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας | ASTM** D1125 – 95 (2009) |
|  | Προσδιορισμός pH | ASTM** D1293 – 99 (2005) |
|  | Προσδιορισμός νιτρωδών ιόντων | APHA* 4500-ΝΟ2 B, τροποποιημένη φασματοφωτομετρική UV μέθοδος (ΜΔ-13) |
|  | Προσδιορισμός ορθοφωσφορικών ιόντων και ολικού φωσφόρου | APHA* 4500-P D, τροποποιημένη φασματοφωτομετρική Stannous chloride μέθοδος (ΜΔ-09) |
|  | Μέτρηση θολερότητας | ASTM** D 1889-88α , τροποποιημένη μέθοδος με φορητό φωτοηλεκτρικό νεφελόμετρο (ΜΔ-14) |
| 13. Νερά πόσιμα και νερά διαυγή, χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ύλη | 1. Προσδιορισμός νιτρικών ιόντων (screening method) | APHA* 4500-ΝΟ3 B, τροποποιημένη φασματοφωτομετρική UV μέθοδος (ΜΔ-10) |
| 14. Νερά επιφανειακά και απόβλητα | 1. Προσδιορισμός χημικώς απαιτούμενου οξυγόνου (COD) | APHA*5220 D, τροποποιημένη closed refluxed μέθοδος (ΜΔ-21) |
| 15. Νερά επιφανειακά | 1. Ανθοτροφκός Δείκτης (Carlson) | Υπολογιστικά βάσει των σχέσεων Carlson 1976 |
|  | 2. Ελεύθερη Μη Ιονισμένη Αμμωνία | Υπολογιστικά (Environment Canada 1999; Jofre and Karasov 1999; EPA 1998) |
|  | Δείκτης Ποιότητας Νερού (WQI) | Υπολογιστικά, Εσωτερική μέθοδος 8 ή 9 παραμέτρων |
| 16. Άλγη, νερά επιφανειακά και θαλασσινά | 1. Προσδιορισμός Χλωροφύλλης -a | Εσωτερική μέθοδος, βασισμένη στο πρότυπο ASTM** D3731- 87 (Reapproved 2012) |
| 17. Σωματιδιακή ύλη από περιβαλλοντικά ατμοσφαιρικά δείγματα ή δείγματα από εκπομπές (stack emissions) | 1. Προσδιορισμός Zn,Mn,Ni,Cu,Cd, Pb,Ag,As,Sb,Se,Co | Εσωτερική μέθοδος MΔ101 βασισμένη στα EΛΟΤ EN 14385:2004, ΝΙΟSH Method 7300, APHA 3111B (Direct Acetylene Air Flame AAS) και APHA 3113 (Electrothermal CS-AAS) |
| 18.Αέρας Καπναέρια Ατμοσφαιρικό περιβάλλον | Οπτικος προσδιορισμός αιθάλης στην ατμόσφαιρα | ΟΕ117 Εσωτερική μέθοδος RINGELLMANN |
| 19.Σωματιδιακή ύλη(Σκόνες εργασιακού και ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος , ιπτάμενη τέφρα ,σκόνη υψηκάμινων κ.τ.λ) | Προσδιορισμός σωματιδιακής ύλης (particulate matter -PM), 2.5μm, 10 μm Εισπνεύσιμη & Αναπνεύσιμη | Εσωτερική βασισμένη στο πρότυπο AS/NZS3580 (Determination of light scattering) ΟΕ118 |
| 20.Νερά , απόβλητα, έδαφος & ιζήματα | Προσδιορισμός λιπών, ελαίων & υδρογονανθράκων | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη σε μέθοδο κατασκευαστή Horiba – OCMA500 – IR), ΟΕ119 |
| 21. Νερό | Προσδιορισμός ισοτόπων Ουρανίου U234/U236 ICP-MS | Τροποποιημένη (ΙCP MS) βασισμένη σε EN ISO 17924-2:2016 Annex A |
| 22. Υδαρή Κοκκόδη και στερεά υλικά | Προσδιορισμός κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων με ατομικό αριθμό 13 ως 92 με φασματοσκοπία XRF | Εσωτερική Μέθοδος ΜΔ121 (XRF) |
| 23. Στερεά, υγρά εναλλακτικά και απορριματογενώς ανακτώμενα στερεά καύσιμα | Μέτρηση θερμογόνου δύναμης | Εσωτερική Μέθοδος ΜΔ120 Βασισμένη στην EN15400:2011 |
| 22..Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια, Υγρά απόβλητα, υδαρή απόβλητα Στερεά απόβλητα Ιζήματα Εδάφη Σωματιδιακή ύλη | Προσδιορισμός μετάλλων | Electrothermal –CS- AAS (ΜΔ-40) Flame AAS (ΜΔ-26) Hydride – CS – AAS (ΜΔ-35) CV-AFS (ΜΔ-30) IC-CD ΚΑΤΆ ISO 14911:1998,ΕΣΩΤ.ΜΔ-05 ASTM D5198-09 ASTM D4698-92 EPA 3050 B (ICP-MS) (ΜΔ-31) |
| α) Ευελιξία στην προσθήκη νέων αναλυτών σε υφιστάμενες μεθόδους/υποστρώματα (β)Ευελιξία στην προσθήκη υπάρχοντων υποστρωμάτων σε υφιστάμενες μεθόδους/αναλύτες (γ)Ευελιξία στην προσθήκη νέων υποστρωμάτων (από τις γενικές κατηγορίες περιβαλλοντικών δειγμάτων) σε υφιστάμενες μεθόδους/αναλύτες δ) Ευελιξία ως προς την τροποποίηση χαρακτηριστικών υφιστάμενων μεθόδων (αλλαγή λειτουργικού εύρους προσδιορισμού, αλλαγή ορίου ποσοτικοποίησης Ο αναλυτικός Κατάλογος Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων είναι στη θέση: http://www.waterlabs.gr/ |
| 1. Νερά πόσιμα και υπόγεια | 1. Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 22(2 οC και 36(2 οC | ISO 6222:1999 |
| 2. Νερά πόσιμα, υπόγεια και θαλασσινά , επεξεργασμένα λύματα (μόνο για την δοκιμή 1) | 1. Καταμέτρηση Escherichia coli και κολοβακτηριοειδών | ISO 9308 –1:2014 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
| 3. Νερά πόσιμα | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 |
| 4. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) | Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β’/11.7.2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει |
|  | 2. Καταμέτρηση Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) | ISO 14189:2013 |
| 5. Επιφανειακά νερά και απόβλητα | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και κοπρανωδών κολοβακτηριδίων | APHA* 9222 B,D |
|  | Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών κολοβακτηριδίων (μέθοδος 7 ωρών) | APHA* 9211 B |
| 6. Νερα (πόσιμο νερό, δίκτυα κλιματιστικών, πύργοι ψύξης, ψεκαστήρες, βρύσες κτλ.) | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση Legionella pneumophila, Ορότυπος 1,Legionella pneumophila, Ορότυπος 2-14 | ISO 11731 (2017) |
| Δειγματοληψία |
| 1. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια, θαλασσινά, ακτών κολύμβησης, δικτύων ύδρευσης, κολυμβητικών δεξαμενών, φυσικών και τεχνητών υδατοσυλλογών, λύματα και απόβλητα | 1. Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό χημικών παραμέτρων και μικροοργανισμών | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στα πρότυπα ISO 5667-1:2006, ISO 5667-3:2003, ISO 5667-4:1987, ISO 5667-5:2006, ISO 5667-6:2005, ISO 5667-9:1992, ISO 5667-14:1998, ISO 19458:2006, ISO 5667-10:1992 ASTM** D3370-08 (2008) ASTM** D 5013-89(09) ASTM** D 6538 (10) ISO 19458 : 2006 ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ε. 2006/7 Εγχειρίδιο δειγματοληψίας |
| 2. Επιφανειακά και θαλάσσια νερά | 1. Λήψη δείγματος νερού από συγκεκριμένο βάθος για τον προσδιορισμό χημικών παραμέτρων θρεπτικών και μικροοργανισμών και λήψη θερμοαλατικών και φυσικοχημικών παραμέτρων στήλης νερού | ASTM** D5358-93 (09) ASTM** D6759-09 Εσωτερική διαδικασία ΕΠΑ-01 |
|  | 2. Μέτρηση διαφάνειας νερού | Μέθοδος δίσκου Secchi και σωλήνα διαφάνειας |
|  | Συλλογή δείγματος φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού για καταμέτρηση και προσδιορισμό βιομάζας, χλωροφυλλών και μετάλλων. | Εσωτερική διαδικασία βασισμένη στα πρότυπα: ASTM** D4132 – 82 (2012) ASTM** D4136 – 82 (2012) ASTM** D4137 – 82 (2012) APHA* 10200 BS EN 15204:2006 KAI USGS Chapter A4 |
| 3. Ιλύς και υδαρή απορρίμματα | 1. Συλλογή δειγμάτων ιλύος και στερεών από σορούς απόθεσης και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων | ISO 5667-13 (2011) ASTM** D 5633-04(08) ISO 5667-15 (2009) |
| 4. Υπόγεια νερά | 1. Λήψη δειγμάτων υπογείων νερών από φυσικές πηγές, πηγάδια και γεωτρήσεις για προσδιορισμό φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων | ISO 19458 (2006) ISO 5667-11 (2009) ASTM** D4448-01 (07) ASTM** D 6634-01 (06) ASTM** D 6517-00 (05) ASTM** D 6564-00 (05) ASTM** D 6699-01 (10) ASTM** D 7069-04 (10) ASTM** D 4750-87 (01) |
| 5. Ιζήματα επιφανειακών και θαλασσσινών νερών | 1. Συλλογή δειγμάτων ιζημάτων | ISO 5567-12 (2012) ISO 5667-19 (2004) ISO 5567-15 (2009) |
| 6. Νερά βρόχινα επιφανειακών απορροών από καταιγίδα | 1. Συλλογή δειγμάτων από καταιγίδα | Εσωτερική διαδικασία βασισμένη στα πρότυπα ISO 5667-8 (1993) ASTM** D 5013-89 (09) |
| Εδάφη | Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων | Εσωτερική διαδικασία βασισμένη στα πρότυπα ASTM** D1452-09 ASTM** D6640-01 (2010) ASTM** D6282 / D6282M - 14 ASTM** D421-95 (2007) ISO 11464 (2006) |

*American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition, 2012.

** American Society for Testing and Materials

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Π. Μελά 3, Βόλος, Μαγνησία.

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Α. Γούναρης.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά  το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 16.06.22.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 154-7, κατά ΕΛΟΤ ISO/IEC 17025:2017 ισχύει μέχρι  τις 03.10.2024.

Αθήνα , 01.02.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

###### Χημικές δοκιμές

###### Μικροβιολογικές δοκιμές