Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/4 του Πιστοποιητικού Αρ. 821-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ανεμολογικών Μετρήσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ανεμολογικές Μετρήσεις |
| Για την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού με σκοπό το σχεδιασμό αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας. | Ταχύτητα ανέμου (m/s) | IEC 61400-12-1:2017 §7.2 (εκτός 7.2.1) |
|  | Διεύθυνση ανέμου (Deg.) | IEC 61400-12-1:2017 §7.3 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Ερμού 25, 145 64 Κηφισιά, Αττική

και πεδίο εγκατάστασης μετεωρολογικού ιστού.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Φραγκούλης Απόστολος, Τσεκούρα Ελένη, Κουράσης Δημήτρης, Πετράκος Γιώργος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 18 Ιουνίου 2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 821-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι τις 18.06.2024.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2021

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.