# Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα C5/9 του Πιστοποιητικού Αρ. 825-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ της WPI MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΔΟΚΙΜΕΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (WPI Μ.Ε.Π.Ε) ως Φορέα Ελέγχου, Τύπου Α σύμφωνα με Eθνικές Κανονιστικές Διατάξεις ή/και στον προαιρετικό τομέα |
| --- |
| Πεδίο του Ελέγχου | Τύπος του Ελέγχου | Κανονισμός / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες |
| Εξοπλισμός υπό πίεση 1.Yδραυλωτοί λέβητες 2.Αεραυλωτοί λέβητες 3.Δεξαμενές υγραερίου | Περιοδικός έλεγχος | -Β.Δ.277/63 -Υ.Α 5286 /(ΦΕΚ 236/Β/97) -Υ.Α 14858/477/Β/93 -ΑD-Merkblatter 2000 (HP 30) (2005 / 2006) -ASME 2001 .sec VIII Div 1 -TRD 2010 -ΤRB/TRR 2002 (514, 532) -TRG 2007 (765) R 82 /CEOC/CP 91 Def, R 50/CEOC/CP 90 -Εσωτερικές οδηγίες ελέγχου: SDK-01, MT-01, PT-01, RT-01, UT-01,VT-01,ADK W 01, PR-W-01, IDK-W-01, WDK-W-01 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-1 έως 12952-7 : 2002 -EΛΟΤ ΕΝ12952- 8:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ12952-9: 2003 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-10: 2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-11: 2000 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-13 : 2003 -ΤRD 2010 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-1 έως 12953-6 : 02 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-8:2002 έως 12953-9: 00 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-11:2003, EΛOT EN 12953-13: 03 -ΤRD 2010 -Υ.Α Δ3/14858/93 (ΦΕΚ 477/Β/93) -ΕΛΟΤ ΕΝ 12542 : 04 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12817, ΕΛΟΤ ΕΝ 12818 : 02 -ΕΛΟΤ ΕΝ 13799: 03, ΕΛΟΤ ΕΝ 14075: 05 -ΕΛΟΤ ΕΝ 14071: 05,ΕΛΟΤ ΕΝ 14075: 03 |

| Πεδίο του Ελέγχου | Τύπος του Ελέγχου | Κανονισμός / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες |
| --- | --- | --- |
| Εξοπλισμός υπό πίεση (συν.) 4. Δοχεία υπο πίεση μη εκτιθέμενα σε φλόγα 5.Κρυογενικά δοχεία 6. Βαλβίδες ασφαλείας 7.Μεταλλικές βιομηχανικές σωληνώσεις | Περιοδικός έλεγχος | -ΕΛΟΤ ΕΝ13445-1,ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-2: 02Α1,2 -ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-3:03, ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-6:04 -TRΒ 2002 (κεφ.512 , 534 , 531, 532, 533) -ΕΛΟΤ ΕΝ 13458-1:02, ΕΛΟΤ ΕΝ 13458-2:03 -ΕΛΟΤ ΕΝ 13530-2:03, ΕΛΟΤ ΕΝ 13530-3:03, -ΕΛΟΤ ΕΝ 13648-1:02, ΕΛΟΤ ΕΝ 13648-2:02 -ΤRB 2002 (κεφ 512, 514 , 531, 532, 533) -ΑD-Merkblaterr 2000, (HP 30 ) - 05/06 -TRD 2010 -TRB 2002, ( κεφ 532) -ΕΛΟΤ ΕΝ 1591-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1592-2 : 01 -ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-1:02 εως 13480-6:04 -TRR 2002 (κεφ 514) |
| Ανυψωτικά μηχανήματα 1. Γερανοί πού λειτουργούν πλησίον της θαλάσσης όπως γερανοί ναυπηγοκατασκευαστικής ζώνης ,γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων κ.α 2. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργίες, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά, γερανοί με ανυψωτική ικανότητα ίση ή άνω των 2 τ 3. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά, γερανοί με ανυψωτική ικανότητα κάτω των 2 τ 4. Γερανογέφυρες με ανυψωτική ικανότητα ίση ή άνω των 5 τ 5. Γερανογέφυρες με ανυψωτική ικανότητα κάτω των 5 τ | Αρχικός Eλεγχος και Περιοδικός Επανέλεγχος (Τύπος ΑΑ , Τύπος ΑΒ) | -Υ.Α. 15085/593 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΦΕΚ 1186 25/08/2003) Κατηγορία Υ1, VBG 9a Είδη μέσων ανύψωσης BGV D29 BGV D6-08: 01 Κανονισμός Γερμανικής Ομοσπονδίας πρόληψης ατυχημάτων UVV. Κατηγορία Υ1, VBG 9a Είδη μέσων ανύψωσης BGV D29 BGV D6-08: 01 Κανονισμός Γερμανικής Ομοσπονδίας πρόληψης ατυχημάτων UVV. BGG/GUV-G 905 Κατηγορία Υ2, VBG 9a Είδη μέσων ανύψωσης BGV D29 BGV D6-08: 01 Κανονισμός Γερμανικής Ομοσπονδίας πρόληψης ατυχημάτων UVV. BS 7121-2:2003 Κατηγορία Υ1, VBG 9a Είδη μέσων ανύψωσης BGV D29 VGB 9 § 26zh 1/27 Κανονισμός Γερμανικής Ομοσπονδίας πρόληψης ατυχημάτων UVV. Κατηγορία Υ2, VBG 9a Είδη μέσων ανύψωσης BGV D29 |  |
| Πεδίο του Ελέγχου | Τύπος του Ελέγχου | Κανονισμός / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες |
| Ανυψωτικά μηχανήματα (συν.) 6. Οικοδομικοί πυργογερανοί 7. Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων άνω των 4m. 8. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού με ικανότητα ίση ή άνω των 2 t. 9. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού με ικανότητα κάτω των 2 t 10. Ανυψωτικά για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζομένου από κατακόρυφο ύψος άνω των 3 m. 11. Μηχανήματα έργων που είναι: Γερανοί, Καλαθοφόρα, Γερανοί- εκσκαφείς, Γερανογέφυρες , φορείς εξεδρών 12. Αναβατόρια ανύψωσης οικοσκευών, τροφοδοσίας, αεροσκαφών | Αρχικός Eλεγχος και Περιοδικός Επανέλεγχος (Τύπος ΑΑ , Τύπος ΑΒ) | -Υ.Α. 15085/593 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΦΕΚ 1186 25/08/2003) Κατηγορία Υ1, VBG 9a Είδη μέσων ανύψωσης BGV D29 VBG 9/1977/ZH 1/27 BGV D6-08: 01 Κανονισμός Γερμανικής Ομοσπονδίας πρόληψης ατυχημάτων UVV. Κατηγορία Υ1, VBG 9a Είδη μέσων ανύψωσης BGV D29 VGB 9 § 26zh 1/27 Κανονισμός Γερμανικής Ομοσπονδίας πρόληψης ατυχημάτων UVV. Κατηγορία Υ1. VBG 9a Είδη μέσων ανύψωσης BGV D29 BGV D6-08: 01 Κανονισμός Γερμανικής Ομοσπονδίας πρόληψης ατυχημάτων UVV. Κατηγορία Υ2, VBG 9a Είδη μέσων ανύψωσης BGV D29 Κατηγορία Υ2, VGB-14 BGG 945 Κατηγορία Υ2, VBG - 14 VBG 9 § 26 ZH1/27 BGV D6-08: 01 Κανονισμός Γερμανικής ομοσπονδίας πρόληψης ατυχημάτων UVV. Κατηγορία μεσαία, VBG –D7-2000 |
| Πεδίο του Ελέγχου | Τύπος του Ελέγχου | Κανονισμός / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες |
| Ανυψωτικά μηχανήματα (συν.) 13. Αναβατόρια ασθενών επιβατών αεροσκαφών, εξέδρες εργασίας 14. Αντλίες σκυροδέματος 15. Περονοφόρα 16. Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων μέχρι 4 m. 17. Γερανοί περισυλλογής οχημάτων 18. Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης άνω των 100 kg 19. Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα 20. Υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες με ικανότητα άνω των 200 kg | Αρχικός Eλεγχος και Περιοδικός Επανέλεγχος (Τύπος ΑΑ , Τύπος ΑΒ) | -Υ.Α. 15085/593 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΦΕΚ 1186 25/08/2003) Κατηγορία μεσαία, BGV D29 BGG 945 , 945-1: 01 . Κατηγορία μεσαία , BGR 182: 99 Κατηγορία μεσαία , VBG 36: 97 Κατηγορία μεσαία, Κατηγορία χαμηλή, VBG 36/1997 Εγχειρίδιο ελέγχου εξεδρών οχημάτων σε συνεργεία Νο 9510 της VBG 14 UVV-1996 BGV D8 :1996 Κατηγορία χαμηλή, Εγχειρίδιο ελέγχου εξεδρών οχημάτων σε συνεργεία Νο 9510 της VBG 14 UVV-1996 Κατηγορία χαμηλή, BGV D7-2000 VBG 9 Κατηγορία χαμηλή, BGG 945, 945-1/2000 |
| Μεταλλικές δεξαμενές εύφλεκτων και μη εύφλεκτων υλικών |  | -ΕΛΟΤ ΕΝ 12285-1:2003 -API 653:2009/ADD3 |
| Mηχανολογικές εγκαταστάσεις εναποθήκευσης υγρών καυσίμων | Έλεγχος συμμόρφωσης | -ΑD-Merkblatter 2000(HP 30, WO-W13) 05/06 -DIN 6608 / 1996, DIN4119-1/79,DIN4119-2/80 -ΕΛΟΤ EN 12285-1 & 2 2003 & 2005 - ΠΔ 44 ΦΕΚ 15/Α/1987, ΦΕΚ578/Β/1991 Κατηγορία Ι, ΙΙ , ΙΙΙ , ΠΔ 118/2006 (Η διαπίστευση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις του ανωτέρω Π.Δ ). -Eσωτερική Οδηγία Αρχικού Ελέγχου:OE-AOT-810-01 -Εσωτερική Οδηγία Επανελέγχου:OE-EOT-820-01 -Eσωτερικές Οδηγίες ελέγχου:OE-410-MA/01, MT-01, PT-01, RT-01, UT-01, VT-01 |
| Πεδίο του Ελέγχου | Τύπος του Ελέγχου | Κανονισμός / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες |
| Μεταφερτές επαναπληρούμενες φιάλες | Περιοδικός επανέλεγχος | -TRG 2007 (κεφ.400,402,404,360, 765, 770,790,801 §3.2 εως § 3.5 & §6 ) |
| Εγκαταστάσεις περιοδικού επανελέγχου επαναπληρούμενων δοχείων πίεσης όγκου μικρότερου από 450 L | Εισήγηση για έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των κέντρων επανελέγχου | Υ.Α 14165 /Φ17/4 373 /28.7.93 (ΦΕΚ 673/Β/93) |
| Επαναπληρούμενα δοχεία πίεσης όγκου μεγαλύτερoυ ή ίσου με 450 L | Περιοδικός επανέλεγχος | Υ.Α 14165 /Φ17/4 373 /93 (ΦΕΚ 673/Β/93) |
| Ατμολέβητες | 1.Πρώτη θέση σε λειτουργία (Πιστοποιητικό παραλαβής ) 2. Επανέλεγχος (Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου) | -Υ.Α 10735/651 (ΦΕΚ Β 2656/28-09-2012) Άρθρο 5 -TRD 2010 -Υ.Α 10735/651 (ΦΕΚ Β 2656/28-09-2012) Άρθρο 9 -TRD 2010 |
| Απλά δοχεία πίεσης 1. Αεριοφυλάκια 2. Δεξαμενές αζώτου | Περιοδικός επανέλεγχος | -ΑDMerkblaterr 2000(HP30,WO-W13)2005/2006 -ΤRB 2002 (514, σειρά 800, 801, 801 ΝR 34, 801 Nr 45) - ASME 2001.sec. VIII DIV1 -B50/CEOC/CP 90 DEF -Eσωτερικές οδηγίες ελέγχου: SDK-01 , HPT- 01, DB-W-01, MT-01, PT-01 ,RT-01, UT-01,VT-01 -ΕΛΟΤ ΕΝ 286-1 / 1998 -ΑD-Merkblaterr 2000, (HP 30 ) 2005/2006 -ΤRB 2002 , (κεφ. 512, 514, 531, 532 ) -ΕΛΟΤ ΕΝ 286-1 / 1998 -ΑD-Merkblaterr 2000, (HP 30 ) 2005/2006 -ΤRB 2002, (κεφ. 512, 514, 531, 532 ) |

# Διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του φορέα :Δημοκρατίας 77, 570 19 Περέα - Θεσσαλονίκης

# Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Κ.Χαριτίδης, E.Καμπιτσιούλης, Δ.Δανιήλ

# Το παρόν Πιστοποιητικό αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 26.02.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ.825-4, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020:2012, ισχύει μέχρι την

15.07.2024.

# Αθήνα, 21.03.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.