Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/8 του Πιστοποιητικού Αρ. 641-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προϊόντων- Εργαστηρίου Ελέγχου Τροφίμων του Τμήματος Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Λάρισας της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |
| 1. Γάλα | 1.Ανίχνευση Campylobacter spp. | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10272-1:2017 |
|  | 2.Καταμέτρηση καλλιεργησίμων μικροοργανισμών στους 300 C | ISO 4833-1:2013 |
| 2. Γάλα, Γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, κρεατοσκευάσματα | 1.Ανίχνευση Salmonella spp. | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6579-1:2017 |
|  | 2.Ανίχνευση Listeria monocytogenes | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11290-1:2017 |
| Φυσικές δοκιμές |
| Νωπό γάλα αγελάδας | Καταμέτρηση Σωματικών Κυττάρων | Μικροσκοπική μέθοδος αναφοράς ISO 13366-1/IDF 148-1:2008 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, 6ο χλμ. Ε.Ο. Λαρίσης – Τρικάλων, Λάρισα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Μ. Κοντοπούλου, Δ. Παπαστερίου, Α. Στουρνάρα.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 12.12.2016.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 641-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2005, ισχύει μέχρι την 01.12.2021.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2017

Κωνσταντίνος Βουτσινάς

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ