Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/7 του Πιστοποιητικού Αρ. 789-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών & Διακριβώσεων της Ν. Αστεριάδης A.E. για τη διενέργεια δοκιμών

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Δοκιμές Επίδοσης |
| Φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους φωτός (UV-Vis) | Ορθότητα μήκους κύματος (240nm ... 642 nm) | ASTM E 275:2008 (Reapproved 2013), ASTM E 925:2009 (Reapproved 2014) Η δοκιμή εκτελείται και επιτόπου. |
|  | Επαναληψιμότητα μήκους κύματος (240nm ... 642 nm) | ASTM E 275:2008 (Reapproved 2013) Η δοκιμή εκτελείται και επιτόπου. |
|  | Παράσιτη ακτινοβολία (190nm … 220 nm) | European Pharmacopeia Edition 10.0, July 2019, 2.2.25. Ultraviolet and Visible Absorption Spectrophotometry Οι δοκιμές εκτελούνται και επιτόπου. |
|  | Διαχωριστική ικανότητα (A269/A266) |  |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Δερβενίων 31 & Ποσειδώνος, T.K. 14451, Μεταμόρφωση Αττικής

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Εμμανουήλ Μπαρμπούνης, Κωνσταντίνος Ταμπούρης, Φώτιος Φωτιάδης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 789-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 23.07.2024, σύμφωνα με απόφαση ΕΣΥΔ.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.