Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/6 του Πιστοποιητικού Αρ.861-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου της Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| Στερεά απόβλητα μετά από σταθεροποίηση, ιλύες επεξεργασίας λυμάτων, κόμποστ, έδαφος και συναφή υλικά | 1. Προσδιορισμός Cr, Cu, Mn, Cd, Ni, Pb, Zn | Εσωτερικές μέθοδοι (OE 504A-10, OE 504A-23) βασισμένες στις: APHA* SMEWW 3111 Α-B:2017 και EPA 3051:2007 αντίστοιχα |
|  | 2. Προσδιορισμός Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC) | EN 13137:2001 (Method A) |
|  | 3. Προσδιορισμός Ολικού Αζώτου | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη σε ISO 11261:1995 |

* ΑPHA: American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”,23rd Edition, 2017

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνούπολη, 15773, Ζωγράφου

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Μ. Λοϊζίδου, J. Novakovic

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 11 Ιανουαρίου 2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 861-4 κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 ισχύει μέχρι τις 14.12.2025.

Αθήνα,  18 Μαΐου 2021

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων  Σύμβουλος Ε.ΣΥ.Δ