Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.

Παράρτημα F1/7 του Πιστοποιητικού Αρ. 862-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Aποχέτευσης Ακροκεράμου της Υπηρεσίας Εργαστηριακών Αναλύσεων Αποχέτευσης (Υ.Ε.Α.Α.) της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| Λύματα και υγρά βιομηχανικά απόβλητα | 1. Προσδιορισμός ολικών αιωρούμενων στερεών (TSS) | ΕΛΟΤ ΕΝ 872:2005 |
|  | 2. Προσδιορισμός χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD) | ISO 15705:2002 |
|  | 3. Προσδιορισμός pH | ΕΛΟΤ 658:1983 |
|  | 4. Προσδιορισμός Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Se και Zn | Κωδικός μεθόδου ΔΠ507ΟΕ5 Εσωτερική μέθοδος που βασίζεται στις APHA 3030K και ISO 17294-2 |
|  | 5. Προσδιορισμός Βιοχημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (BOD) | Κωδικός μεθόδουΔΠ507ΟΕ3 Εσωτερική μέθοδος που βασίζεται στην APHA 5210D 23η εκδ |
|  | 6. Προσδιορισμός Ολικού Φωσφόρου | Κωδικός μεθόδου ΔΠ507ΟΕ5 Εσωτερική μέθοδος που βασίζεται στις στις APHA 3030K 23η εκδ. και ISO 17294-2:2016 |
|  | 7. Προσδιορισμός Λιπών και Ελαίων | Κωδικός μεθόδου ΔΠ507ΟΕ10 Εσωτερική μέθοδος που βασίζεται στην APHA 5520G 23η εκδ. |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| Eπεξεργασμένα λύματα | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών κολοβακτηριοειδών | APHA 9222D, 23η εκδ. |
|  | 2. Ανίχνευση και κατάμετρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και E.coli | EPA 1604:2002 |
|  | 3. Ανίχνευση και κατάμετρηση εντερόκοκων | ISO 7899-2:2000 |

Τόπος  αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου, Οδός Προποντίδος, Νέος Μώλος Δραπετσώνας, 18755 Κερατσίνι, Ελλάδα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Α. Ελευθεριάνος , Ν. Αγγελάκης, Β. Καρμίρης,

Γ. Βασιλαντωνοπούλου, Δ. Γκαγκιούζη.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 26.05.2021

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ 862-3 κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 ισχύει μέχρι την 03.03.2025.

Αθήνα, 27.08.2021

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος  του  Ε.ΣΥ.Δ.