# Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F2/11 του Πιστοποιητικού Αρ.914-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων Δεξαμενών της ΠΕΤΡΟΤΕΚ A.E. |  |
| --- | --- |
| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| Μετρήσεις όγκου |
| Σταθερές δεξαμενές: - Οριζόντιες κυλινδρικές - Κάθετες κυλινδρικές - Ορθογώνιες μέγιστου ύψους 3,5 m | [1 – 10] m3 | 0,10% | Ογκομετρική μέθοδος με χρήση μετρητή όγκου σύμφωνα με το ISO 4269: 2001. Μέσο διακρίβωσης: νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου. |
|  | (10 – 50] m3 | 0,07% |  |
|  | (50 – 100] m3 | 0,05% |  |
|  | (100 – 200] m3 | 0,04% |  |
| Βυτιοφόρα οχήματα | [1 – 10] m3 | 0,10% | Ογκομετρική μέθοδος με χρήση μετρητή ροής σύμφωνα με: - ISO 4269: 2001 - OIML R 80-2: 2017 - Annex B Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου. |
|  | (10 – 50] m3 | 0,07% |  |
| Μεταλλικά ογκομετρικά δοχεία τύπου “to contain” | 20 l – 500 l | 0,05% | Ογκομετρική μέθοδος με χρήση ογκομετρικών δοχείων σύμφωνα με την οδηγία EURAMET cg-21, v.2.0: 2020 Μέσο διακρίβωσης: νερό δικτύου ύδρευσης. |

*  Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

# Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Σερρών 15-17, 10441 Αθήνα.

# Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Α. Ματάγκας, Μ. Κυριακόπουλος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 26.10.2022.

# Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 914-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 12.05.2027.

# Αθήνα, 21.11.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.