# Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 909-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του Εργαστηρίου Δοκιμών

QLAB   Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία,

Εργαστήριο Έρευνας, Αναλύσεων και Ποιοτικού Ελέγχου

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Νερά πόσιμα, υπόγεια, επιφανειακά, κολυμβητικών δεξαμενών και λύματα | 1. Προσδιορισμός pH | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA*4500-H+ Κωδικός Μεθόδου: OE 2001 |
|  | 2. Προσδιορισμός Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA*2510 Β Κωδικός Μεθόδου: OE 2002 |
|  | 3. Προσδιορισμός Χλωριόντων | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA*4500-Cl B Κωδικός Μεθόδου: OE 2010 |
|  | 4. Προσδιορισμός Ολικών Αιωρούμενων Στερεών | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA*2540 D Κωδικός Μεθόδου: OE 3009 |
| 2. Νερά πόσιμα, υπόγεια και επιφανειακά | 1. Προσδιορισμός Αμμωνίας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA*4500-NH3 F (μέθοδος Nessler) Κωδικός Μεθόδου: OE 2017 |
|  | 2. Προσδιορισμός Νιτρικών ιόντων | Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA*4500-NO3 B, Ultraviolet Spectrophotometric Screening Method (μέθοδος μαζικής εξέτασης) Κωδικός Μεθόδου: OE 2015 |
|  | 3. Προσδιορισμός Νιτρωδών ιόντων | Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA* 4500-NO2 Β Κωδικός Μεθόδου: OE 2016 |
|  | 4. Προσδιορισμός Φθοριούχων | Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην HACH Method 8029 (SPADNS method) Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 2011 |
|  | 5. Προσδιορισμός Ολικής Σκληρότητας | Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA* 2340 C Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 2018 |
|  | 6. Προσδιορισμός Εξασθενούς χρωμίου | Βασισμένη στη μέθοδο HACH LCS 313 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 2048 |
|  | 7. Προσδιορισμός Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Mg, Na, K | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στα ISO 17294-1:2006 & ISO 17294-2:2016, ICP-MS Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 2800 |
| 3. Νερά πόσιμα και κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Προσδιορισμός Αλκαλικότητας, ανθρακικών και όξινων ανθρακικών ιόντων | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA*2320 Β Κωδικός Μεθόδου: OE 2028 |
| 4. Νερά πόσιμα | 1. Προσδιορισμός Νιτρικών ιόντων | HACH cd reduction Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 3013 |
| 5. Νερά και υγρά απόβλητα | 1. Προσδιορισμός ορθο-φωσφορικών ιόντων | Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA*4500-P E Κωδικός Μεθόδου: OE 2034 |
|  | 2. Προσδιορισμός Θειικών ιόντων | Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA*4500-SO4 E (turbidimetric) Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 2012 |
|  | 3. Προσδιορισμός ολικού αζώτου | HACH LCK 138 και HACH LCK 238 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 3063 |
|  | 4. Προσδιορισμός ολικού φωσφόρου | HACH LCK 348 και HACH LCK 349 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 3014 |
| 6. Λύματα | 1. Προσδιορισμός Εξασθενούς χρωμίου | Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στη μέθοδο HACH LCΚ 313 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 3032 |
| 7. Λύματα και υγρά απόβλητα | 1. Προσδιορισμός αζώτου νιτρικών Ν-ΝΟ3 | HACH Cd reduction Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 3013 |
|  | 2. Προσδιορισμός αζώτου νιτρωδών Ν-ΝΟ2 | Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην ΑΡΗΑ 4500 ΝΟ2 Β, Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 2016 |
|  | 3. Προσδιορισμός αζώτου αμμωνιακών Ν-ΝΗ4 | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA*4500 ΝΗ3 F Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 2017 |
|  | 4. Προσδιορισμός Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC) | HACH LCK 385 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 2080 |
|  | 5. Προσδιορισμός ολικών στερεών (TS) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA*2540 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 3047 |
| 8. Λύματα και υγρά απόβλητα | 1. Προσδιορισμός ΒΟD5 | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA*5210 D Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 3007 |
|  | 2. Προσδιορισμός COD | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA*5220 D (closed reflux, colorimetric) και HACH LCK 314 & 514 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 3008 |
| 9. Υγρά απόβλητα | 1. Προσδιορισμός Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στα ISO 17294-1:2006 & ISO 17294-2:2016, ICP-MS Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 2800 |
| 10. Τρόφιμα & Ζωοτροφές | 1. Προσδιορισμός Υγρασίας και Πτητικών | Εσωτερική Μέθοδος Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 6401 |
|  | 2. Προσδιορισμός Ακατέργαστης Τέφρας | Εσωτερική Μέθοδος Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 6402 |
|  | 3. Προσδιορισμός Λιπαρών | Εσωτερική Μέθοδος Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 6403 |
|  | 4. Προσδιορισμός Πρωτεϊνών | Εσωτερική Μέθοδος Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 6404 |
|  | 5. Προσδιορισμός Cd, Cu, Mn, Mo, Ni, Se, Zn, As, Pb, Hg | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο ISO 17294-1:2006 & ISO 17294-2:2016, ICP-MS Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 5501 |
| 11. Ελαιόλαδα, πυρηνέλαια, φυτικά λίπη και έλαια | 1. Προσδιορισμός ελεύθερων λιπαρών οξέων | Βασισμένη στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2105 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I COI/T.20/Doc. αριθ. 34 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 6201 |
|  | 2. Προσδιορισμός αριθμού υπεροξειδίων | Βασισμένη στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2105 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I COI/T.20/Doc. αριθ. 35 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 6202 |
|  | 3. Προσδιορισμός συντελεστή απόσβεσης Κ (232 nm & 268 nm) και της παραμέτρου ΔΚ | Βασισμένη στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2105 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I COI/T.20/Doc. αριθ. 19 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 6203 |
| 12. Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό Όξινα φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό | 2,3,5-Trimethacarb, Acetamiprid, Amidosulfuron, Aminocarb, Azaconazole, Azamethiphos, Azinphos-ethyl, Azoxystrobin, Beflubutamid, Benalaxyl, Benzoximate, Bitertanol, Boscalid,Bromuconazole(I), Bupirimate, Buprofezin, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, Carboxin, Carfentrazone-ethyl, Chlorantraniliprole, Chlorfenvinphos(I), Chloridazon, Chloroxuron, Chlorpyrifos, Chlorsulfuron, Chlortoluron, Clofentezine, Clomazone, Coumaphos, Cyazofamid, Cycloate, Cycluron, Cyproconazole(I), Cyprodinil, DEET, Diazinon, Diethofencarb, Difenconazole, Diflubenzuron, Diflufenican, Dimethachlor, Dimethoate, Dimethomorph(E), Dimoxystrobin, Diniconazole(I), Dinotefuran, Dioxacarb, Diuron, Epoxiconazole, Ethidimuron, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoprop, Fenamidone, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenobucarb, Fenoxycarb, Fenpropidin, Fenpyroximate, Fenuron, Flonicamid, Flufenacet, Flufenoxuron, Fluometuron, Fluopicolide, Fluoxastrobin, Fluquinconazole, Flusilazol, Flutriafol, Forchlorfenuron, Fosthiazate, Fuberidazole, Furathiocarb, Halofenozide, Halosulfuron-methyl, Hexaconazole(I), Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Ipconazole(I), Iprovalicarb, Isoprothiolane, Isoxaben, Kresoxim-methyl, Lenacil, Linuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, Mecarbam, Mepanipyrim, Mesosulfuron-methyl, Metaflumizone, Metalaxyl, Metamitron, Metazachlor, Metconazole(I), Methabenzthiazuron, Methidathion, Methiocarb, Methoprotryne, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metolachlor, Metrafenone, Metribuzin, Mevinphos, Molinate, Monocrotophos, Myclobutanil, Nitenpyram, Omethoate, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxasulfuron, Paclobutrazol, Penconazole, Pencycuron, Pendimethalin,Phenthoate, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Phoxim, Picolinafen, Picoxystrobin, Pirimicarb, Pirimiphos-methyl, Prochloraz, Profenofos, Promecarb, Prometon, Propamocarb, Propetamphos, Propiconazole(I), Propoxur, Propyzamide, Proquinazid, Prosulfocarb, Pyracarbolid, Pyraclostrobin, Pyridaben, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinmerac, Quinoclamine,Quinoxyfen, Rotenone, Secbumeton, Silthiofam, Spinosyn A, Spinosyn D, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat, Spiroxamine, Sulfentrazone, Tebuconazole(I), Tebufenpyrad, Tebuthiuron, Temephos, Tepraloxydim, Terbufos, Tetraconazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thidiazuron, Thifensulfuron-methyl, Thiodicarb, Tifatol,Tralkoxydim, Triadimefon, Triadimenol, Triasulfuron,Triazophos, Tribenuron-methyl, Tricyclazole, Trietazine, Trifloxystrobin, Triflumizole, Triflumuron, Triticonazole(I), Uniconazole-P(I), Vamidothion, Zoxamide | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN 15662 και SANTE/11312/2021 LC-QTOF Κωδικός Μεθόδου: OE 6540 |
| Φυτικά προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά | 2,3,5-Trimethacarb, Acetamiprid, Amidosulfuron, Aminocarb, Azaconazole, Azamethiphos, Azinphos-ethyl, Azoxystrobin, Beflubutamid, Benalaxyl, Benzoximate, Bifenazate,Bitertanol, Boscalid, Bromuconazole(I), Bupirimate, Buprofezin, Carbaryl, Carbendazim , Carbofuran, Carboxin, Carfentrazone-ethyl, Chlorantraniliprole, Chlorfenvinphos(I), Chloridazon, Chloroxuron, Chlortoluron,Clethodim, Clofentezine, Clomazone, Coumaphos, Cyazofamid, Cycloate, Cycluron, Cyproconazole(I), Cyprodinil, DEET, Desmedipham, Diazinon,Diethofencarb, Difenconazole, Diflubenzuron, Diflufenican, Dimethachlor, Dimethoate, Dimethomorph(E), Dimoxystrobin, Diniconazole(I), Dinotefuran, Dioxacarb, Diuron, Epoxiconazole, Ethidimuron, Ethion, Ethirimol, Ethoprop,Fenamidone, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenobucarb, Fenoxycarb, Fenpropidin, Fenpyroximate, Fenuron, Flazasulfuron, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron, Flumetsulam, Fluometuron, Fluopicolide, Fluoxastrobin, Fluquinconazole, Flusilazol, Flutriafol, Forchlorfenuron, Fosthiazate, Fuberidazole, Furathiocarb, Halosulfuron-methyl, Hexaconazole(I), Hexythiazox, Hydramethylnon, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Ipconazole(I), Iprovalicarb, Isoprothiolane, Isoxaben, Kresoxim-methyl, Linuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, Mecarbam, Mepanipyrim, Mesosulfuron-methyl, Metaflumizone, Metalaxyl, Metamitron, Metazachlor, Metconazole(I), Methabenzthiazuron, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb, Methoprotryne, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metolachlor, Metrafenone, Metribuzin, Mevinphos , Mexacarbate,Molinate, Myclobutanil, Nitenpyram, Omethoate, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxasulfuron, Paclobutrazol, Penconazole, Pencycuron, Pendimethalin, Phenmedipham, Phenthoate, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Phoxim, Picolinafen, Picoxystrobin, Pirimicarb, Pirimiphos-methyl , Prochloraz, Profenofos, Promecarb, Prometon, Propamocarb, Propaquizafop, Propetamphos, Propiconazole(I), Propoxur, Propyzamide, Proquinazid, Prosulfocarb, Pyracarbolid, Pyraclostrobin, Pyridaben, Pyridate, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinmerac, Quinoclamine, Quinoxyfen, Rimsulfuron, Rotenone, Secbumeton, Silthiofam, Spinosyn A, Spinosyn D, Spirotetramat, Spiroxamine, Sulfentrazone, Thiabendazole, Tebuconazole(I) , Tebufenpyrad, Tebuthiuron, Temephos, Tepraloxydim, Terbufos, Tetraconazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thidiazuron, Thiodicarb, Tolylfluanide, Tralkoxydim, Triadimefon, Triadimenol, Triasulfuron, Triazophos, Tribenuron-methyl, Trichlorfon, Tricyclazole, Trietazine, Trifloxystrobin, Triflumizole, Triflumuron, Triticonazole(I), Uniconazole-P(I), Vamidothion, Zoxamide |  |
| Δημητριακά και όσπρια | 2,3,5-Trimethacarb, Acetamiprid, Amidosulfuron, Aminocarb, Azaconazole, Azamethiphos, Azinphos-ethyl, Azoxystrobin, Beflubutamid, Benalaxyl, Benzoximate, Bitertanol, Boscalid,Bromuconazole(I), Bupirimate, Buprofezin, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, Carboxin, Carfentrazone-ethyl, Chlorantraniliprole, Chlorfenvinphos(I), Chloridazon, Chloroxuron, Chlorsulfuron, Chlortoluron, Clethodim, Clomazone, Coumaphos, Cyazofamid, Cycluron, Cyproconazole(I), Cyprodinil, DEET, Desmedipham, Diazinon, Diethofencarb, Difenconazole, Diflubenzuron, Diflufenican, Dimethachlor, Dimethoate, Dimethomorph(E), Dimoxystrobin, Diniconazole(I), Dinotefuran, Dioxacarb, Diuron, Epoxiconazole, Ethidimuron, Ethirimol, Ethoprop, Fenamidone, Fenamiphos, Fenarimol, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenobucarb, Fenoxycarb, Fenpropidin, Fenpyroximate, Fenuron, Flazasulfuron, Flonicamid, Fludioxonil, Flufenacet, Flumetsulam, Fluometuron, Fluopicolide, Fluoxastrobin, Fluquinconazole, Flusilazol, Flutriafol, Forchlorfenuron, Fosthiazate, Fuberidazole, Furathiocarb, Halofenozide, Halosulfuron-methyl, Hexaconazole(I), Hexythiazox, Hydramethylnon, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Ipconazole(I), Iprovalicarb, Isoprothiolane, Isoxaben, Kresoxim-methyl, Lenacil, Linuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, Mecarbam, Mepanipyrim, Mesosulfuron-methyl, Metaflumizone, Metalaxyl, Metamitron, Metazachlor, Metconazole(I), Methabenzthiazuron, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb, Methomyl, Methoprotryne, Metobromuron, Metolachlor, Metrafenone, Metribuzin, Mexacarbate, Molinate, Monocrotophos, Myclobutanil, Nicosulfuron, Nitenpyram, Omethoate, Oxadixyl, Oxasulfuron, Paclobutrazol, Penconazole, Pencycuron, Pendimethalin, Phenmedipham, Phenthoate, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Phoxim, Picolinafen, Picoxystrobin, Pirimicarb, Pirimiphos-methyl,Prochloraz, Profenofos, Promecarb, Prometon, Propamocarb, Propaquizafop, Propetamphos,Propiconazole(I), Propyzamide , Prosulfocarb, Pyracarbolid, Pyraclostrobin, Pyrimethanil, Quinalphos,Quinmerac, Quinoclamine, Rimsulfuron, Rotenone, Secbumeton, Silthiofam, Spinosyn A, Spinosyn D, Spiromesifen, Spiroxamine, Sulfentrazone, Thiabendazole, Tebuconazole(I), Tebufenpyrad, Tebuthiuron, Temephos, Tepraloxydim, Terbufos, Tetraconazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thidiazuron, Thifensulfuron-methyl, Tralkoxydim, Triadimefon, Triadimenol, Triasulfuron,Triazophos, Tribenuron-methyl, Tricyclazole, Trietazine, Trifloxystrobin, Triflumizole, Triflumuron, Triticonazole(I), Uniconazole-P(I), Vamidothion, Zoxamide |  |
| 13. Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό Όξινα φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό | Acetochlor, Acrinathrin, Alachlor, Aldrin, Allethrin-3,4 (Bioallethrin), Allidochlor, Atrazine, Benfluralin, BHC-alpha, BHC-beta, BHC-delta, BHC-gamma (Lindane), Bifenthrin, Biphenyl, Bromfenvinfos-methyl, Bromfenvinphos, Bromophos, Bromophos-ethyl, Bupirimate, Carbophenothion, Chlorbenside, Chlordane-trans, Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlorfenvinphos (2 isomers), Chlorthiophos (3 isomers), Clomazone, Cycloate, Cyfluthrin (4 isomers), Cyhalothrin-lambda, Cypermethrin (4 isomers), Cyprodinil, DDD-o,p', DDD-p,p', DDE-o,p', DDE-p,p', DDT-o,p', Di-allate-cis, Di-allate-trans, Dichlobenil, Ethylan (Perthane), 4,4'-Dichlorobenzophenone, Dicloran, Dieldrin, Dimethachlor, Diphenamid, Disulfoton, Edifenphos, Endosulfan ether, Endosulfan sulfate, Endosulfan-alpha, Endosulfan-beta, Ethalfluralin, Etofenprox, Etridiazole, Fenamiphos, Fenarimol, Fenchlorphos, Fenson, Fenthion, Fenvalerate (2 isomers), Fipronil, Fluchloralin, Flucythrinate (2 isomers), Fludioxonil, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fonofos, Heptachlor, Heptachlor-exo-epoxide, Hexachlorobenzene, Hexazinone, Iodofenphos, Iprodione, Isodrin, Isopropalin, Leptophos, Linuron, Malathion, Metazachlor, Methacrifos, 4,4'-Methoxychlor olefin, Metolachlor, Mevinphos (2 isomers), MGK-264 (2 isomers), Myclobutanil, N-(2,4-dimethylphenyl) formamide, Nonachlor-cis, Nonachlor-trans, Norflurazon, Paclobutrazol, Parathion, Parathion-methyl, Pebulate, Penconazole, Pendimethalin, Pentachloroaniline, Pentachloroanisole, Pentachlorobenzene, Pentachlorobenzonitrile, Pentachlorothioanisole, Permethrine-cis, Permethrine-trans, Phenothrin-2, Phorate, Piperonyl butoxide, Procymidone, Prodiamine, Profenofos, Profluralin, Propachlor, Propanil, Propargite (2 isomers), Propisochlor, Propyzamide, Prothiofos, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quintozene, Sulfotep, Sulprofos, tau-Fluvalinate (2 isomers), Tebuconazole, Tecnazene, Tefluthrin, Terbacil, Terbufos, Terbuthylazine, Tetrachlorvinphos, Tetradifon, Tetramethrin (2 isomers), THPI , Tolclofos-methyl, Transfluthrin, Triadimefon, Triadimenol, Tri-allate, Triazophos, Tricyclazole, Triflumizole, Trifluralin, Vinclozolin | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN 15662 και SANTE/11312/2021 GC-MS/MS Κωδικός Μεθόδου: OE 8050 |
| Φυτικά προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά | Acetochlor, Acrinathrin, Alachlor, Allethrin-3,4 (Bioallethrin), Allidochlor, Anthraquinone, Atrazine, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Benfluralin, BHC-alpha, Bifenthrin, Biphenyl, Bromfenvinfos-methyl, Bromfenvinphos, Bromophos-ethyl, Bupirimate, Carfentrazone-ethyl, Chlorbenside, Chlordane-cis, Chlordane-trans, Chlorfenapyr, Chlorfenvinphos (2 isomers), Chlorothalonil, Chlorpyrifos-methyl, Chlorthal-dimethyl, Chlorthiophos-2, Chlozolinate, Clomazone, Coumaphos, Cycloate, Cyfluthrin (4 isomers), Cyhalothrin-lambda, Cypermethrin (3 isomers), Cyprodinil, DDD-o,p', DDD-p,p', DDT-o,p', Deltamethrin-2, Di-allate-cis, Di-allate-trans, Diazinon, Dichlobenil, Dichlofluanid, Ethylan (Perthane), 4,4'-Dichlorobenzophenone, Dicloran, Dieldrin, Dimethachlor, Diphenamid, Disulfoton, Edifenphos, Endosulfan sulfate, Endosulfan-alpha, EPN, Ethalfluralin, Ethion, Etofenprox, Fenamiphos, Fenarimol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenpropathrin, Fenson, Fenthion, Fenvalerate (2 isomers), Fipronil, Fluazifop-P-butyl, Fluchloralin, Flucythrinate (2 isomers), Fludioxonil, Fluquinconazole, Fluridone, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fonofos, Heptachlor-exo-epoxide, Hexazinone, Iprodione, Isazofos, Leptophos, Linuron, Malathion, Metalaxyl, Metazachlor, Methacrifos, Methoxychlor, 4,4'-Methoxychlor olefin, Metolachlor, Mevinphos (2 isomers), MGK-264 (2 isomers), Myclobutanil, N-(2,4-dimethylphenyl) formamide, Nitralin, Nonachlor-cis, Nonachlor-trans, Norflurazon, Oxadiazon, Oxyfluorfen, Paclobutrazol, Parathion, Parathion-methyl, Penconazole, Pentachloroaniline, Pentachlorobenzonitrile, Permethrine-cis, Phenothrin-2, Phorate, Phosalone, Phosmet, Piperonyl butoxide, Pirimiphos ethyl, Pirimiphos-methyl, Pretilachlor, Procymidone, Prodiamine, Profenofos, Profluralin, Propachlor, Propanil, Propargite (2 isomers), Propisochlor, Propyzamide, Prothiofos, Pyraclofos, Pyrazophos, Pyridaphenthion, Quinalphos, Quintozene, Resmethrin-2 , Sulfotep, tau-Fluvalinate (2 isomers), Tebuconazole, Tecnazene, Terbacil, Terbufos, Terbuthylazine, 2,3,5,6-Tetrachloroaniline, Tetrachlorvinphos, Tetramethrin (2 isomers), THPI , Tolclofos-methyl, Tolylfluanid, Triadimefon, Triadimenol, Triazophos, Tricyclazole, Triflumizole, Trifluralin, Vinclozolin |  |
| Δημητριακά και όσπρια | Acetochlor, Acrinathrin, Alachlor, Allethrin-3,4 (Bioallethrin), Allidochlor, Anthraquinone, Atrazine, Azinphos-ethyl, Benfluralin, BHC-alpha, BHC-beta, BHC-delta, BHC-gamma, Bifenthrin, Biphenyl, Bromfenvinfos-methyl, Bromfenvinphos, Bromophos, Bromophos-ethyl, Bromopropylate, Bupirimate, Carbophenothion, Carfentrazone-ethyl, Chlordane-cis, Chlordane-trans, Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlorfenvinphos (2 isomers), Chlorobenzilate, Chlorpropham, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Chlorthal-dimethyl, Chlorthiophos (3 isomers), Chlozolinate, Clomazone, Coumaphos, Cycloate, Cyfluthrin (4 isomers), Cyhalothrin-lambda, Cypermethrin (4 isomers), Cyprodinil, DDD-o,p', DDD-p,p', DDE-o,p', DDE-p,p', DDT-o,p', DDT-p,p', Di-allate-cis, Di-allate-trans, Diazinon, Dichlobenil, Ethylan (Perthane), 4,4'-Dichlorobenzophenone, Dicloran, Dieldrin, Dimethachlor, Diphenamid, Edifenphos, Endosulfan ether, Endosulfan sulfate, Endosulfan-alpha, Endosulfan-beta, Endrin, Endrin ketone, EPN, Ethalfluralin, Ethion, Etofenprox, Etridiazole, Fenamiphos, Fenarimol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenson, Fenvalerate (2 isomers), Fipronil, Fluazifop-P-butyl, Fluchloralin, Flucythrinate (2 isomers), Fludioxonil, Fluquinconazole, Fluridone, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fonofos, Heptachlor, Heptachlor-exo-epoxide, Hexachlorobenzene, Hexazinone, Iodofenphos, Iprodione, Isazofos, Isodrin, Isopropalin, Lenacil, Leptophos, Linuron, Malathion, Metalaxyl, Metazachlor, Methacrifos, Methoxychlor, 4,4'-Methoxychlor olefin, 2,4'-Methoxychlor, Metolachlor , Mevinphos-1, MGK-264 (2 isomers), Mirex, Myclobutanil, N-(2,4-dimethylphenyl) formamide, Nitralin, Nitrofen, Nonachlor-cis, Nonachlor-trans, Norflurazon, Oxadiazon, Oxyfluorfen, Paclobutrazol, Parathion, Parathion-methyl, Pebulate, Penconazole, Pendimethalin, Pentachloroaniline, Pentachloroanisole, Pentachlorobenzene, Pentachlorobenzonitrile, Pentachlorothioanisole, Permethrine-cis, Permethrine-trans, Phosmet, Pirimiphos ethyl, Pretilachlor, Procymidone, Prodiamine, Profenofos, Profluralin, Propachlor, Propanil, Propargite (2 isomers), Propisochlor, Propyzamide, Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrimethanil, Quinalphos, Quintozene, Resmethrin-2 , Sulfotep, Sulprofos, tau-Fluvalinate (2 isomers), Tebuconazole, Tebufenpyrad, Tecnazene, Tefluthrin, Terbacil, Terbufos, Terbuthylazine, 2,3,5,6-Tetrachloroaniline, Tetrachlorvinphos, Tetradifon, Tetramethrin-1, THPI , Tolclofos-methyl, Transfluthrin, Triadimefon, Triadimenol, Tri-allate, Triazophos, Tricyclazole, Triflumizole, Trifluralin, Vinclozolin |  |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Νερά πόσιμα, υπόγεια, επιφανειακά, κολυμβητικών δεξαμενών και τελικά υγρά λύματα απορροής από βιολογικό καθαρισμό | 1. Καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και E. coli | ISO 9308-1: 2014 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4003 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2: 2000 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4005 |
|  | 3. Καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 22 ± 2 οC και στους 36 ± 2 οC | ISO 6222: 1999 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4001 |
| 2. Νερά πόσιμα και κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4007 |
| 3. Νερά πόσιμα, πύργων ψύξης, κατεργασίας, πλυντηρίδας, οδοντιατρικών μονάδων και λοιπών με υψηλή συγκέντρωση παρεμποδιστικών μικροοργανισμών | 1. Καταμέτρηση Legionella | ISO 11731: 2017 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4051 |
| 4. Θαλασσινό νερό | 1. Καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και E. coli | ISO 9308-1: 2014 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4003 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2: 2000 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4005 |
| 5. Τρόφιμα & Ζωοτροφές | 1. Καταμέτρηση ολικής μεσόφιλης χλωρίδας στους 30 oC | ISO 4833-1: 2013 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4012 |
|  | 2. Καταμέτρηση εντεροβακτηριοειδών | ISO 21528-2: 2017 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4044 |
|  | 3. Καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών | ISO 4832: 2006 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4013 |
|  | 4. Καταμέτρηση Ε. Coli β-γλυκουρονιδάση (+) | ISO 16649-2: 2001 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4014 |
|  | 5. Ανίχνευση μη τύφο – παρατυφικών οροτύπων Salmonella spp | ISO 6579-1: 2017 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4033 |
|  | 6. Ανίχνευση της Listeria spp και Listeria monocytogenes | ISO 11290-1: 2017 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4042 |
|  | 7. Καταμέτρηση της Listeria spp και Listeria monocytogenes | ISO 11290-2: 2017 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4043 |
|  | 8. Καταμέτρηση Ζυμών και Μυκήτων στους 25oC με αw > 95 % | ISO 21527-1: 2008 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4021 |
|  | 9. Καταμέτρηση Ζυμών και Μυκήτων στους 25oC με αw ≤ 95 % | ISO 21527-2: 2008 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4045 |
|  | 10. Καταμέτρηση των κοαγκουλάση θετικών σταφυλόκοκκων | ISO 6888-2:2021 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4020 |
| 6. Λυματολάσπη και βιοαπόβλητα | 1. Καταμέτρηση Ε.coli | CEN/TR 16193: 2013 (method A) Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4031 |
| 7. Περιβαλλοντολογικά δείγματα, περιττώματα ζώων και δείγματα από στάδια της πρωτογενούς παραγωγής | 1. Ανίχνευση μη τύφο – παρατυφικών οροτύπων Salmonella spp | ISO 6579-1:2017 Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4050 |
| Μοριακές δοκιμές |
| 1. Νερά | 1. Ανίχνευση Legionella | ISO/TS 12869: 2019 (PCR) Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4052 |
| 2. Nερά, υγρά απόβλητα, προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση και ζωοτροφές | 1. Ανίχνευση Salmonella spp | Eσωτερική μέθοδος με Real-Τime PCR βασισμένη σε: StarPrep One Kit, Salmonella Detection Kit (Biotecon Diagnostics) και σύμφωνα με DIN 10135:2013. Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 4050. |
| 3. Σόγια: τρόφιμα (σπόροι, άλευρα), ζωοτροφές (άλευρα) 4. Καλαμπόκι: τρόφιμα (σπόροι, άλευρα), ζωοτροφές (σπόροι, άλευρα) | 1. Ανίχνευση του υποκινητή CaMV 35S, του υποκινητή FMV και της αλληλουχίας τερματισμού NOS για έλεγχο παρουσίας γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών | Eσωτερική μέθοδος με Real-Τime PCR βασισμένη σε: Foodproof GMO Screening1 LyoKit και Foodproof Plant Detection LyoKit (Biotecon Diagnostics) και σύμφωνα με ISO 21569:2005. Απομόνωση DNA με Foodproof Sample preparation kit III. Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 5272. |
|  | 2. Ανίχνευση των γενετικών στοιχείων BAR, P-35S-pat και CTP2-CP4-EPSPS για έλεγχο παρουσίας γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών | Eσωτερική μέθοδος με Real-Τime PCR βασισμένη σε: Foodproof GMO Screening2 LyoKit και Foodproof Plant Detection LyoKit (Biotecon Diagnostics) και σύμφωνα με ISO 21569:2005. Απομόνωση DNA με Foodproof Sample preparation kit III. Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 5273. |
|  | 3. Ανίχνευση του Cauliflower mosaic virus (CaMV) | Eσωτερική μέθοδος με Real-Τime PCR βασισμένη σε CaMV Detection Kit (Biotecon Diagnostics). Απομόνωση DNA με Foodproof Sample preparation kit III. Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 5274. |
| Ανοσοχημικές δοκιμές |
| 1. Τρόφιμα | 1. Προσδιορισμός πρωτεΐνης σησαμιού | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο ELISA kit “Sesame”, Immunolab και σύμφωνα με EN 15633-1:2019. Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 5245. |
|  | 2. Προσδιορισμός γλιαδίνης / γλουτένης | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο ELISA kit “Gliadin/Gluten”, Immunolab και σύμφωνα με EN 15633-1:2019. Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 5196. |
|  | 3. Προσδιορισμός πρωτεΐνης γάλακτος | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο ELISA kit “Milk”, Immunolab και σύμφωνα με EN 15633-1:2019. Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 5224. |
|  | 4. Προσδιορισμός σόγιας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο ELISA kit “Soy”, Immunolab και σύμφωνα με EN 15633-1:2019. Κωδικός Μεθόδου: ΟΕ 5239. |
| Δειγματοληψία |
| 1. Νερά πόσιμα, δικτύων ύδρευσης, υπόγεια, επιφανειακά, κολυμβητικών δεξαμενών και λύματα | Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων | ISO 5667-1: 2020 ISO 5667-3: 2018 ISO 5667-5: 2006 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-10: 1992 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 19458: 2006 |

* American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation,

“Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23rd Edition, 2017

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις – Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 122, ΤΚ 57008, Ιωνία,

Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ιωάννα Δάλλα, Θεμιστοκλής Σφέτσας, Βασιλική Τσιώνη

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 06.03.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 909-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, έχει ισχύει μέχρι τις 20.03.2027.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.