Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/9 του Πιστοποιητικού Aρ. 905-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της AFFIDEA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Μονοπρόσωπη Α.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 37 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Cobas 6000, Roche* |
|  | 1. Γλυκόζη | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος GOD- PAP, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 2. Τριγλυκερίδια | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος GPO – PAP, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 3. Ολική χοληστερόλη | Ενζυματική μέθοδος CHOD – PAP, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 4. HDL-χοληστερόλη | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 5. LDL-χοληστερόλη | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 6. VLDL-χοληστερόλη | Υπολογιστική μέθοδος, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 7. Ουρικό οξύ | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος uricase-peroxidase, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 8. Ουρία | Κινητική Ενζυματική μέθοδος / UV, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 9. Κρεατινίνη | Κινητική Χρωματομετρική μέθοδος - JAFFE METHOD, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 10. Ολική χολερυθρίνη | Φωτομετρική μέθοδος UV Liquid DPD, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 11. Άμεση χολερυθρίνη | Φωτομετρική μέθοδος UV, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 12. Ασβέστιο | Φωτομετρική μέθοδος -5NITRO-5METHYL-BAPTA, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 13. Φώσφορος | Φωτομετρική μέθοδος τελικού σημείου PHOSPHOMOLYBDADE, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 14. Σίδηρος | Χρωματομετρική μέθοδος FERROZINE, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 15. Ολικά λευκώματα | Χρωματομετρική μέθοδος BIURET, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 16. Αλβουμίνη | Φωτομετρική μέθοδος BROMCRESOL GREEN, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 17. Γλουταμική οξαλοξεική τρανσαμινάση (SGOT) | Φωτομετρική μέθοδος UV -μέθοδος IFCC** χωρίς P-S-P, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 18. Γλουταμική πυροσταφυλική τρανσαμινάση (SGPT) | Φωτομετρική μέθοδος UV- μέθοδος IFCC** χωρίς P-S-P, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 19. γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (GGT) | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος GCNA Liquid stand SZASZ, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 20. Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Χρωματομετρική μέθοδος liquid acc to IFCC**, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016 |
|  | 21. Κρεατινική κινάση (CPK) | Φωτομετρική μέθοδος liquid IFCC**, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 22. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Φωτομετρική UV βελτιστοποιημένη μέθοδος (DGKC***), (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 23. Αμυλάση | Ενζυματική Φωτομετρική μέθοδος liquid acc to IFCC**, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 24. Μαγνήσιο | Χρωματομετρική μέθοδος με χλωροφωσφοναζονικό ΙΙΙ, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 25. Κάλιο | Ποτενσιομετρική μέθοδος ISE (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 26. Νάτριο | Ποτενσιομετρική μέθοδος ISE (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 27. Τρανσφερίνη | Ανοσοθολοσιμετρική μέθοδος ενισχυμένη με χρήση σωματιδίων. (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 28. Φερριτίνη | Ανοσοθολοσιμετρική μέθοδος ενισχυμένη με χρήση σωματιδίων. (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 29. Σφαιρίνες | Υπολογιστική μέθοδος, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 30. Αθηρωματικός δείκτης | Υπολογιστική μέθοδος, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 31. A/G ratio | Υπολογιστική μέθοδος, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 32. Διττανθρακικά (HCO3 -) | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
| 2. Ούρα | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Cobas 6000, Roche* |
|  | 1. Κρεατινίνη | Κινητική Χρωματομετρική μέθοδος - JAFFE METHOD, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 2. Ασβέστιο | Φωτομετρική μέθοδος -5NITRO-5METHYL-BAPTA, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 3. Φώσφορος | Φωτομετρική μέθοδος τελικού σημείου PHOSPHOMOLYBDADE, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 4. Κάλιο | Ποτενσιομετρική μέθοδος ISE, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 5. Νάτριο | Ποτενσιομετρική μέθοδος ISE, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αυτόματοι αιματολογικοί αναλυτές SYSMEX XT 1800i* |
|  | 1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας), (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 3. Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φωτομετρική Μέτρηση, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 4. Αιματοκρίτης (HCT) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας), (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 5. Μέσος όγκος ερυθρών (ΜCV) | Υπολογιστικά (Μέθ. Αγωγιμότητας), (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 6. Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH) | Υπολογιστική μέθοδος, (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 7. Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστική μέθοδος (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 8. Αιμοπετάλια (PLTs) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας), (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 20 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής Cobas 6000 Roche* |
|  | Προλακτίνη (PRL) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA), (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) |  |
|  | 3. Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) |  |
|  | 4. Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (ΤSH) |  |
|  | 5. Ολική Θυροξίνη (Τ4) |  |
|  | 6. Ολική Τριϊωδοθυρονίνη (T3) |  |
|  | 7. Ελεύθερη Τριϊωδοθυρονίνη (Free T3) |  |
|  | 8. Ελεύθερη Θυροξίνη (Free T4) |  |
|  | 9. Τεστοστερόνη |  |
|  | 10. Χοριακή Γοναδοτροπίνη (β-ΗCG) |  |
|  | 11.Οιστραδιόλη |  |
|  | 12. Θειική Δεϋδρο-επιανδροστερόνη (DHEA-s) |  |
|  | 13. Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) |  |
|  | 14. Καρκινικό αντιγόνο CA 125 |  |
|  | 15. Καρκινικό αντιγόνο CA 15-3 |  |
|  | 16. Καρκινικό αντιγόνο CA 19-9 |  |
|  | 17. Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) |  |
|  | 18. Παραθορμόνη (PTH) |  |
|  | 19. Βιταμίνη Β12 |  |
|  | 20. Φυλλικό οξύ |  |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 4 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής Cobas e411 Roche* |
|  | 1. α-Εμβρυϊκή πρωτεΐνη (AFP) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA), (ΟΕ 504Α-11, Έκδοση 2/14.7.2016) |
|  | 2. Ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE) |  |
|  | 3. Προγεστερόνη (PRG) |  |
|  | 4. Κορτιζόλη |  |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

**IFCC: International Federation of Clinical Chemistry

***DGKC:Deutsche Geselschaft fur Klinische Chemie

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Βας. Γεωργίου 6, Θεσσαλονίκη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Παρασκευή Αλεξίου.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.905-4, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 18.02.2027..

Αθήνα, 11.01.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.