Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα G1/11 του Πιστοποιητικού Aρ. 906-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της AFFIDEA ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο, Ιατρική Μονοπρόσωπη Α.Ε. |
| --- |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής SYSMEX ΧΝ 530* |
|  | 1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 3. Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φωτομετρική Μέτρηση ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 4. Αιματοκρίτης (HCT) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 5. Μέσος όγκος ερυθρών (ΜCV) | Υπολογιστικά (Μέθ. Αγωγιμότητας) ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 6. Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH) | Υπολογιστική μέθοδος ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 7. Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστική μέθοδος ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 8. Αιμοπετάλια (PLTs) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Ακτή Μουτσοπούλου 58, Πειραιάς.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Κων/νος Αγγελής

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 15.09.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.906-4, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 18.02.2026.

Αθήνα, 13.03.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ