Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/17 του Πιστοποιητικού Αρ.713-6

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

της

Q&Q Analysis

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |  |  |
| Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (πυρηνόκαρπα, μηλοειδή, καρποφόρα λαχανικά, φυλλώδη λαχανικά, εσπεριδοειδή, κονδυλώδη-ριζωματώδη, λαχανικά με στέλεχος, μικροί καρποί, τροπικά φρούτα, ψυχανθή, κράμβες, βολβώδη λαχανικά, φρέσκα αρτυματικά φυτά, διάφορα μεμονωμένα, κατηγορίες όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΚ 396/2005 και ΕΚ 178/2006) Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (πυρηνόκαρπα, μηλοειδή, καρποφόρα λαχανικά, φυλλώδη λαχανικά, εσπεριδοειδή, κονδυλώδη-ριζωματώδη, λαχανικά με στέλεχος, μικροί καρποί, τροπικά φρούτα, ψυχανθή, κράμβες, βολβώδη λαχανικά, φρέσκα αρτυματικά φυτά, διάφορα μεμονωμένα, κατηγορίες όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΚ 396/2005 και ΕΚ 178/2006) (συνέχεια) 1.Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (πυρηνόκαρπα, μηλοειδή, καρποφόρα λαχανικά, φυλλώδη λαχανικά, εσπεριδοειδή, κονδυλώδη-ριζωματώδη, λαχανικά με στέλεχος, μικροί καρποί, τροπικά φρούτα, ψυχανθή, κράμβες, βολβώδη λαχανικά, φρέσκα αρτυματικά φυτά, διάφορα μεμονωμένα, κατηγορίες όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΚ 396/2005 και ΕΚ 178/2006) (συνέχεια) 1.Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (πυρηνόκαρπα, μηλοειδή, καρποφόρα λαχανικά, φυλλώδη λαχανικά, εσπεριδοειδή, κονδυλώδη-ριζωματώδη, λαχανικά με στέλεχος, μικροί καρποί, τροπικά φρούτα, ψυχανθή, κράμβες, βολβώδη λαχανικά, φρέσκα αρτυματικά φυτά, διάφορα μεμονωμένα, κατηγορίες όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΚ 396/2005 και ΕΚ 178/2006) (συνέχεια) | Προσδιορισμός Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Ουσιών: 1-Naphthalene acetamide (1-NAD), Acephate, Acequinocyl, Acetamiprid, Acibenzolar-S-Methyl, Aclonifen, Alachlor, Aldicarb, Aldicarb sulfoxide, Aldicarb-sulfone (Aldoxycarb), Ametoctradin, Ametryn, Aminocarb, Amisulbrom, Amitraz, Anilazine, Anilofos, Atraton, Atrazine, Atrazine desethyl, Atrazine desisopropyl, Avermectin B1, Azaconazole, Azadirachtin, Azamethiphos, Azimsulfuron, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Aziprotryn, Azobenzene, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benalaxyl-M, Bendiocarb, Benodanil, Bensulfuron-methyl, Benthiavalicarb isopropyl, Benzofenap, Benzoximate, Bifenox, Bitertanol, Boscalid (Nicobifen), Bromacil, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Butachlor, Butocarboxim, Butocarboxim-Sulfoxide, Butoxycarboxim, Butralin, Buturon, Cadusafos, Carbaryl, Carbetamide, Carbofuran, Carbofuran 3-keto, Carbofuran-3-hydroxy, Carboxin, Carpropamide, Chlorantraniliprole, Chlorbromuron, Chlorimuron ethyl, Chlorotoluron, Chlorpyrifos, Chlorsulfuron, Cinidon-ethyl, Cinosulfuron, Clethodim, Clofentezine, Clomazone, Cloquintocet-mexyl, Clothianidin, Cyantraniliprole, Cyazofamid, Cycloxydim, Cyflufenamid, Cyflumetofen, Cymoxanil, Cyproconazole, Cyprodinil, Cyromazine, Deltamethrin, Demeton-S-methyl, Demeton-S-methyl sulfone, Demeton-S-methyl sulfoxide (Oxydemeton-methyl), Desmedipham, Dichlorvos (DDVP), Diclobutrazol, Diclofop-methyl, Dicrotophos, Difenoconazole, Diflufenican, Dimethoate, Dimethomorph, Diniconazole, Diuron, DMSA, DMST, Dodemorph, Dodine, Emamectin B1a, Epoxiconazole, Etaconazole, Ethiofencarb, Ethiofencarb-sulfone, Ethiofencarb-sulfoxide, Ethirimol, Ethoprofos, Etofenprox, Etoxazole, Famoxadone, Fenamiphos, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fenpropimorph, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Flazasulfuron, Flonicamid, Florasulam, Fluazifop-butyl, Fluazifop-P-butyl, Fluazinam, Flufenacet, Flumioxazin, Flupyradifurone, Flurochloridone, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxad, Forchlorfenuron, Formetanate (hydrochloride), Fosthiazate, Furathiocarb, Furmecyclox, Hexaconazole, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprovalicarb, Isofetamid, Isoprothiolane, Isopyrazam, Isoxathion, Kresoxim-methyl, Linuron, Lufenuron, Malathion, Mandipropamid, Mepanipyrim, Mephosfolan, Metaflumizone, Metalaxyl, Metalaxyl-M, Metamitron, Metconazole, Methamidophos, Methiocarb, Methiocarb sulfoxide, Methomyl, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzin, Milbemectin A3, Monocrotophos, Monolinuron, Myclobutanil, Nuarimol, Omethoate, Oxadixyl, Oxamyl, Oxathiapiprolin, Oxyfluorfen, Paclobutrazol, Penconazole, Pencycuron, Penoxsulam, Penthiopyrad, Phenmedipham, Phosmet, Phosphamidon, Picoxystrobin, Pirimicarb, Pirimicarb Desmethyl, Prochloraz, Profenofos, Propamocarb, Propaquizafop, Propiconazole, Propoxur (Arprocarb), Propyzamide, Proquinazid, Prosulfocarb, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyraflufen Ethyl, Pyrethrin Cinerin 1, Pyrethrin Cinerin 2, Pyrethrin Jasmolin 1, Pyrethrin Jasmolin 2, Pyrethrins Pyrethrin 1, Pyrethrins Pyrethrin 2, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quizalofop P Ethyl, Quizalofop-P-tefuryl, Sethoxydim, Simazine, S-metolachlor, Spinetoram, Spinosyn A, Spinosyn D, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat, Spirotetramat Enol, Spirotetramat Enol Glucoside, Spirotetramat Keto-hydroxy, Spirotetramat Mono-hydroxy, Spiroxamine, Sulfoxaflor, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiodicarb, Thiofanox-sulfone, Thiofanox-sulfoxide, Thiometon, Thiometon-sulfone, Thiometon-sulfoxide, Thiophanate-methyl, Tolclofos-methyl, Triadimefon, Triadimenol, Tricyclazole, Tridemorph, Trifloxystrobin, Triflumizole, Valifenalate, Vamidothion, Vamidothion-sulfoxide, Vamidothion-sulfone, Zoxamide | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-43) χρησιμοποιώντας UHPLC-MS/MS*4, η οποία είναι βασισμένη στη Οδηγία SANTE/11312/2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής |  |  |
|  | Προσδιορισμός Όξινων Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Ουσιών: 2,4-D, Acibenzolar acid, Bentazon, Dichlorprop, Fluazifop (free acid), Fluazifop-P (free acid), MCPA, Triclopyr, Quizalofop-P | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-43) χρησιμοποιώντας UHPLC-MS/MS*4, η οποία είναι βασισμένη στη Οδηγία SANTE/11312/2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής |  |  |
|  | Προσδιορισμός Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Ουσιών: 1,4-Dimethylnaphthalene, 2,4-DDE, 2,4-DDT, 2-Phenylphenol, 4,4-DDD, 4,4-DDE, 4,4-DDT, Acetochlor, Acrinathrin, Aldrin, Allethrin, alpha-Endosulfan, alpha-HCH, Anthraquinone, beta-Endosulfan, beta-HCH, Biphenyl, Bromocyclen, Bromophos-ethyl, Bromophos-methyl, Bromopropylate, Carbophenothion, Chinomethionat, Chlorbenside, Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlorfenviphos, Chlorflurenol-methyl-ester, Chlormephos, Chlorobenzilate, Chloroneb, Chlorothalonil, Chlorpropham, Chlorthal-dimethyl, Chlorthion, cis-Chlordane, Coumaphos, Cycloate, Cyfluthrin, Cypermethrin, delta-HCH, Desmetryn, Diazinon, Dichlobenil, Dicloran, Dicolof, Endosulfan-sulfate, Endrin, epsilon-HCH, Ethalfluralin, Etridiazole,Fenarimol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenson, Fenvalerate (RR+SS), Fenvalerate (RS+SR), Fluchloralin, Fluorodifen, Fonofos, gamma-Cyhalothrin, lambda-Cyhalothrin, gamma-HCH, Heptachlor, Heptachlor-endo-epoxide, Heptachlor-exo-epoxide, Hexachlorobenzene, Isocarbophos, Isodrin, Isofenphos, Isofenphosmethyl, Isopropalin, Methacrifos, Methoxychlor, Mirex, Naled, Nitrofen, Nitrothal-isopropyl, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Pentachloroaniline, Pentachloroanisole, Procymidone, Propachlor, Propanil, Quintozene, tau-Fluvalinate, Tefluthrin, Tetradifon, trans-Chlordane, Transfluthrin, Triallate, Trifluralin, Vinclozolin | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-45) χρησιμοποιώντας GC-MS/MS*5, η οποία είναι βασισμένη στη Οδηγία SANTE/11312/2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής |  |  |
| Φυτικά Προϊόντα µε υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά (µεγαλύτερη από 5%) (ελαιόλαδο, φυτικά έλαια και λίπη, ελαιούχοι σπόροι σησάµι, σόγια, βαµβακόσπορος, κ.ά., διάφορα, ελιές, αβοκάντο, και Ξηροί Καρποί κ.ά.) (Όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΚ 396/2005 και ΕΚ 178/2006) 2. Φυτικά Προϊόντα µε υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά (µεγαλύτερη από 5%) (ελαιόλαδο, φυτικά έλαια και λίπη, ελαιούχοι σπόροι σησάµι, σόγια, βαµβακόσπορος, κ.ά., διάφορα, ελιές, αβοκάντο, και Ξηροί Καρποί κ.ά.) (Όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΚ 396/2005 και ΕΚ 178/2006) (συνέχεια) 2. Φυτικά Προϊόντα µε υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά (µεγαλύτερη από 5%) (ελαιόλαδο, φυτικά έλαια και λίπη, ελαιούχοι σπόροι σησάµι, σόγια, βαµβακόσπορος, κ.ά., διάφορα, ελιές, αβοκάντο, και Ξηροί Καρποί κ.ά.) (Όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΚ 396/2005 και ΕΚ 178/2006) (συνέχεια) | Προσδιορισμός Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Ουσιών: 1-Naphthalene, acetamide, Acetamiprid, Aclonifen, Alachlor, Aldicarb, Aldicarb sulfoxide, Aldicarb-sulfone (Aldoxycarb), Ametoctradin, Ametryn, Aminocarb,Amisulbrom, Anilofos, Asulam, Atraton, Atrazine, Atrazine-desethyl, Atrazine-desisopropyl, Azaconazole, Azamethiphos, Azimsulfuron, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Aziprotryn, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benalaxyl-M, Bendiocarb, Benodanil, Bensulfuron-methyl, Bentazon, Benthiavalicarb isopropyl, Benzofenap, Benzoximate, Bifenazate, Boscalid (Nicobifen), Bromacil, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Butachlor, Butocarboxim, Butocarboxim-Sulfoxide, Butoxycarboxim, Butralin, Buturon, Cadusafos, Carbaryl, Carbetamide, Carbofuran, Carbofuran 3-keto, Carbofuran-3-hydroxy, Carboxin, Carpropamide, Chlorantraniliprole, Chlorbromuron, Chlorimuron ethyl, Chlorotoluron, Chlorpyrifos, Chlorsulfuron, Cinidon-ethyl, Cinosulfuron, Clethodim, Clodinafop, Clofentezine, Clomazone, Cloquintocet-mexyl, Clothianidin, Cyantraniliprole, Cyazofamid, Cycloxydim, Cyflufenamid, Cyflumetofen, Cyproconazole, Cyprodinil, Deltamethrin, Demeton-S-methyl, Demeton-S-methyl sulfone, Demeton-S-methyl, Sulfoxide (Oxydemetonmethyl), Desmedipham, Dichlorvos (DDVP), Diclobutrazol, Diclofop-methyl, Dicrotophos, Difenoconazole, Diflufenican, Dimethoate, Dimethomorph, Diniconazole, Diuron, DMSA, DMST, Dodemorph, Epoxiconazole, Etaconazole, Ethiofencarb, Ethiofencarb-sulfone, Ethiofencarb-sulfoxide, Ethirimol, Ethoprofos, Etofenprox, Etoxazole, Famoxadone, Fenamiphos, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fenpropimorph, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Flazasulfuron, Flonicamid, Florasulam, Fluazifop-butyl, Fluazifop-P-butyl, Fluazinam, Flufenacet, Flupyradifurone, Flurochloridone, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxad, Forchlorfenuron, Formetanate (hydrochloride), Fosthiazate, Furathiocarb, Furmecyclox, Hexaconazole, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprovalicarb, Isofetamid, Isoprothiolane, Isopyrazam, Isoxathion, Kresoxim-methyl, Linuron, Lufenuron, Malathion, Mandipropamid, Mephosfolan, Metaflumizone, Metalaxyl, Metalaxyl-M, Metamitron, Metconazole, Methamidophos, Methiocarb, Methiocarb sulfoxide, Methomyl, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzin, Monocrotophos, Monolinuron, Myclobutanil, Nuarimol, Omethoate, Oxadixyl, Oxathiapiprolin, Paclobutrazol, Penconazole, Penoxsulam, Penthiopyrad, Phenmedipham, Phosmet, Phosphamidon, Picoxystrobin, Pirimicarb, Pirimicarb Desmethyl, Prochloraz, Profenofos, Propamocarb free, Propaquizafop, Propiconazole, Propoxur (Arprocarb), Propyzamide, Proquinazid, Prosulfocarb, Pyraclostrobin, Pyraflufen Ethyl, Pyrethrins Cinerin 1, Pyrethrins Pyrethrin 1, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quizalofop P Ethyl, Quizalofop-P-tefuryl, Rimsulfuron, Sethoxydim, Simazine, S-metolachlor, Spinetoram, Spinosyn A, Spinosyn D, Spirodiclofen, Spirotetramat, Spirotetramat Keto - hydroxy, Spirotetramat Mono - hydroxy, Spiroxamine, Sulfoxaflor, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiodicarb, Thiofanox-sulfone, Thiometon sulfone, Thiometon sulfoxide, Thiophanate-methyl, Tolylfluanid, Triadimefon, Triadimenol, Tricyclazole, Tridemorph, Trifloxystrobin, Triflumizole, Valifenalate, Vamidothion, Vamidothion sulfoxide, Vamidothion-sulfone, Zoxamide | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-43) χρησιμοποιώντας UHPLC-MS/MS*4, η οποία είναι βασισμένη στη Οδηγία SANTE/11312/2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής |  |  |
|  | Προσδιορισμός Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Ουσιών: 1,4-Dimethylnaphthalene, 2,4-DDE, 2,4-DDT, 2-Phenylphenol, 4,4-DDD, 4,4-DDE, 4,4-DDT, Acetochlor, Acrinathrin, Aldrin, alpha-Endosulfan, alpha-HCH, beta-Endosulfan, beta-HCH, Bromocyclen, Bromophos-ethyl, Bromophos-methyl, Bromopropylate, Carbophenothion, Chlorbenside, Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlorfenviphos, Chlorflurenol-methyl-ester, Chlormephos, Chlorobenzilate, Chloroneb, Chlorpropham, Chlorthal-dimethyl, Chlorthion, cis-Chlordane, Coumaphos, Cycloate, Cyfluthrin, Cypermethrin, delta-HCH, Desmetryn, Diazinon, Dichlobenil, Dicolof, Endosulfan-sulfate, Endrin, epsilon-HCH, Ethalfluralin, Fenarimol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenson, Fenvalerate (RR+SS), Fenvalerate (RS+SR), Fluchloralin, Fluorodifen, Fonofos, gamma-Cyhalothrin, lambda-Cyhalothrin, gamma-HCH, Heptachlor, Heptachlor-endo-epoxide, Heptachlor-exo-epoxide, Hexachlorobenzene,Isocarbophos, Isodrin, Isofenphos, Isofenphosmethyl, Isopropalin, Methacrifos, Methoxychlor, Mirex, Nitrofen, Nitrothal-isopropyl, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Pentachloroaniline, Pentachloroanisole, Procymidone, Propachlor, Quintozene, tau-Fluvalinate, Tefluthrin, Tetradifon, trans-Chlordane, Transfluthrin, Triallate, Trifluralin, Vinclozolin | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-45) χρησιμοποιώντας GC-MS/MS*5, η οποία είναι βασισμένη στη Οδηγία SANTE/11312/2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής |  |  |
| 3. Προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή/και πρωτεΐνη και χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό και λίπος, δηµητριακά (σιτάρι, κριθάρι, ξηρό αραβόσιτο, ρύζι, βρώµη, σίκαλη, κ.ά.), όσπρια (φασόλια, φακές, µπιζέλια, κ.ά) (Όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΚ 396/2005 και ΕΚ 178/2006) 3. Προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή/και πρωτεΐνη και χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό και λίπος, δηµητριακά (σιτάρι, κριθάρι, ξηρό αραβόσιτο, ρύζι, βρώµη, σίκαλη, κ.ά.), όσπρια (φασόλια, φακές, µπιζέλια, κ.ά) (Όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΚ 396/2005 και ΕΚ 178/2006) (συνέχεια) 3. Προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή/και πρωτεΐνη και χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό και λίπος, δηµητριακά (σιτάρι, κριθάρι, ξηρό αραβόσιτο, ρύζι, βρώµη, σίκαλη, κ.ά.), όσπρια (φασόλια, φακές, µπιζέλια, κ.ά) (Όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΚ 396/2005 και ΕΚ 178/2006) (συνέχεια) | Προσδιορισμός Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Ουσιών: 1-Naphthalene acetamide (1-NAD), Acephate, Acetamiprid, Acibenzolar-S-Methyl, Aclonifen, Alachlor, Aldicarb, Aldicarb, sulfoxide, Aldicarb-sulfone (Aldoxycarb), Ametoctradin, Ametryn, Aminocarb, Amisulbrom, Anilofos, Asulam, Atraton, Atrazine, Atrazine-desethyl, Atrazine-desisopropyl, Avermectin B1, Azaconazole, Azadirachtin, Azamethiphos, Azimsulfuron, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Aziprotryn, Azobenzene, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benalaxyl-M, Bendiocarb, Benodanil, Bensulfuron-methyl, Bentazon, Benthiavalicarb isopropyl, Benzofenap, Benzoximate, Bifenox, Bitertanol, Boscalid, (Nicobifen), Bromacil, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Butachlor, Butocarboxim, Butocarboxim-Sulfoxide, Butoxycarboxim, Butralin, Buturon, Butylate, Cadusafos, Carbaryl, Carbetamide, Carbofuran, Carbofuran, 3-keto, Carbofuran-3-hydroxy, Carboxin, Carpropamide, Chlorantraniliprole, Chlorbromuron, Chlorimuron-ethyl, Chlorotoluron, Chlorpyrifos, Chlorsulfuron, Cinidon-ethyl, Cinosulfuron, Clethodim, Clodinafop, Clofentezine, Clomazone, Cloquintocet-mexyl, Clothianidin, Cyantraniliprole, Cyazofamid, Cycloxydim, Cyflufenamid, Cyflumetofen, Cymoxanil, Cyproconazole, Cyprodinil, Deltamethrin, Demeton-S-methyl, Demeton-S-methyl sulfone, Demeton-S-methyl sulfoxide (Oxydemeton-methyl), Desmedipham, Diclobutrazol, Diclofop-methyl, Dicrotophos, Difenoconazole, Diflufenican, Dimethoate, Dimethomorph, Diniconazole, Diuron, DMSA, DMST, Dodemorph, Dodine, Emamectin B1a, Epoxiconazole, Etaconazole, Ethiofencarb, Ethiofencarb-sulfone, Ethiofencarb-sulfoxide, Ethirimol, Ethoprofos, Etofenprox, Etoxazole, Famoxadone, Fenamiphos, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fenpropimorph, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Flazasulfuron, Flonicamid, Florasulam, Fluazifop-butyl, Fluazifop-P-butyl, Fluazinam, Flufenacet, Flumioxazin, Flupyradifurone, Flurochloridone, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxad, Forchlorfenuron, Formetanate (hydrochloride), Fosthiazate, Furathiocarb, Furmecyclox, Hexaconazole, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprovalicarb, Isofetamid, Isoprothiolane, Isopyrazam, Isoxathion, Kresoxim-methyl, Linuron, Lufenuron, Malathion, Mandipropamid, Mepanipyrim, Mephosfolan, Metaflumizone, Metalaxyl, Metalaxyl-M, Metamitron, Metconazole, Methamidophos, Methiocarb, Methiocarb sulfoxide, Methomyl, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzin, Milbemectin A3, Monocrotophos, Monolinuron, Myclobutanil, Nuarimol, Omethoate, Oxadixyl, Oxamyl, Oxathiapiprolin, Oxyfluorfen, Paclobutrazol, Penconazole, Pencycuron, Penoxsulam, Penthiopyrad, Phenmedipham, Phosmet, Phosphamidon, Picoxystrobin, Pirimicarb, Pirimicarb Desmethyl, Prochloraz, Profenofos, Propamocarb free, Propaquizafop, Propiconazole, Propoxur (Arprocarb), Propyzamide, Proquinazid, Prosulfocarb, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyraflufen Ethyl, Pyrethrins Cinerin 1, Pyrethrins Jasmolin 1, Pyrethrins Pyrethrin 1, Pyrethrins Pyrethrin 2, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quizalofop-P-Ethyl, Quizalofop-P-tefuryl, Rimsulfuron, Sethoxydim, Simazine, S-metolachlor, Spinetoram, Spinosyn A, Spinosyn D, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat, Spirotetramat-enol, Spirotetramat-enol-glucoside, Spirotetramat-Keto-hydroxy, Spirotetramat-Mono-hydroxy, Spiroxamine, Sulfoxaflor, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiofanox-sulfone, Thiofanox-sulfoxide, Thiometon, Thiometon- sulfone, Thiometon-sulfoxide, Thiophanate-methyl, Tolclofos methyl, Triadimefon, Triadimenol, Tricyclazole, Tridemorph, Trifloxystrobin, Triflumizole, Valifenalate, Vamidothion, Vamidothion-sulfoxide, Vamidothion-sulfone, Zoxamide | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-43) χρησιμοποιώντας UHPLC-MS/MS*4, η οποία είναι βασισμένη στη Οδηγία SANTE/11312/2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής |  |  |
|  | 2. Προσδιορισμός Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Ουσιών: 1,4-Dimethylnaphthalene, 2,4-DDE, 2,4-DDT, 2-Phenylphenol, 4,4-DDD, 4,4-DDE, 4,4-DDT, Acetochlor, Acrinathrin, Aldrin, Allethrin, alpha- Endosulfan, alpha-HCH, Anthraquinone, beta-Endosulfan, beta-HCH, Biphenyl, Bromocyclen, Bromophos-ethyl, Bromophos-methyl, Bromopropylate, Carbophenothion, Chinomethionat, Chlorbenside, Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlorfenviphos, Chlorflurenol-methyl-ester, Chlormephos, Chlorobenzilate, Chloroneb, Chlorpropham, Chlorthaldimethyl, Chlorthion, cis-Chlordane, Coumaphos, Cycloate, Cyfluthrin, Cypermethrin, delta-HCH, Desmetryn, Diazinon, Dichlobenil, Dicloran, Dicolof, Endosulfan-sulfate, Endrin, epsilon-HCH, Ethalfluralin, Etridiazole, Fenarimol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenson, Fenvalerate (RR+SS), Fenvalerate (RS+SR), Fluchloralin, Fluorodifen, Fonofos, gamma-Cyhalothrin, lambda-Cyhalothrin, gamma-HCH, Heptachlor, Heptachlorendo-epoxide, Heptachlorexo-epoxide, Hexachlorobenzene, Isocarbophos, Isodrin, Isofenphos, Isofenphosmethyl, Isopropalin, Methacrifos, Methoxychlor, Mirex, Nitrofen, Nitrothalisopropyl, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Pentachloroaniline, Pentachloroanisole, Procymidone, Propachlor, Propanil, Quintozene, tau-Fluvalinate, Tefluthrin, Tetradifon, trans-Chlordane, Transfluthrin, Triallate, Trifluralin, Vinclozolin | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-45) χρησιμοποιώντας GC-MS/MS*5, η οποία είναι βασισμένη στη Οδηγία SANTE/11312/2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής |  |  |
| Νερά πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια, προοριζόμενα ή μη για ανθρώπινη κατανάλωση, θαλασσινά νερά | Προσδιορισμός pH# | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-01) βασισμένη στην APHA*1 4500-H+Β |  |  |
|  | Προσδιορισμός Αγωγιμότητας# | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-02) βασισμένη στην APHA*1 2510-B |  |  |
| Νερά πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια, προοριζόμενα ή μη για ανθρώπινη κατανάλωση 5. Νερά πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια, προοριζόμενα ή μη για ανθρώπινη κατανάλωση (συνέχεια) | Προσδιορισμός Νιτρικών Ιόντων (NO3-)# | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-03) βασισμένη στην APHA*1 4500-NO3-B (screening method) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Χλωριόντων (Cl-)# | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-04) βασισμένη στην APHA*1 4500-Cl-B |  |  |
|  | Προσδιορισμός Θειικών Ιόντων (SO42-)# | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-11) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Νιτρωδών Ιόντων (NO2-)# | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-12) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Αμμωνιακών Ιόντων (NH4+)# | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-13) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Ιόντων Φθορίου (F-)# | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-14) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Ορθοφωσφορικών Ιόντων (PO43-) και P2O5 # | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-15) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Θολερότητας# | ISO 7027:2016 |  |  |
|  | Προσδιορισμός Σιδήρου (Fe)# | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-23) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Φαινομενικού Χρώματος# | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-24) βασισμένη στην APHA*1 2120C |  |  |
|  | Προσδιορισμός Νατρίου (Na)# | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-19) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Καλίου (Κ) | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-20) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Ελεύθερου Χλωρίου# | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-22) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Ολικού Χλωρίου# | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-11) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Βιολογικά απαιτούμενου οξυγόνου (BOD) | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-37) βασισμένη στην APHA*1 5210 D |  |  |
|  | Προσδιορισμός ολικών και διαλυμένων στοιχείων: (Νάτριο, Κάλιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Πυρίτιο, Αρσενικό, Σελήνιο, Υδράργυρος, Αντιμόνιο, Άργυρος, Αργίλιο, Βόριο, Βάριο, Βηρύλλιο, Κάδμιο, Κοβάλτιο, Κασσίτερος, Χρώμιο, Χαλκός, Σίδηρος, Λίθιο, Μαγγάνιο, Νικέλιο, Μόλυβδος, Στρόντιο, Θάλιο, Ψευδάργυρος, Μολυβδαίνιο, Βανάδιο)# | Εσωτερικές Μέθοδοι Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-35 & ΤΟ-ΜΧ-36) με φασματοφωτομετρία ICP*3 |  |  |
|  | Προσδιορισμός Εξασθενούς Χρωμίου# | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-42) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Ολικής Σκληρότητας | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-44) |  |  |
| Λύματα και βιομηχανικά απόβλητα 6. Λύματα και βιομηχανικά απόβλητα (συνέχεια) | Προσδιορισμός pH | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-01) βασισμένη στην APHA*1 4500-H+Β |  |  |
|  | Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-01) βασισμένη στην APHA*1 2510-B |  |  |
|  | Προσδιορισμός Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-42) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Χλωριόντων (Cl-) | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-04) βασισμένη στην APHA*1 4500-Cl-B |  |  |
|  | Προσδιορισμός Ολικών Διαλυμένων Στερεών (TDS) | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-06) βασισμένη στην APHA*1 2540 C |  |  |
|  | Προσδιορισμός Ολικών Αιωρούμενων Στερεών (ΤSS) | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-05) βασισμένη στην APHA*1 2540 D |  |  |
|  | Προσδιορισμός Ολικού Φωσφόρου (TP) | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-16) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Ολικού Αζώτου (TN) | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-17) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Αμμωνιακών Ιόντων (Ν-NH4+) | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-18) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Βιολογικά απαιτούμενου οξυγόνου (BOD) | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-37) βασισμένη στην APHA*1 5210 D |  |  |
|  | Προσδιορισμός ολικών και διαλυμένων στοιχείων: (Νάτριο, Κάλιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Πυρίτιο, Αρσενικό, Σελήνιο, Υδράργυρος, Αντιμόνιο, Άργυρος, Αργίλιο, Βόριο, Βάριο, Βηρύλλιο, Κάδμιο, Κοβάλτιο, Κασσίτερος, Χρώμιο, Χαλκός, Σίδηρος, Λίθιο, Μαγγάνιο, Νικέλιο, Μόλυβδος, Στρόντιο, Θάλιο, Ψευδάργυρος, Μολυβδαίνιο, Βανάδιο) | Εσωτερικές Μέθοδοι Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-35 & ΤΟ-ΜΧ-36) με φασματοφωτομετρία ICP*3 |  |  |
|  | Προσδιορισμός Εξασθενούς Χρωμίου | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-42) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Ολικής Σκληρότητας | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-44) |  |  |
| Έλαια | Προσδιορισμός Οξύτητας | Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91, Παράρτημα ΙΙ, COI/T.20/Doc No34 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν |  |  |
|  | Προσδιορισμός Αριθμού Υπεροξειδίων | Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91, Παράρτημα ΙΙΙ, COI/T.20/Doc No35 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν |  |  |
|  | Προσδιορισμός Συντελεστή Απόσβεσης Κ στα 232nm | Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 Παράρτημα ΙΧ, COI/T.20/Doc No19 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν |  |  |
|  | Προσδιορισμός Συντελεστή Απόσβεσης Κ στα 268nm |  |  |  |
|  | Προσδιορισμός Μεταβλητότητας Ειδικής Απόσβεσης (ΔΚ) |  |  |  |
| Τρόφιμα | Προσδιορισμός Υγρασίας και Πτητικών Υλών | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-28) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Τέφρας | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-29) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Ολικού Αζώτου και Πρωτεϊνών | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-30) |  |  |
|  | Προσδιορισμός βενζοΐκού και σορβικού οξέος | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-39) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Σακχάρων (γλυκόζη, φρουκτόζη, σακχαρόζη, μαλτόζη, λακτόζη) | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-38) |  |  |
|  | Προσδιορισμός των Ολικών και Αφομοιώσιμων Υδατανθράκων, της Ενέργειας και του Χλωριούχου Νατρίου | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-50) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Ολικού Θειώδους | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-47) |  |  |
| Γάλα και Γαλακτοκομικά | Προσδιορισμός Λίπους | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-27) |  |  |
| Τρόφιμα (εκτός γάλακτος και γαλακτοκομικών) | Προσδιορισμός Λίπους | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-31) |  |  |
| Ζωοτροφές | Προσδιορισμός Υγρασίας και Πτητικών Υλών | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-28) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Τέφρας | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-29) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Λιπαρών | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-31) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Ολικού Αζώτου και Πρωτεϊνών | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-30) |  |  |
| Αλκοολούχα ποτά (τζιν, βότκα, ούζο, τσίπουρο) | Προσδιορισμός φθαλικών εστέρων DMP, DEP, BBP, DBP, DEHP, DOP | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-26) |  |  |
| Τρόφιμα μειωμένης περιεκτικότητας σε λακτόζη και lactose free προϊόντα | Προσδιορισμός Λακτόζης και Γαλακτόζης | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-33) |  |  |
| Ξηροί καρποί και προϊόντα αυτών, Δημητριακά και προϊόντα αυτών, Ζωοτροφές | Ποσοτικός Προσδιορισμός Αφλατοξινών Β1, Β2, G1, G2 καθώς και το άθροισμα αυτών. | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-40) |  |  |
| Τρόφιμα και Παιδικές τροφές όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 | 1. Προσδιορισμός Ακρυλαμιδίου | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-46) |  |  |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |  |  |
| Τρόφιμα και Ζωοτροφές 1. Τρόφιμα και Ζωοτροφές (συνέχεια) | Καταμέτρηση του Συνόλου των Αερόβιων Μικροοργανισμών στους 30ºC, με την Μέθοδο της Ενσωμάτωσης | ISO 4833-1:2013 |  |  |
|  | Καταμέτρηση του Συνόλου των Αερόβιων Μικροοργανισμών στους 30ºC, με την Μέθοδο της Επιφανειακής Εξάπλωσης | ISO 4833-2:2013 |  |  |
|  | Καταμέτρηση Κολοβακτηριοειδών | ISO 4832:2006 |  |  |
|  | Καταμέτρηση Εντεροβακτηριοειδών | ISO 21528-2:2017 |  |  |
|  | Καταμέτρηση των Β-Γλυκουρονιδάση Θετικών Escherichia coli | ISO 16649-2:2001 |  |  |
|  | Καταμέτρηση των Κοαγκουλάση Θετικών Σταφυλόκοκκων | ISO 6888-2:2021 1999 |  |  |
|  | Καταμέτρηση Ζυμών και Μυκήτων σε Τρόφιμα με aw>0,95 | ISO 21527-1:2008 |  |  |
|  | Καταμέτρηση Ζυμών και Μυκήτων σε Τρόφιμα με aw<0,95 | ISO 21527-2:2008 |  |  |
|  | Ανίχνευση Salmonella spp., εκτός των S. typhi και paratyphi | ISO 6579-1:2017 |  |  |
|  | Ανίχνευση Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017 |  |  |
|  | Καταμέτρηση Listeria monocytogenes | ISO 11290-2:2017 |  |  |
|  | Ανίχνευση Listeria spp. | ISO 11290-1:2017 |  |  |
|  | Καταμέτρηση Listeria spp. | ISO 11290-2:2017 |  |  |
|  | Καταμέτρηση Campylobacter spp. | ISO 10272-2:2017 |  |  |
|  | ​Καταμέτρηση Cl. perfringens | ​ISO 7937: 2004 |  |  |
|  | Καταμέτρηση θειοαναγωγικών Clostridium spp. βακτηρίων | ISO 15213-1:2023 |  |  |
|  | ​Καταμέτρηση presumptive Bacillus cereus | ​ISO 7932:2004 |  |  |
| 2. Κρέας και προϊόντα κρέατος | 1. Καταμέτρηση πιθανής (presumptive) Pseudomonas spp. | ISO 13720:2010 |  |  |
| 3. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα | 1. Καταμέτρηση Pseudomonas spp. | ISO 11059:2009 |  |  |
| Νερά Πόσιμα, Επιφανειακά, Κολυμβητηρίων, Υπόγεια και Θαλασσινά Νερά | Ανίχνευση και Καταμέτρηση Κοπρανωδών Εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |  |  |
|  | Ανίχνευση και Καταμέτρηση Ολικών Κολοβακτηριοειδών και Escherichia coli | ISO 9308–1:2014 |  |  |
|  | Καταμέτρηση του Συνόλου των Αερόβιων Μικροοργανισμών στους 22(2 οC και στους 36(2 οC | ISO 6222:1999 |  |  |
|  | Ανίχνευση και Καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 |  |  |
|  | Ανίχνευση και Καταμέτρηση Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων και των σπόρων) | ISO 14189:2013 |  |  |
| Πόσιμα νερά, περιβαλλοντικά δείγματα (πχ νερά από πύργους ψύξης, επεξεργασμένα νερά, νερά από οδοντιατρικές μονάδες), επιφανειακά νερά και λύματα | Kαταμέτρηση Legionella spp. | ISO 11731:2017 |  |  |
| Νερό απορροής από βιολογικό καθαρισμό | Ανίχνευση και Kαταμέτρηση Oλικών Kολοβακτηριοειδών (Total Coliforms) | ISO 9308-1:2014 |  |  |
|  | Ανίχνευση και Kαταμέτρηση Kολοβακτηριοειδών (Ε.coli) | ISO 9308-1:2014 |  |  |
|  | Ανίχνευση και Kαταμέτρηση Eντερόκοκκων Εντερικής Προέλευσης | ISO 7899-2:2000 |  |  |
| Περιττώματα ζώων και δείγματα από στάδια της πρωτογενούς παραγωγής | 1. Ανίχνευση Salmonella spp. εκτός των S. Typhi και paratyphi | ISO 6579-1:2017 |  |  |
| Νερά Πόσιμα, Κολυμβητηρίων, Θαλασσινά Νερά και Λύματα | Ανίχνευση Salmonella spp. | ISO 19250: 2010 |  |  |
| ​9. Νερό που προορίζεται για αιμοδιάλυση και σχετικές θεραπείες | Καταμέτρηση αερόβιων μικροοργανισμών στους 20οC ± 3οC | ISO 23500-3:2019 |  |  |
| 10.Υγρό αιμοδιάλυσης και υπερκάθαρο υγρό αιμοδιάλυσης για αιμοδιάλυση και σχετικές θεραπείες | Καταμέτρηση αερόβιων μικροοργανισμών στους 20οC ± 3οC | ​ISO 23500-5:2019 |  |  |
| 11. Επιφάνειες από τους χώρους παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων 11. Επιφάνειες από τους χώρους παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων (συνέχεια) | Καταμέτρηση των Β-Γλυκουρονιδάση Θετικών Escherichia coli | ISO 16649-2:2001 |  |  |
|  | Καταμέτρηση Εντεροβακτηριοειδών | ISO 21528-2:2017 |  |  |
|  | Καταμέτρηση του Συνόλου των Αερόβιων Μικροοργανισμών στους 30ºC, με την Μέθοδο της Ενσωμάτωσης | ISO 4833-1:2013 |  |  |
|  | ​Καταμέτρηση presumptive Bacillus cereus | ​ISO 7932:2004 |  |  |
|  | Ανίχνευση της Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017 |  |  |
|  | Καταμέτρηση Listeria monocytogenes | ISO 11290-2:2017 |  |  |
|  | Ανίχνευση της Listeria spp. | ISO 11290-1:2017 |  |  |
|  | Καταμέτρηση Listeria spp. | ISO 11290-2:2017 |  |  |
|  | Ανίχνευση Salmonella spp., εκτός των S. typhi και paratyphi | ISO 6579-1:2017 |  |  |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |  |  |
| Τρόφιμα | Προσδιορισμός Αλλεργιογόνου Αμυγδάλου | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-32) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Αλλεργιογόνου Γλουτένης | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-34) |  |  |
|  | Προσδιορισμός Αλλεργιογόνου Αραχίδας | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-48) |  |  |
| Οργανοληπτικές Δοκιμές |  |  |
| 1. Πόσιμο νερό και νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση | 1. Προσδιορισμός Οσμής (ΤΟΝ) | Εσωτερική Μέθοδος Με Κωδικό (ΤΟ-ΜΧ-41) |  |  |
|  | 2. Προσδιορισμός Γεύσης (ΤFΝ) |  |  |  |
| Δειγματοληψία |
| 1. Πόσιμο νερό και νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση | Προσδιορισμός μικροοργανισμών και φυσικοχημικών παραμέτρων | ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018 ISO 5667-5:2006 ISO 5667-14:2014 ISO 19458:2006 |
| 2. Επιφανειών από τους χώρους παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων | Οριζόντιες μέθοδοι δειγματοληψίας για μικροβιολογικές δοκιμές | ISO 18593:2018 |
| 3. Σφάγια οπληφόρων | Δειγματοληψία για μικροβιολογική ανάλυση | ISO 17604:2015 |

*1 American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23rd Edition, 2017.

*2 AOAC: Association of Official Analytical Chemists

*3 ICP: Επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα

*4 UHPLC-MS/MS: Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης συζευγμένη με ανιχνευτή διαδοχικών μαζών

# Οι παράμετροι αυτές συμμορφώνονται με τα κριτήρια επίδοσης όπως αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ Αριθμ. Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/1992017που αφορούν την ποιότητα των πόσιμων νερών.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου, 38333, Βόλος.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ε. Παπαρίζου, Π. Παπαρίζου, Α. Παπασταθόπουλος.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 2.11.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.713-6, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει  μέχρι τις 02.11.2027.

Αθήνα, 18.12.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.