Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1/18 του Πιστοποιητικού Αρ. 16-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών Α. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε. |
| --- |
| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Χημικές δοκιμές |
| 1. Νερό και απόβλητα | 1. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας (*) | APHA 2510 B |
|  | 2. Προσδιορισμός Αλκαλικότητας | Εσωτερική μέθοδος Ο.106 βασισμένη σε APHA 2320 B |
|  | 3. Προσδιορισμός pH (*) | APHA 4500-H+ |
|  | 4Α. Προσδιορισμός Αμμωνίας (*) | APHA 4500-NH3F |
|  | 4B. Προσδιορισμός Αμμωνίας (*) | Εσωτερική μέθοδος Ο.304 βασισμένη σε DIN 38406-E5-1 και ISO 7150-1 |
|  | 5. Προσδιορισμός Ασβεστίου | APHA 3111 B |
|  | 6. Προσδιορισμός Θειικών (*) | Εσωτερική μέθοδος Ο.306 βασισμένη σε APHA 4500-SO4 |
|  | 7. Προσδιορισμός Νιτρικών (*) | Εσωτερική μέθοδος Ο.305 βασισμένη σε DIN 38405-D9-2 και ISO 7890-1-2 |
|  | 8. Προσδιορισμός Νιτρωδών (*) | Εσωτερική μέθοδος Ο.301 βασισμένη σε APHA 4500-NO2 Β |
|  | 9. Προσδιορισμός Καλίου | APHA 3500-K B |
|  | 10. Προσδιορισμός Μαγνησίου | APHA 3111 B |
|  | 11. Προσδιορισμός Νατρίου (*) | Εσωτερική μέθοδος Ο.504 βασισμένη σε APHA 3500-Na B |
|  | 12. Προσδιορισμός Πυριτικών | APHA 4500-SiO2C |
|  | 13. Προσδιορισμός Χλωριούχων (*) | APHA 4500-Cl B |
|  | 14. Προσδιορισμός Θολερότητας (*) | Εσωτερική μέθοδος Ο.114 βασισμένη σε APHA 2130 Β |
|  | 15. Προσδιορισμός C.O.D. | Εσωτερική μέθοδος Ο.308 βασισμένη σε DIN 38409-H41 & ISO 6060 |
|  | 16. Προσδιορισμός Κυανιούχων (*) (ολικών, ελεύθερων) | Εσωτερική μέθοδος Ο.309 |
|  | 17. Προσδιορισμός Ανθρακικών ιόντων | Εσωτερική μέθοδος Ο.106 βασισμένη σε APHA 2320 B |
|  | 18. Προσδιορισμός Όξινων ανθρακικών ιόντων | Εσωτερική μέθοδος Ο.106 βασισμένη σε APHA 2320 B |
|  | 19. Προσδιορισμός Ολικών στερεών (*) | APHA 2540B |
|  | 20. Προσδιορισμός Ολικών διαλυμένων στερεών | APHA 2540C |
|  | 21. Προσδιορισμός Ολικών αιωρούμενων στερεών | APHA 2540D |
|  | 22. Προσδιορισμός Ολικού αζώτου | Εσωτερική μέθοδος Ο.314 (φωτομετρία) |
|  | 23. Προσδιορισμός Ολικού φωσφόρου | Εσωτερική μέθοδος Ο.315 (φωτομετρία) |
|  | 24. Προσδιορισμός μετάλλων (Al*, As*, Ba, Be, Ca, Cd*, Co, Cr*, Cu*, Fe*, K, Mg, Mn*, Mo, Na*, Ni*, P, Pb*, Sb*, Se*, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn, B*, U*, Ηg*, Li) | Εσωτερική μέθοδος Ο.520 βασισμένη στην EPA Method 6020B, ISO 17294-1:2004 & ISO 17294-2:2016 / ICP-MS |
|  | 25. Προσδιορισμός Βρωμιούχων | Εσωτερική μέθοδος Ο.628 με Ιοντική Χρωματογραφία |
|  | 26. Προσδιορισμός Νιτρικών (*) |  |
|  | 27. Προσδιορισμός Θειϊκών (*) |  |
|  | 28. Προσδιορισμός Φθοριούχων (*) |  |
|  | 29. Προσδιορισμός Φωσφορικών (*) |  |
|  | 30. Προσδιορισμός Χλωριούχων (*) |  |
|  | 31. Προσδιορισμός εξασθενούς Χρωμίου | EPA 7196 A |
|  | 32. Προσδιορισμός φαινολών | Εσωτερική μέθοδος Ο.311 βασισμένη στην APHA 5530 |
|  | 33. Προσδιορισμός σκληρότητας (υπολογιστικά) | APHA 2340B |
|  | 34. Προσδιορισμός Επιφανειοδραστικών (MBAS) | Εσωτερική μέθοδος Ο.321 βασισμένη σε APHA 5540 C |
| 2. Νερό υπόγειο, επιφανειακό και πόσιμο | 1. Προσδιορισμός Ολικής σκληρότητας | ΕΛΟΤ 170:1980 |
|  | 2. Προσδιορισμός Βορίου (*) | APHA 4500-B B |
|  | 3. Προσδιορισμός Βρωμικών (*) | Εσωτερική μέθοδος Ο.624 |
|  | 4. Προσδιορισμός Ακρυλαμίδιου (*) | Εσωτερική μέθοδος Ο.625 |
|  | 5. Προσδιορισμός Τριαλομεθανίων (*) (Χλωροφόρμιο, Διχλωροβρωμομεθάνιο, Χλωροδιβρωμομεθάνιο, Βρωμοφόρμιο) | Εσωτερική μέθοδος Ο.617 |
|  | 6. Προσδιορισμός 1,2-Διχλωροαιθανίου (*) |  |
|  | 7. Προσδιορισμός Τριχλωροαιθενίου (*) |  |
|  | 8. Προσδιορισμός Τετραχλωροαιθενίου (*) |  |
|  | 9. Προσδιορισμός Βενζολίου (*) |  |
|  | 10. Προσδιορισμός Βινυλοχλωριδίου (*) |  |
|  | 11. Προσδιορισμός Επιχλωρυδρίνης (*) | Εσωτερική μέθοδος Ο.630 βασισμένη σε EN 14207 |
|  | 12. Προσδιορισμός Χρώματος | APHA 2120 C |
|  | 13. Προσδιορισμός Υπολειμματικού Χλωρίου (ολικό, ελεύθερο) (*) | Εσωτερική μέθοδος Ο.312 |
|  | 14. Προσδιορισμός Οξειδωσιμότητας (*) | ΕΛΟΤ 827 |
|  | 15. Προσδιορισμός 16 Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων: Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benzo[a]anthracene, Benzo[a]pyrene(*), Benzo[b]fluoranthene(*), Benzo[ghi]perylene(*), Benzo[k]fluoranthene(*), Chrysene, Dibenzo[a.h]anthracene, Fluoranthene, Fluorene, ` Indeno[1.2.3-cd]pyrene(*), Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene | Εσωτερική μέθοδοςO.631 βασισμένη σε EPA 525.3 |
|  | 16. Προσδιορισμός Βρωμιούχων | Εσωτερική μέθοδος Ο.628 με Ιοντική Χρωματογραφία |
|  | 17. Προσδιορισμός Νιτρικών (*) |  |
|  | 18. Προσδιορισμός Θειϊκών (*) |  |
|  | 19. Προσδιορισμός Φθοριούχων (*) |  |
|  | 20. Προσδιορισμός Φωσφορικών (*) |  |
|  | 21. Προσδιορισμός Χλωριούχων (*) |  |
|  | 22. Προσδιορισμός εξασθενούς Xρωμίου | EPA 7196 A |
| 3. Νερά κολυμβητικής Δεξαμενής | Προσδιορισμός Υπολειμματικού Χλωρίου (ολικό, ελεύθερο) | Εσωτερική μέθοδος Ο.312 |
| 4. Προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης | Προσδιορισμός Αζώτου | ISO 1871:2009 |
| 5. Τρόφιμα & Ποτά ESYD G-METALS/01/01/20-10-2016 | 1. Προσδιορισμός Υγρασίας, Στερεού υπολείμματος | Κώδικας τροφίμων - ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσεως Μέρος Β΄ Κεφάλαιο Γ΄ παράγραφος 1 |
|  | 2. Προσδιορισμός Τέφρας | Κώδικας τροφίμων - ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσεως Μέρος Β΄ Κεφάλαιο Γ΄ παράγραφος 2 |
|  | 3. Προσδιορισμός Λιπαρών | Εσωτερική μέθοδος Ο.140 βασισμένη στην Weibull-Stoldt |
|  | 4. Προσδιορισμός Νατρίου | Εσωτερική μέθοδος Ο.514 |
|  | 5. Προσδιορισμός μετάλλων (As, Ca, Cd**, Cr, Cu, Fe, Hg**, K, Mg, Mn, Na, P, Pb**, Se, Sn**, Zn) | Εσωτερική μέθοδος Ο.521 βασισμένη σε AOAC 2015.01 / ICP-MS |
|  | 6. Προσδιορισμός Σορβικού και Βενζοϊκού οξέος | Εσωτερική μέθοδος Ο.608 / HPLC |
|  | 7. Προσδιορισμός Ολικών Σάκχαρων και Προφίλ Σακχάρων: φρουκτόζη, γαλακτόζη, γλυκόζη, σουκρόζη, μαλτόζη, λακτόζη | Εσωτερική μέθοδος Ο.613 |
| 6. Ξηροί καρποί, δημητριακά και προϊόντα τους | Προσδιορισμός Αφλατοξινών B1, B2, G1, G2 | Εσωτερική μέθοδος Ο.603 βασισμένη σε AOAC 991.31:2000 |
| 7. Τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, Οίνος | Προσδιορισμός Ωχρατοξίνης Α | Εσωτερική μέθοδος Ο.622 |
| 8. Iχθυηρά, Οίνος | Προσδιορισμός Iσταμίνης | Εσωτερική μέθοδος Ο.611 |
| 9. Τρόφιμα φυτικής προέλευσης νωπά και επεξεργασμένα | 1. Προσδιορισμός Διαιτητικών ινών | Εσωτερική μέθοδος O.118 βασισμένη σε AOAC 991.43 |
|  | 2. Προσδιορισμός Υδατανθράκων ολικών & αφομοιώσιμων (υπολογιστικά) | Εσωτερική μέθοδος Ο.144 βασισμένη σ ε FAO-Food energy methods of analysis and conversion factors |
|  | 3. Προσδιορισμός Ενέργειας (υπολογιστικά) | Εσωτερική μέθοδος Ο.144 βασισμένη σε Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011 |
| 10. Δημητριακά και προϊόντα εξ αυτών | Προσδιορισμός Προπιονικού | Εσωτερική μέθοδος O.600 |
| 11. Δημητριακά και προϊόντα τους, πατάτες και προϊόντα τους | Προσδιορισμός Ακρυλαμιδίου | Εσωτερική μέθοδος Ο.637 βασισμένη στην μέθοδο των QuΕChERS (AOAC) |
| 12. Ζωοτροφές | 1. Προσδιορισμός Λιπαρών ολικών | Κανονισμός (ΕΚ) 152/2009, Μέθοδος Η, 2.2 |
|  | 2. Προσδιορισμός Λιπαρών απ’ευθείας εκχυλίσιμων | Κανονισμός (ΕΚ) 152/2009, Μέθοδος Η, 2.1 |
|  | 3. Προσδιορισμός Aκατέργαστων iνών | Εσωτερική μέθοδος Ο.116 |
|  | 4. Προσδιορισμός Υγρασίας, Στερεού υπολείμματος | Εσωτερική μέθοδος Ο.113 |
|  | 5. Προσδιορισμός Τέφρας | Εσωτερική μέθοδος Ο.111 |
|  | 6. Προσδιορισμός Αζώτου | ISO 1871:2009 |
|  | 7. Προσδιορισμός Μετάλλων (As, Ca, Cd, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Na, P, Pb, Zn) | Εσωτερική μέθοδος Ο.521 βασισμένη σε AOAC 2015.01 |
| 13. Υλικά σε επαφή με τρόφιμα | 1. Ολική μετανάστευση σε υδατικούς προσομοιωτές (Α, Β, Γ) και προσομοιωτή Δ1 (50% αιθανόλη) με ολική εμβάπτιση | ΕΝ 1186-3:2002 |
|  | 2. Ολική μετανάστευση σε υδατικούς προσομοιωτές (Α, Β, Γ) και προσομοιωτή Δ1 (50% αιθανόλη) με πλήρωση αντικειμένου | ΕΝ 1186-9:2002 |
|  | 3. Ολική μετανάστευση σε υδατικούς προσωμοιωτές (Α, Β, Γ) και προσομοιωτή Δ1 (50% αιθανόλη) με την τεχνική σακούλας pouch | ΕΝ 1186-7:2002 |
|  | 4. Ολική μετανάστευση σε υδατικούς προσομοιωτές (Α, Β, Γ) και προσομοιωτή Δ1 (50% αιθανόλη) με κελί | EN 1186-5:2002 |
|  | 5. Ολική μετανάστευση σε προσομοιωτή Δ2 (φυτικό έλαιο) με ολική εμβάπτιση | Εσωτερική μέθοδος Ο.626 βασισμένη σε ΕΝ 1186-2:2002 |
|  | 6. Ολική μετανάστευση σε προσομοιωτή Δ2 (φυτικό έλαιο) με πλήρωση αντικειμένου | Εσωτερική μέθοδοςΟ.629 βασισμένη σε ΕΝ 1186-8:2002 |
|  | 7. Ολική μετανάστευση σε προσομοιωτή Δ2 (φυτικό έλαιο) με την τεχνική σακούλας pouch | Εσωτερική μέθοδος Ο.627 βασισμένη σε ΕΝ 1186-6:2002 |
|  | 8. Ολική μετανάστευση σε προσομοιωτή Δ2 (φυτικό έλαιο) με κελί | Εσωτερική μέθοδος Ο.633 βασισμένη σε EN 1186-4:2002 |
|  | 9. Ολική μετανάστευση σε προσομοιωτή Ε (με προσρόφηση σε πολυ (2,6-διφαινυλο-π-φαινυλενοξείδιο - Tenax®) | Εσωτερική μέθοδος Ο.125 βασισμένη σε ΕΝ 1186-13 Β:2002 &EN 14338:2003 |
|  | 10. Ολική μετανάστευση σε υποκατάστατα προσομοιωτή Δ2 (αιθανόλη 95% και ισοοκτάνιο ) με τις ακόλουθες τεχνικές: εμβάπτιση, θήκη, κελί και πλήρωση. | EN 1186-14:2002 |
|  | 11. Ειδική μετανάστευση Πρωτοταγών Αρωματικών Αμινών σε υδατικούς προσομοιωτές (Α, Β, Γ) | BVL L 00.00-6 |
|  | 12. Ειδική μετανάστευση Δισφαινόλης Α σε υδατικούς προσομοιωτές (Α, Β, Γ) και προσομοιωτή Δ1 (50% αιθανόλη), σε προσομοιωτή αιθανόλη 95% και σε προσομοιωτή Δ2 (φυτικό έλαιο) | Εσωτερική μέθοδος Ο.634 (HPLC-FLD) |
|  | 13. Ειδική μετανάστευση 10 Φθαλικών εστέρων σε προσομοιωτή Δ2 (φυτικό έλαιο): DMP:Dimethyl Phthalate DEP: Diethyl Phthalate DIBP: Diisobutyl Phthalate DBP: Dibutyl Phthalate BBP: Benzyl-butyl Phthalate DEHP: Bis (2-ethylhexyl) phthalate DCHP: Dicyclohexyl Phthalate DNOP: Di-n-octyl Phthalate DINP: Diisononyl Phthalate DIDP: Diisodecyl Phthalate | Εσωτερική μέθοδοςΟ.644 βασισμένη σε EN 13130-1:2004 & Food Additives and Contaminants, 1999, Vol. 16, No. 5, 197-206 |
|  | 14. Ειδική Μετανάστευση μετάλλων σε προσομοιωτή οξεικό 3%: Αντιμόνιο, Αργίλιο, Αρσενικό, Ασβέστιο, Βάριο, Γαδολίνιο, Ευρώπιο, Κάδμιο, Κάλιο, Κοβάλτιο, Λανθάνιο, Λίθιο, Μαγγάνιο, Μαγνήσιο, Μόλυβδος, Νάτριο, Νικέλιο, Σίδηρος, Τέρβιο, Υδράργυρος, Χαλκός, Χρώμιο, Ψευδάργυρος | Εσωτερική μέθοδος Ο.522βασισμένη στις ISO 17294-1:2004 & ISO 17294-2:2016 / ICP-MS |
|  | 15. Ειδική Μετανάστευση isophthalic και terephthalic acid σε υδατικούς προσομοιωτές (Α, Β, Γ) και προσομοιωτή Δ1 (50% αιθανόλη και σε προσομοιωτή Δ2 (φυτικό έλαιο) | Εσωτερική μέθοδος Ο.650 βασισμένη σε ΕΝ 13130-2 |
|  | 16. Ειδική μετανάστευση Φορμαλδεύδης σε υδατικούς προσομοιωτές (Α, Β, Γ) και προσομοιωτή Δ1 (αιθανόλη 50%) | Εσωτερική μέθοδος Ο.322 βασισμένη σε EN 13130-23:2005 |
| 14. Υλικά σε επαφή με τρόφιμα - Χαρτικά | 1. Προσδιορισμός Πενταχλωροφαινόλης | Εσωτερική μέθοδος Ο.635 βασισμένη σε ISO 15320:2011 |
|  | 2. Προσδιορισμός Καδμίου | Εσωτερική μέθοδος Ο.523/ ICP-MS |
|  | 3. Προσδιορισμός Μολύβδου | Εσωτερική μέθοδος Ο.523/ ICP-MS |
|  | 4. Προσδιορισμός Υδραργύρου | Εσωτερική μέθοδος Ο.523/ ICP-MS |
|  | 5. Προσδιορισμός Φορμαλδεύδης σε cold water extract | Εσωτερική μέθοδος Ο.322 βασισμένη σε EN 645:1994 και EN 1541:2001 |
| 15. Εδάφη και στερεά απόβλητα | Προσδιορισμός υδρογονανθράκων C10-C40 | Εσωτερική μέθοδος Ο.649 βασισμένη στην EN 14039 |
| 16. Τρόφιμα, Λίπη και Έλαια | Σύσταση Λιπαρών Οξέων (Κορεσμένα, Ακόρεστα, Μονοακόρεστα, Πολυακόρεστα, trans, Ω3, Ω6) | Εσωτερική μέθοδος O.606 βασισμένη στην AOAC 996.06 |
| 17. Φυτικά έλαια | 1. Προσδιορισμός 10 Φθαλικών εστέρων DMP: Dimethyl Phthalate DEP: Diethyl Phthalate DIBP: Diisobutyl Phthalate DBP: Dibutyl Phthalate BBP: Benzyl-butyl Phthalate DEHP: Bis (2-ethylhexyl) phthalate DCHP: Dicyclohexyl Phthalate DNOP: Di-n-octyl Phthalate DINP: Diisononyl Phthalate DIDP: Diisodecyl Phthalate | Εσωτερική μέθοδος Ο.651 βασισμένη σε Food Additives and Contaminants, 1999, Vol. 16, No. 5, 197-206 |
|  | 2. Προσδιορισμός Δισφαινόλης Α | Εσωτερική μέθοδος Ο.653 (HPLC-FLD) |
| 18. Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, Άλευρα | Προσδιορισμός Ασκορβικού Οξέος | Εσωτερική μέθοδος Ο.647 / HPLC/DAD |
| 19. Κρέας και προϊόντα κρέατος, Αλλαντικά, Γαλακτοκομικά, Φρούτα, Λαχανικά και προϊόντα τους | Προσδιορισμός Νιτρικών αλάτων | Εσωτερική μέθοδος O.121 βασισμένη σε EN 12014-4:2005 |
| 20. Κρέας και προϊόντα κρέατος, Αλλαντικά, Γαλακτοκομικά | Προσδιορισμός Νιτρωδών αλάτων | Εσωτερική μέθοδος O.121 βασισμένη σε EN 12014-3:2005 |
| 21. Πρόσθετα Τροφίμων | Προσδιορισμός Νιτρικών και Νιτρωδών αλάτων | Εσωτερική μέθοδος O.654 βασισμένη σε EN 12014-4:2005 |
| 22. Αλιεύματα και προϊόντα αλιείας | Προσδιορισμός Καθαρού Βάρους και Επίπαγου | Εσωτερική μέθοδος O.147 βασισμένη σε CODEX STAN 190-1995 και CODEX STAN 165-1989 |
| 23. Αρτοσκευάσματα, Προϊόντα Δημητριακών, Κανέλα, Μαχλέπι | Προσδιορισμός Κουμαρίνης | Εσωτερική μέθοδος O.614 / HPLC/UV-DAD |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια, κολυμβητηρίων, θαλάσσια νερά | Ανίχνευση και καταμέτρηση Escherichia coli και κολοβακτηριοειδών | ISO 9308-1:2014 |
| 2. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια, κολυμβητηρίων, θαλάσσια νερά | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
|  | 2. Καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 22(2 οC και στους 36(2 οC | ISO 6222:1999 |
| 3. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια, κολυμβητηρίων | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση Cl. perfrigens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων) | ISO 14189:2013 |
| 4. Νερό με χαμηλή συγκέντρωση «παρεμβαλλόμενων» μικροοργανισμών (Matrix A) | Καταμέτρηση Legionella | ISO 11731:2017, (Annex J, Procedure 1, Medium A-BCYE & B-BCYE+AB) (Annex J, Procedures 5,7, 8,9,10, Medium A-BCYE & C – GVPC) |
| 5. Νερό με υψηλή συγκέντρωση «παρεμβαλλόμενων» μικροοργανισμών (Matrix B) | Καταμέτρηση Legionella | ISO 11731:2017, (Annex J, Procedures 8,9,10, Medium C – GVPC) |
| 6. Νερό με πολύ υψηλή συγκέντρωση «παρεμβαλλόμενων» μικροοργανισμών (Matrix C) | Καταμέτρηση Legionella | ISO 11731:2017, (Annex J, Procedures 4, 14, Medium C – GVPC) |
| 7. Στελέχη Legionella απομονωμένα από νερά | Ταυτοποίηση των ακόλουθων ειδών: L. pneumophila serogroup 1 και L. pneumophila serogroups 2-14 | Συγκόλληση latex |
| 8. Λύματα | 1.Καταμέτρηση Ολικών Κολοβακτηριοειδών (Total coliforms) | APHA 9222B |
|  | 2. Καταμέτρηση Κολοβακτηριοειδών κοπρανώδους προέλευσης (Fecal coliforms) | APHA 9222D |
|  | 3. Καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και Ε. Coli | ISO 9308-1:2014 |
| 9. Προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση και ζωοτροφές | 1. Kαταμέτρηση κολοβακτηριοειδών | ISO 4832:2006 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση Escherichia coli | ISO 7251:2005 |
|  | 3. Ανίχνευση Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017 |
|  | 4. Ανίχνευση Salmonella spp. (εκτός svstyphi, paratyphi) | ISO 6579-1 :2017 |
|  | 5. Καταμέτρηση των κοαγκουλάση θετικών σταφυλόκοκκων | ISO 6888-2:2021 |
|  | 6. Καταμέτρηση του συνόλου των αερόβιων μικροοργανισμών στους 30 ºC | ISO 4833-1:2013 |
|  | 7. Καταμέτρηση Βacillus cereus | ISO 7932:2004 |
|  | 8. Καταμέτρηση Clostidium perfigens | ISO 7937:2004 |
|  | 9. Καταμέτρηση Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017 |
|  | 10. Καταμέτρηση των β-γλυκουρονιδάση θετικών Escherichiacoli | ISO 16649-2:2001 |
|  | 11. Καταμέτρηση Listeria monocytogenes | ISO 11290-2:2017 |
|  | 12. Καταμέτρηση των β-γλυκουρονιδάση θετικών Escherichia coli (τεχνική MPN) | ISO 16649-3:2015 |
| 10. Τρόφιμα και ζωοτροφές με aw>0,95 | Καταμέτρηση ζυμών και μυκήτων | ISO 21527-1:2008 |
| 11. Τρόφιμα και ζωοτροφές με aw≤0,95 | Καταμέτρηση ζυμών και μυκήτων | ISO 21527-2:2008 |
| 12. Περιττώματα ζώων και περιβαλλοντικά δείγματα από στάδιο πρωτογενούς παραγωγής | Ανίχνευση μη τύφο-παρατυφικών σαλμονελλών | ISO 6579-1 :2017 |
| 13. Προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση, ζωοτροφές, περιβαλλοντικά δείγματα από χώρους παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών | Καταμέτρηση Campylobacter spp. | ISO 10272-2 :2017 |
| Δειγματοληψία |
| 1. Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης | Προσδιορισμός φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων | ISO 5667-1:2020 ISO 5667-3:2018 ISO 5667-5:2006 ISO 5667-14:2014 ISO 19458:2006 |
| 2. Δείγματα επιφανειών με τη χρήση τρυβλίων επαφής και βαμβακοφόρων στυλεών | Οριζόντιες μέθοδοι δειγματοληψίας για μικροβιολογικές δοκιμές | ISO 18593:2018 |

* Οι παράμετροι αυτές συμμορφώνονται με τα κριτήρια επίδοσης όπως αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ Αρ. Γ1 δ ΓΠ οικ.67322/2017 και την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184, οι οποίες αναφέρονται στην  ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

** Οι παράμετροι αυτές συμμορφώνονται με τα κριτήρια επίδοσης όπως αυτά αναφέρονται στον Κανονισμό ΕΚ/333/2007 και την τροποποίηση αυτού (ΕΕ) 2021/705.

1.American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23rd Edition, 2017.

2.AOAC: Association of Analytical Communities

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις – Τσαμαδού 12, Πειραιάς

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Α. Τσακαλίδης, A. Γκαγκόμοιρος, Π. Δρίλλια

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το προηγούμενο, με ημερομηνία 03.02.2022.

To Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 16-6, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι 12.03.2025.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ