Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/9 του Πιστοποιητικού Aρ. 944-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου AFFIDEA ΧΑΝΙΩΝ Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Μονοπρόσωπη Α.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 28 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Cobas 6000, Roche* ΟΕ 504-11_3/20.8.2021 |
|  | 1. Γλυκόζη | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος GOD- PAP |
|  | 2. Τριγλυκερίδια | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος GPO – PAP |
|  | 3. Ολική χοληστερόλη | Ενζυματική μέθοδος CHOD – PAP |
|  | 4. VLDL-χοληστερόλη | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | 5. LDL-χοληστερόλη | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος |
|  | 6. HDL-χοληστερόλη | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος |
|  | 7. Ουρικό οξύ | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος uricase-peroxidase |
|  | 8. Ουρία | Κινητική Ενζυματική μέθοδος / UV |
|  | 9. Κρεατινίνη | Κινητική Χρωματομετρική μέθοδος - JAFFE METHOD |
|  | 10. Ολική χολερυθρίνη | Φωτομετρική μέθοδος UV Liquid DPD |
|  | 11. Άμεση χολερυθρίνη | Φωτομετρική μέθοδος UV |
|  | 12. Ασβέστιο | Φωτομετρική μέθοδος -5NITRO-5METHYL-BAPTA |
|  | 13. Φώσφορος | Φωτομετρική μέθοδος τελικού σημείου PHOSPHOMOLYBDADE |
|  | 14. Σίδηρος | Χρωματομετρική μέθοδος FERROZINE |
|  | 15. Ολικά λευκώματα | Χρωματομετρική μέθοδος BIURET |
|  | 16. Αλβουμίνη | Φωτομετρική μέθοδος BROMCRESOL GREEN |
|  | 17. Γλουταμική οξαλοξεική τρανσαμινάση (SGOT) | Φωτομετρική μέθοδος UV -μέθοδος IFCC** χωρίς P-S-P |
|  | 18. Γλουταμική πυροσταφυλική τρανσαμινάση (SGPT) | Φωτομετρική μέθοδος UV- μέθοδος IFCC** χωρίς P-S-P |
|  | 19. γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (GGT) | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος GCNA Liquid stand SZASZ |
|  | 20. Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Χρωματομετρική μέθοδος liquid acc to IFCC** |
|  | 21. Κρεατινική κινάση (CPK) | Φωτομετρική μέθοδος liquid acc to IFCC** |
|  | 22. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Φωτομετρική UV βελτιστοποιημένη μέθοδος (DGKC***) |
|  | 23. Κάλιο | Ποτενσιομετρική μέθοδος ISE |
|  | 24. Νάτριο | Ποτενσιομετρική μέθοδος ISE |
|  | 25. Σφαιρίνες | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | 26. Αθηρωματικός δείκτης | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | 27. A/G ratio | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | 28. Ολικά Λιπίδια | Υπολογιστική μέθοδος |
| 2. Ούρα | Προσδιορισμός 7 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Cobas 6000, Roche* ΟΕ 504-11_3/20.8.2021 |
|  | 1. Κρεατινίνη | Κινητική Χρωματομετρική μέθοδος - JAFFE METHOD |
|  | 2. Ασβέστιο | Φωτομετρική μέθοδος -5NITRO-5METHYL-BAPTA |
|  | 3. Αμυλάση | Ενζυματική Φωτομετρική μέθοδος liquid acc to IFCC** |
|  | 4. Ολικά λευκώματα | Χρωματομετρική μέθοδος BIURET |
|  | 5. Φώσφορος | Φωτομετρική μέθοδος τελικού σημείου PHOSPHOMOLYBDADE |
|  | 6. Κάλιο | Ποτενσιομετρική μέθοδος ISE |
|  | 7. Νάτριο | Ποτενσιομετρική μέθοδος ISE |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό αίμα (EDTA) Ολικό αίμα (EDTA) (συνέχεια) | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής SYSMEX XS 1000i* ΟΕ 504-11_3/20.8.2021 |
|  | 1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό |
|  | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) |
|  | 3. Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φωτομετρική Μέτρηση |
|  | 4. Αιματοκρίτης (HCT) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) |
|  | 5. Μέσος όγκος ερυθρών (ΜCV) | Υπολογιστικά (Μέθ. Αγωγιμότητας) |
|  | 6. Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH) | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | 7. Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | 8. Αιμοπετάλια (PLTs) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 24 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής Cobas 6000 Roche* ΟΕ 504-11_3/20.8.2021 |
|  | Προλακτίνη (PRL) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) |
|  | Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) |  |
|  | 3. Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) |  |
|  | 4. α-Εμβρυϊκή πρωτεΐνη (AFP) |  |
|  | 5. Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (ΤSH) |  |
|  | 6. Ολική Θυροξίνη (Τ4) |  |
|  | 7. Ολική Τριϊωδοθυρονίνη (T3) |  |
|  | 8. Ελεύθερη Τριϊωδοθυρονίνη (Free T3) |  |
|  | 9. Ελεύθερη Θυροξίνη (Free T4) |  |
|  | 10. Χοριακή Γοναδοτροπίνη (ΗCG) |  |
|  | 11. Κορτιζόλη |  |
|  | 12. Φερριτίνη |  |
|  | 13. Προγεστερόνη |  |
|  | 14. Τεστοστερόνη |  |
|  | 15.Οιστραδιόλη (Ε2) |  |
|  | 16. Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) |  |
|  | 17. Καρκινικό αντιγόνο CA 125 |  |
|  | 18. Καρκινικό αντιγόνο CA 15-3 |  |
|  | 19. Καρκινικό αντιγόνο CA 19-9 |  |
|  | 20. Ολικό Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) |  |
|  | 21. Βιταμίνη Β12 |  |
|  | 22. Φυλλικό οξύ |  |
|  | 23. Θειική Δεϋδρο-επιανδροστερόνη (DHEA-s) |  |
|  | 24. Ανοσοσφαιρίνη E (IgE) |  |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

**IFCC: International Federation of Clinical Chemistry

***DGKC:Deutsche Geselschaft fur Klinische Chemie

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Ι. Χατζηδάκη 5 (Πλ. Δικαστηρίων), Χανιά.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Στέφανος Κάββαλος.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 09.12.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 944-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, έχει παραταθεί μέχρι 16.05.2023.

Αθήνα, 15.10.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΣΥΔ