Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/7 του Πιστοποιητικού Aρ. 947-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της AFFIDEA ΣΠΑΡΤΗΣ Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική Μονοπρόσωπη Α.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 27 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής COBAS Integra 400 plus, Roche* |
|  | 1. Γλυκόζη | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος GOD- PAP ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 2. Τριγλυκερίδια | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος GPO – PAP ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 3. Ολική χοληστερόλη | Ενζυματική μέθοδος CHOD – PAP ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 4. VLDL-χοληστερόλη | Υπολογιστική μέθοδος ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 5. HDL-χοληστερόλη | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 6. Ουρικό οξύ | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος uricase-peroxidase ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 7. Ουρία | Κινητική Ενζυματική μέθοδος / UV ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 8. Κρεατινίνη | Κινητική Χρωματομετρική μέθοδος - JAFFE METHOD ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 9. Ολική χολερυθρίνη | Φωτομετρική μέθοδος UV Liquid DPD ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 10. Άμεση χολερυθρίνη | Φωτομετρική μέθοδος UV ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 11. Ασβέστιο | Φωτομετρική μέθοδος -5NITRO-5METHYL-BAPTA ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 12. Φώσφορος | Φωτομετρική μέθοδος τελικού σημείου PHOSPHOMOLYBDADE ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 13. Σίδηρος | Χρωματομετρική μέθοδος FERROZINE ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 14. Αμυλάση | Ενζυματική Φωτομετρική μέθοδος liquid acc to IFCC** ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 15. Μαγνήσιο | Χρωματομετρική μέθοδος με χλωροφωσφοναζονικό ΙΙΙ ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 16. Ολικά λευκώματα | Χρωματομετρική μέθοδος BIURET ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 17. Αλβουμίνη | Φωτομετρική μέθοδος BROMCRESOL GREEN ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 18. Γλουταμική οξαλοξεική τρανσαμινάση (SGOT) | Φωτομετρική μέθοδος UV -μέθοδος IFCC** χωρίς P-S-P ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 19. Γλουταμική πυροσταφυλική τρανσαμινάση (SGPT) | Φωτομετρική μέθοδος UV- μέθοδος IFCC** χωρίς P-S-P ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 20. γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (GGT) | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος GCNA Liquid stand SZASZ ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 21. Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Χρωματομετρική μέθοδος liquid acc to IFCC** ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 22. Κρεατινική κινάση (CPK) | Φωτομετρική μέθοδος liquid acc to IFCC** ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 23. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Φωτομετρική UV βελτιστοποιημένη μέθοδος (DGKC***) ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 24. Σφαιρίνες | Υπολογιστική μέθοδος ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 25. Αθηρωματικός δείκτης | Υπολογιστική μέθοδος ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 26. A/G ratio | Υπολογιστική μέθοδος ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 27. Ολικά Λιπίδια | Υπολογιστική μέθοδος ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
| 2. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής ELECTROLYTE 9180, ROCHE* |
|  | 1. Κάλιο | Ποτενσιομετρική μέθοδος ISE ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 2. Νάτριο | Ποτενσιομετρική μέθοδος ISE ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| 1. Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής SYSMEX XS 1000i* |
|  | 1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 3. Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φωτομετρική Μέτρηση ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 4. Αιματοκρίτης (HCT) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 5. Μέσος όγκος ερυθρών (ΜCV) | Υπολογιστικά (Μέθ. Αγωγιμότητας) ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 6. Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH) | Υπολογιστική μέθοδος ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 7. Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστική μέθοδος ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | 8. Αιμοπετάλια (PLTs) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 11 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής COBAS e411 Roche* |
|  | Προλακτίνη (PRL) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16 |
|  | Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) |  |
|  | 3. Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) |  |
|  | 4. Ολική Θυροξίνη (Τ4) |  |
|  | 5. Ολική Τριϊωδοθυρονίνη (T3) |  |
|  | 6. Ελεύθερη Τριϊωδοθυρονίνη(Free T3) |  |
|  | 7. Ελεύθερη Θυροξίνη (Free T4) |  |
|  | 8. Φερριτίνη |  |
|  | 9.Οιστραδιόλη (Ε2) |  |
|  | 10. Ολικό Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) |  |
|  | 11. Βιταμίνη Β12 |  |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

**IFCC: International Federation of Clinical Chemistry

***DGKC:Deutsche Geselschaft fur Klinische Chemie

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Γκοτσολόγου 80, Σπάρτη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Γεώργιος Στυλιανόπουλος.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  12.01.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.947-6, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι τις 17.11.2026.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος Ε.ΣΥ.Δ.