Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/7 του Πιστοποιητικού Aρ. 943-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της AFFIDEA ΚΑΒΑΛΑΣ Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Μονοπρόσωπη Α.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 25 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής COBAS Integra 400 plus, Roche* |
|  | 1. Γλυκόζη | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος GOD- PAP (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 2. Τριγλυκερίδια | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος GPO – PAP (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 3. Ολική χοληστερόλη | Ενζυματική μέθοδος CHOD – PAP (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 4. LDL-χοληστερόλη | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 5. HDL-χοληστερόλη | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 6. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Φωτομετρική UV βελτιστοποιημένη μέθοδος (DGKC***) (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 7. Ουρικό οξύ | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος uricase-peroxidase (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 8. Ουρία | Κινητική Ενζυματική μέθοδος / UV (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 9. Κρεατινίνη | Κινητική Χρωματομετρική μέθοδος - JAFFE METHOD (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 10. Ολική χολερυθρίνη | Φωτομετρική μέθοδος UV Liquid DPD (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 11. Ασβέστιο | Φωτομετρική μέθοδος -5NITRO-5METHYL-BAPTA (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 12. Φώσφορος | Φωτομετρική μέθοδος τελικού σημείου PHOSPHOMOLYBDADE (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 13. Σίδηρος | Χρωματομετρική μέθοδος FERROZINE (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 14. Ολικά λευκώματα | Χρωματομετρική μέθοδος BIURET (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 15. Αλβουμίνη | Φωτομετρική μέθοδος BROMCRESOL GREEN (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 16. Γλουταμική οξαλοξεική τρανσαμινάση (SGOT) | Φωτομετρική μέθοδος UV -μέθοδος IFCC** χωρίς P-S-P (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 17. Γλουταμική πυροσταφυλική τρανσαμινάση (SGPT) | Φωτομετρική μέθοδος UV- μέθοδος IFCC** χωρίς P-S-P (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 18. γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (GGT) | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος GCNA Liquid stand SZASZ (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 19. Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Χρωματομετρική μέθοδος liquid acc to IFCC** (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 20. Κρεατινική κινάση (CPK) | Φωτομετρική μέθοδος liquid acc to IFCC** (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 21. VLDL-χοληστερόλη | Υπολογιστική μέθοδος (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 22. Σφαιρίνες | Υπολογιστική μέθοδος (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 23. Αθηρωματικός δείκτης | Υπολογιστική μέθοδος (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 24. A/G ratio | Υπολογιστική μέθοδος (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 25. Ολικά Λιπίδια | Υπολογιστική μέθοδος (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
| 1. Ούρα | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής COBAS Integra 400 plus, Roche* |
|  | 1. Κρεατινίνη | Κινητική Χρωματομετρική μέθοδος - JAFFE METHOD (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 2. Ουρικό οξύ | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος uricase-peroxidase (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 3. Ουρία | Κινητική Ενζυματική μέθοδος / UV (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 4. Φώσφορος | Φωτομετρική μέθοδος τελικού σημείου PHOSPHOMOLYBDADE (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 5. Ασβέστιο | Φωτομετρική μέθοδος -5NITRO-5METHYL-BAPTA (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
| 1. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής ELECTROLYTE 9180, ROCHE |
|  | 1. Κάλιο | Ποτενσιομετρική μέθοδος ISE (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 2. Νάτριο | Ποτενσιομετρική μέθοδος ISE (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| 1. Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής SYSMEX XS 1000i* |
|  | 1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 3. Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φωτομετρική Μέτρηση (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 4. Αιματοκρίτης (HCT) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 5. Μέσος όγκος ερυθρών (ΜCV) | Υπολογιστικά (Μέθ. Αγωγιμότητας) (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 6. Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH) | Υπολογιστική μέθοδος (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 7. Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστική μέθοδος (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 8. Αιμοπετάλια (PLTs) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 9 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής COBAS e411 Roche* |
|  | 1. Χοριακή γοναδοτροπίνη (HCG) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/18.8.21) |
|  | 2. Ολική Θυροξίνη (Τ4) |  |
|  | 3. Ολική Τριϊωδοθυρονίνη (T3) |  |
|  | 4. Ελεύθερη Τριϊωδοθυρονίνη(Free T3) |  |
|  | 5. Ελεύθερη Θυροξίνη (Free T4) |  |
|  | 6. Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH) |  |
|  | 7. Φερριτίνη |  |
|  | 8. Ολικό Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) |  |
|  | 9. Βιταμίνη Β12 (VIT B12) |  |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

**IFCC: International Federation of Clinical Chemistry

***DGKC:Deutsche Geselschaft fur Klinische Chemie

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Εθνικής Αντιστάσεως 4, Καβάλα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Νικόλαος Οικονόμου.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 23.08.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 943-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, έχει παραταθεί έως 17/05/2023. .

Αθήνα, 7/10/2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.