Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

[image: image1.png]



	Παράρτημα F1/Β25 του Πιστοποιητικού Αρ. 47-8
ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 

των

 Εργαστηρίων Δοκιμών

της

Γενικές Εφαρμογές Τεχνολογίας και Επιστήμης Ε.Π.Ε.,

ΓΕΤΕ ΕΠΕ 

(Εργαστήριο Θεσσαλονίκης)



	Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή
	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες 
	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές

	
	
	

	Συγκολλήσεις σε μεταλλικές κατασκευές

Συγκολλήσεις σε μεταλλικές κατασκευές (συν.)
	1. Δοκιμές ακτινογράφησης
	ASME V-art2: 2025                         

ASME IX QW-191/192: 2025              

ASME VIII-art5/7-app.4/6/7: 2025         

API 1104 §11.1: 2021         

EN ISO 5817: 2023

EN ISO 17636-1: 2022 

EN ISO 10893-6: 2019                      

	
	2.  Δοκιμές υπερήχων

- Έλεγχος συγκολλήσεων (συμβατικός υπέρηχος)

- Μέθοδος Phased Array
- Παχυμετρήσεις
	ASME V-art4/5: 2025         

ASME IX QW-191.2: 2025          
ASME VIII-app.6/12: 2025         
API 1104 §11.4: 2021          

EN ISO 5817: 2023
EN ISO 17640: 2023                                                           

BS EN ISO 23279: 2017    

EN ISO 13588: 2019

ASME V-art23/Appx IV,V: 2025 

ΕΝ 10160: 1999

EN ISO 16809: 2019                     

	
	3. Δοκιμές  με μαγνητικά σωματίδια και χρήση φορητού πεταλοειδούς ηλεκτρομαγνήτη (YOKE)
	ASME V-art7: 2025          

ASME VIII-art7-app.6/7: 2025         

API 1104 §11.2: 2021         

EN ISO 5817: 2023
EN ISO 17638: 2016 

	
	4. Δοκιμές με τη μέθοδο των διεισδυτικών υγρών-ορατά και φθορίζοντα – με φορητά μέσα
	ASME V-art6: 2025         

ASME IX QW-195: 2025        

ASME VIII-art6-app.7/8: 2025         

API 1104 §11.3: 2021          

EN ISO 5817: 2023

EN ISO 3452-1: 2021

EN ISO 10893-4: 2011                                  

	
	5. Οπτικός έλεγχος
	ASME V-art 9: 2025         

ASME IX QW-194: 2025    

API 1104 §6.4/9.7: 2021          

EN ISO 5817: 2023
EN ISO 17637: 2016

	
	6. Μακροσκοπική Εξέταση
	ASME IX: 2025 – QW 183, QW 184

EN ISO 17639: 2022

PD CEN ISO/TR 16060:2014

ASTM E340-23

	
	
	

	Μεταλλικά υλικά και προϊόντα
	1. Δοκιμή εφελκυσμού (εκτός Proof Strength)

( 0 - 1000) kΝ
	ASME IX QW-150 /QW-194: 2025
API 1104 §5.6.2-5.6.3/6.5/12.6.2: 2021                                           
ASTM A 370-24a

EN ISO 4136: 2022                       
EN ISO 6892-1: 2016

	
	2. Δοκιμή κάμψης
( 0 - 1000) kΝ
	ASME IX QW-160/QW-163: 2025          

API 1104 §5.6.4-5.6.5/6.5: 2021

ASTM A 370-24a                                         
EN ISO 5173: 2023

	
	3. Δοκιμή κρούσης


	ASME IX QW-171: 2025          
API 650 §9.2.2: 2020                                             ASTM A 370-24a                         

EN ISO 9016: 2022                       

ΕΝ ISO 148-1: 2016

	
	4. Οπτικός έλεγχος σφαλμάτων μετά τις Καταστροφικές Δοκιμές
	ASME IX QW-183/184: 2025                                              

	
	5. Σκληρομέτρηση κατά Vickers / Σκληρότητα (HV10)
	EN ISO 6507-1: 2023

EN ISO 9015-1: 2011


Τόπος αξιολόγησης:   Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Αγροτεμάχιο 613, Ιωνία, Θεσσαλονίκη.
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Γ. Φυρίγος, Κ. Μολφέσης, Ε. Σαββόπουλος 

Θ. Καραῒσκος, Π.Βάνιας (Μη καταστροφικές  δοκιμές), Γ. Φυρίγος, Η. Πουλέας, Α. Στράντζας (Μηχανικές δοκιμές).
Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 24 Νοεμβρίου 2025.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 47-8, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι την 26.11.2030.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2025                                                 

         Κωνσταντίνου Ευάγγελος  Απόστολος

           Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.
Μη καταστροφικές δοκιμές 





Μηχανικές δοκιμές 








Σελ 1  από 2                                      Παράρτημα F1/B25 του Πιστοποιητικού Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.47-8                           28.11.2025

