Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/9 του Πιστοποιητικού Αρ. 979-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Βιοχημικού Τμήματος του Εργαστηριακού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής Alinity i Abbott*, Ε.ΒΧ.530-1, Έκδοση 6, 3/5/2023 |
|  | 1. Τριϊωδοθυρονίνη ολική (T3) | Χημειοφωταύγεια |
|  | 2. Τριϊωδοθυρονίνη ελεύθερη (Free T3) | Χημειοφωταύγεια |
|  | 3. Θυροξίνη Ολική (Total Τ4) | Χημειοφωταύγεια |
|  | 4. Θυροξίνη ελεύθερη (Free-T4) | Χημειοφωταύγεια |
|  | 5. Θυρεοτρόπος ορμόνη (ΤSH) | Χημειοφωταύγεια |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 26 παραμέτρων | Αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές DIMENSION EXL WITH LM 1 και 2 (SIEMENS)*, Ε.ΒΧ.530-1, Έκδοση 6, 3/5/2023 |
|  | Γλυκόζη | Εξοκινάση |
|  | Χοληστερόλη | Οξειδάση της χοληστερόλης |
|  | Τριγλυκερίδια | Οξειδάση της φωσφορικής γλυκερόλης |
|  | HDL-Χοληστερόλη | Άμεση χωρίς κατακρήμνιση |
|  | LDL-Χοληστερόλη | Υπολογιστική |
|  | Ολικά Λευκώματα | Μέθοδος διουρίας |
|  | Ολική Χολερυθρίνη | Τροποποιημένη διαζωνική μέθοδος |
|  | Άμεση Χολερυθρίνη | Τροποποιημένη διαζωνική μέθοδος |
|  | Αλβουμίνη | Ιώδες της βρωμοκρεσόλης |
|  | Αλκαλική Φωσφατάση | AMP Buffer |
|  | Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης | Μέθοδος IFCC, χωρίς 5’-φωσφορική πυριδοξάλη |
|  | Ασπαρτική Αμινοτρανσεράση | Μέθοδος IFCC, χωρίς 5’-φωσφορική πυριδοξάλη |
|  | γ-γλουταμυλοτρανσφεράση | Τροποποιημένη IFCC |
|  | Κρεατινική κινάση | Μέθοδος τρανσφωσφορυλίωσης φωσφορικού |
|  | Γαλακτική αφυδρογονάση | Οξείδωση L-γαλακτικού |
|  | Ουρία | Ουρεάση στο UV |
|  | Κρεατινίνη | Αλκαλικό πικρικό, κινητική (Jaffe) |
|  | Νάτριο | Ιονανταλλαγή |
|  | Κάλιο | Ιονανταλλαγή |
|  | Χλωριούχα | Ιονανταλλαγή |
|  | Ουρικό οξύ | Ουρικάση |
|  | Ασβέστιο | Συμπλοκοποίηση OSPC |
|  | Φωσφόρος | Φωσφορομολυβδαινικό στο UV |
|  | Μαγνήσιο | Κυανούν της μεθυλοθυμόλης |
|  | Σίδηρος | Συμπλοκοποίηση με δινατριούχο άλας |
|  | Αμυλάση | Υπόστρωμα συνδεδεμένο με μαλτοτριόζη |

* Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Δημητσάνας 7, 11522, Αμπελόκηποι, Αθήνα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Π. Καραγκούνης, Γ. Παρβουλέσκου, Σ. Διαμαντοπούλου,  Γ. Παγανίτσα, Ε. Μίχας, Ε. Ζωσιμά, Δ. Μπριαμάτος, Ε. Πετροπούλου, Θ. Δημητρίου.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 29.05.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 979-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 01.06.2028.

Αθήνα, 31.07.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.