Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/13 του Πιστοποιητικού Aρ. 506-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

τoυ Εργαστηρίου Δοκιμών «ERGOLAB – Μαρία Μπεζά»

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1.Τρόφιμα και ζωοτροφές | 1. Ανίχνευση και απαρίθμηση Εντεροβακτηριοειδών | ISO 21528-2:2017 |
|  | 2. Καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών | ISO 4832:2006 |
|  | 3. Kαταμέτρηση β-γλουκουρονιδάση θετική Escherichia coli | ΙSO 16649-2:2001 |
|  | 4. Καταμέτρηση του συνόλου των αερόβιων μικροοργανισμών στους 30οC | ISO 4833-1:2013 |
|  | 5. Ανίχνευση Listeria monocytogenes. | ISO 11290-1:2017 |
|  | 6. Καταμέτρηση της Listeria monocytogenes | ISO 11290-2:2017 |
|  | 7. Καταμέτρηση των σταφυλόκοκκων κοαγκουλάση θετικών | ISO 6888-1:2021 |
| 2. Τρόφιμα και ζωοτροφές και περιβαλλοντικά δείγματα από χώρους παραγωγής τροφίμων | Ανίχνευση Salmonella spp.εκτός S. typhi & paratyphi | ISO 6579-1:2017 |
| 3. Περιττώματα ζώων και περιβαλλοντικά δείγματα από πρωτογενή παραγωγή | Ανίχνευση Salmonella spp.εκτός S. typhi & paratyphi | ISO 6579-1:2017 |
| 4. Νερά πόσιμα, επιφανειακά και κολυμβητηρίων | 1. Καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 222 οC και στους 362 οC | ISO 6222:1999 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση Escherichia coli και ολικών κολοβακτηριοειδών | ΙSO 9308-1:2014 |
|  | 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2:2000 |
|  | 4. Ανίχνευση και καταμέτρηση της Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 |
| 5. Νερά | Καταμέτρηση της Legionella | ISO 11731:2017 (Matrix A-procedure 5,7- medium A, C) |
| 6. Θαλασσινό νερό | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση Escherichia coli και ολικών κολοβακτηριοειδών | ΙSO 9308-1:2014 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2:2000 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις – Α. Παπανδρέου 53, Αγ. Ιωάννης, Καλαμαριά, 55132,

Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Μ. Μπεζά

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 06.05.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 506-4, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 12.02.2025.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.