Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/9 του Πιστοποιητικού Aρ. 869-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της BIOMEDICIN Ε.Π.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 23 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής BS-800, mindray* Κατάλογος Μεθόδων Βιοχημικών Εξετάσεων Ε.570-1 / Έκδοση 1 / 6-7-2020 |
|  | 1. Γλυκόζη | Ενζυμική / Χρωματομετρική αντίδραση |
|  | 2. Τριγλυκερίδια | Ενζυμική / Χρωματομετρική αντίδραση |
|  | 3. Χοληστερόλη (ολική) | Χρωματομετρική αντίδραση |
|  | 4. Ουρικό οξύ | Ενζυμική / Χρωματομετρική αντίδραση |
|  | 5. Ουρία | Ενζυμική / Χρωματομετρική αντίδραση |
|  | 6.Κρεατινίνη | Κινητική / Χρωματομετρική αντίδραση |
|  | 7. Ασβέστιο | Χρωματομετρική αντίδραση |
|  | 8. Φώσφορος | Χρωματομετρική αντίδραση |
|  | 9. Σίδηρος | Χρωματομετρική αντίδραση |
|  | 10. Ολικά λευκώματα | Χρωματομετρική αντίδραση |
|  | 11. Αλβουμίνη | Χρωματομετρική αντίδραση |
|  | 12. Κάλιο | Έμμεση ποτενσιομετρία |
|  | 13. Νάτριο | Έμμεση ποτενσιομετρία |
|  | 14. Οξαλοξεική Τρανσαμινάση (AST) | Ενζυμική / Χρωματομετρική αντίδραση |
|  | 15. Πυροσταφυλική τρανσαμινάση (ALT) | Ενζυμική / Χρωματομετρική αντίδραση |
|  | 16. Γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT) | Ενζυμική / Χρωματομετρική αντίδραση |
|  | 17. Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Χρωματομετρική αντίδραση |
|  | 18. Κρεατινική κινάση (CK) | Ενζυμική / Χρωματομετρική αντίδραση |
|  | 19. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Ενζυμική / Χρωματομετρική αντίδραση |
|  | 20. HDL- χοληστερόλη | Χρωματομετρική αντίδραση |
|  | 21. LDL- χοληστερόλη | Υπολογιστική |
|  | 22. Αμυλάση | Χρωματομετρική αντίδραση |
|  | 23. Αθηρωματικός δείκτης | Υπολογιστική |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος | Ποσοτικός προσδιορισμός της ειδικής ανοσοσφαιρίνης IgE για έλεγχο αλλεργιογόνων σύμφωνα με τον ισχύοντα κατάλογο της ThermoFischer Scientific | ImmunoCAP Specific IgE, PHADIA 250* Κατάλογος Μεθόδων Εξετάσεων Αλλεργιογόνων Ε.570-1 / Έκδοση 1 / 6-7-2020 |
| 1. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 13 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής Cobas e411, ROCHE-HITACHI* Κατάλογος Μεθόδων Ανοσοχημικών Εξετάσεων Ε.570-1 / Έκδοση 1 / 6-7-2020 |
|  | 1. Τριϊωδοθυρονίνη ολική (T3) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | 2. Θυροξίνη Ολική (Total Τ4) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | 3. Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη (TSH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | 4. Θυροξίνη ελεύθερη (Free-T4) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | 5. Τριϊωδοθυρονίνη ελέυθερη (Free-T3) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | 6. Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | 7. Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (anti-TG) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | 8. β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη (β-HCG) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | 9.Φερριτίνη | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | 10. Βιταμίνη B12 | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | 11. Φυλλικό Οξύ (FOLATE) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | 12. Καρκινοεμβρυïκό Αντιγόνο (CEA) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | 13. Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| 1. Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 11 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής BC-5380 PLUS, MINDRAY* Κατάλογος Μεθόδων Αιματολογικών Εξετάσεων Ε.570-1 / Έκδοση 1 / 6-7-2020 |
|  | 1.Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Χρωματομετρική |
|  | 2.Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Μεταβολή σύνθετης αντίστασης |
|  | 3.Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Μεταβολή σύνθετης αντίστασης |
|  | 4.Αιμοπετάλια (PLTs) | Μεταβολή σύνθετης αντίστασης |
|  | 5.Αιματοκρίτης (HCT%) | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | 6.Μέσος όγκος ερυθρών (ΜCV) | Μεταβολή σύνθετης αντίστασης |
|  | 7.Μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης ανά ερυθρό (MCH) | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | 8.Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ανά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | 9. Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW) | Μεταβολή σύνθετης αντίστασης |
|  | 10. Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) | Μεταβολή σύνθετης αντίστασης |
|  | 11. Αιμοπεταλιοκρίτης (PCT) | Υπολογιστική μέθοδος |
| 2. Επίχρισμα περιφερικού αίματος | Μορφολογία ερυθροκυττάρων / Μορφολογία αιμοπεταλίων / Λευκοκυτταρικός τύπος (απόλυτος αριθμός και %): Ουδετερόφιλα , Λεμφοκύτταρα, Μονοπύρηνα, Ηωσινόφιλα, Βασεόφιλα , Παθολογικά κύτταρα | Μικροσκοπική εξέταση Πρωτόκολλο Ο.530-3 |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Δήμητρος 10-12, Μαρούσι.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Ι. Λαμπρόπουλος, Μ. Κορομάντζου, Μ Μεγάλου.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 04.03.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 869-4, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει έως την 29.06.2025.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.