Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1/6 του Πιστοποιητικού Αρ. 196-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών – Διακριβώσεων της ‘Υπηρεσίες Διακριβώσεων & Ποιότητας Α.Ε. – CQS’ για τη διενέργεια δοκιμών |
| --- |
| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Δοκιμές επίδοσης φασματοφωτομέτρων |
| Φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους φωτός (UV – Vis) | Ορθότητα και επαναληψιμότητα μήκους κύματος στην περιοχή 235 nm έως 635 nm | ASTM E 275-08 (2013) Η δοκιμή εκτελείται και επιτόπου |
|  | Σκέδαση ακτινοβολίας σε μήκη κύματος 220 nm και 370 nm | ASTM E 387-04 (2014) Η δοκιμή εκτελείται και επιτόπου |
|  | Γραμμικότητα απόκρισης ανιχνευτή στην περιοχή 235 nm έως 350 nm | ASTM E 275-08 (2013) Η δοκιμή εκτελείται και επιτόπου |
|  | Διαχωριστική ικανότητα (Α269/Α266) | European Pharmacopoeia 10.0, 2.2.25 Absorption Spectrophotometry, Ultraviolet and Visible Η δοκιμή εκτελείται και επιτόπου |

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Αγ. Τριάδος 44 – Πεύκα, Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Α. Κουγιουμτζίδης, Χ. Βρατμήρας

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 31.05.2021

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 196-7, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει εως την 22.03.2025.

Αθήνα, 4 Μαίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.