- Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/19 του Πιστοποιητικού Αρ.99-7

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

της

“ISOLAB” Χ. Τσιλφίδης & Σια Ο.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Δειγματοληψία |
| 1. Νερά πόσιμα δικτύων ύδρευσης, επιφανειακά, υπόγεια, θαλασσινά και κολυμβητικών δεξαμενών και υγρά απόβλητα | 1. Προσδιορισμός χημικών παραμέτρων | ISO 5667-1 : 2020 ISO 5667-3 : 2018 ISO 5667-4 : 2016 ISO 5667-5 : 2006 ISO 5667-6 : 2014 ISO 5667-9 : 1992 ISO 5667-10 : 2020 ISO 5667-14 : 2014 |
|  | 2. Προσδιορισμός μικροοργανισμών | ISO 19458 : 2006 ISO 5667-1 : 2020 ISO 5667-5 : 2006 ISO 5667-6 : 2014 ISO 5667-9 : 1992 ISO 5667-10 : 2020 ISO 5667-14 : 2014 |
| 2. Επιφάνειες με τη χρήση swabs και contact plates | Προσδιορισμός μικροοργανισμών | ISO 18593 : 2018 |
| Χημικές δοκιμές |
| 1. Νερά, λύματα και απόβλητα | Προσδιορισμός pH | APHA*4500 B, 23η Έκδοση, 2017 |
| 2. Νερά Νερά (συνέχεια) | 1. Προσδιορισμός αγωγιμότητας | APHA*2510 B, 23η Έκδοση, 2017 |
|  | 2. Προσδιορισμός σκληρότητας | APHA*2340 C, 23η Έκδοση, 2017 |
|  | 3. Προσδιορισμός ασβεστίου | APHA*3500-Ca B, 23η Έκδοση, 2017 |
|  | 4. Προσδιορισμός μαγνησίου | APHA*3500-Mg B, 23η Έκδοση, 2017 |
|  | 5. Προσδιορισμός χλωριούχων | APHA*4500-Cl B, 23η Έκδοση, 2017 |
|  | 6. Προσδιορισμός νιτρικών (screening method) | APHA*4500-NO3- B, 23η Έκδοση, 2017 |
|  | 7. Προσδιορισμός νιτρικών | HACH Method 8039 |
|  | 8. Προσδιορισμός νιτρωδών | APHA*4500-NO2- B, 23η Έκδοση, 2017 |
|  | 9. Προσδιορισμός κατιόντος αμμωνίου | APHA*4500 F, 23η Έκδοση, 2017 |
|  | 10. Προσδιορισμός σιδήρου | HACH Method 8008 |
|  | 11. Προσδιορισμός αλκαλικότητας | APHA*2320 B, 23η Έκδοση, 2017 |
| 3. Λύματα και απόβλητα | 1. Προσδιορισμός BOD** | APHA*5210 D, 23η Έκδοση, 2017 |
|  | 2. Προσδιορισμός COD*** | APHA*5220 D, 23η Έκδοση, 2017 |
|  | 3. Προσδιορισμός ολικών αιωρούμενων στερεών | APHA*2540 D, 23η Έκδοση, 2017 |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |
| 1. Νερά | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριδίων και E. coli | ISO 9308-1: 2014 / Amd 1:2016 |
|  | 2. Καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 22±2 οC και στους 36±2 οC | ISO 6222 : 1999 |
|  | 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2: 2000 |
|  | 4. Καταμέτρηση Cl Perfringens | ISO 14189: 2013 |
|  | 5. Ανίχνευση Salmonella spp. | ISO 19250: 2010 |
|  | 6. Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266: 2006 |
| 2. Νερό με χαμηλή συγκέντρωση «παρεμβαλλόμενων» μικροοργανισμών (Matrix A) | Καταμέτρηση Legionella | ISO 11731:2017, (Annex J, Procedure 5,7 Medium A & C – GVPC), (Annex J, Procedure 8,9,10 Medium A & C – GVPC) |
| 3. Νερό με υψηλή συγκέντρωση «παρεμβαλλόμενων» μικροοργανισμών (Matrix B) | Καταμέτρηση Legionella | ISO 11731:2017, (Annex J, Procedure 8,9,10 Medium C – GVPC) |
| 4. Στελέχη Legionella απομονωμένα από νερά | Ταυτοποίηση L. pneumophila serogroup 1 και L. pneumophila serogroups 2-14 | Συγκόλληση latex, με χρήση του Legionella Latex Test –Thermo Scientific™. |
| 5. Λύματα και απόβλητα | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών | APHA*9222 B, 23η Έκδοση, 2017 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών κολοβακτηριοειδών | APHA*9222 D, 23η Έκδοση, 2017 |
| 6. Τρόφιμα και ζωοτροφές | 1. Ανίχνευση της Listeria spp και Listeria monocytogenes | ISO 11290-1: 2017 |
|  | 2. Καταμέτρηση της Listeria spp και Listeria monocytogenes | ISO 11290-2: 2017 |
|  | 3. Καταμέτρηση του συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 30οC | ISO 4833-1: 2013/Amd 1:2022 |
|  | 4. Aπαρίθμηση του Enterobacteriaceae | ISO 21528-2: 2017 |
|  | 5. Καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών | ISO 4832: 2006 |
|  | 6. Καταμέτρηση της Ε. coli θετικής στη β-γλυκουρονιδάση | ISO 16649-2: 2001 |
|  | 7. Καταμέτρηση των σταφυλόκοκκων κοαγκουλάση θετικών | ISO 6888-1: 2021 |
|  | 8. Καταμέτρηση των αναερόβιων θειοαναγωγικών βακτηρίων | ISO 15213: 2003 |
|  | 9. Καταμέτρηση του Clostridium perfringens | ISO 7937: 2004 |
|  | 10. Ανίχνευση Salmonella spp. και Salmonella Paratyphi (εκτός Salmonella Typhi) | ISO 6579-1:2017/Αmd 1:2020 |
|  | 11. Καταμέτρηση Bacillus cereus στους 30οC | ISO 7932: 2004 |
|  | 12. Καταμέτρηση των γαλακτικών βακτηρίων στους 30οC | ISO 15214: 1998 |
| 7. Τρόφιμα και ζωοτροφές με aw> 0,95 | Καταμέτρηση ζυμών και μυκήτων | ISO 21527-1: 2008 |
| 8. Τρόφιμα και ζωοτροφές με aw ≤ 0,95 | Καταμέτρηση ζυμών και μυκήτων | ISO 21527-2: 2008 |
| 9. Κονσέρβες τροφίμων με pH μεγαλύτερο ή ίσο του 4,5 | Έλεγχος σταθερότητας στους 32οC και στους 55οC | FDA/BAM:2001, Chapter 21A |
| 10. Κονσέρβες τροφίμων με pH μικρότερο του 4,5 | Έλεγχος σταθερότητας στους 32οC | FDA/BAM:2001, Chapter 21A |
| 11. Περιττώματα ζώων και δείγματα από στάδια της πρωτογενούς παραγωγής | Ανίχνευση Salmonella spp. και Salmonella Paratyphi (εκτός Salmonella Typhi) | ISO 6579-1:2017/Αmd 1:2020 |

*  American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23η Έκδοση, 2017

** BOD:  βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο

*** COD: χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Άγιος Ιωάννης Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη.

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Χ. Τσιλφίδης, Μ. Τσιλφίδου, Ε. Μιχαηλίδης, Σ. Κατωπόδης.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 07.09.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 99-7 κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 08.09.2027.

Αθήνα, 06.03.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος Ε.ΣΥ.Δ.