Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/7 του Πιστοποιητικού Αρ. 995-2 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

| Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη Αβεβαιότητα (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις όγκου |
| Όγκος Υγρού / Μεταλλικές σταθερές δεξαμενές | 0,5 m3 έως 100 m3 | 0.1 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Ακολουθούμενη μέθοδος: Ογκομετρική Ακολουθούμενα πρότυπα: ISO 4269:2001 PETROLEUM PRODUCTS TANK CALIBRATION BY LIQUID MEASUREMENT EURAMET cg-21 Version 2.1 (09/2021) “Guidelines on the calibration of standard capacity measures using the volumetric method” Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου Η διακρίβωση μπορεί να γίνει επιτόπου. |

* Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Η Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης- Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο μέγεθος, το εύρος μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μίας διακρίβωσης.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Νέα Κεσσάνη, 67 063 Ξάνθη

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Π. Ξανθόπουλος

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 31.07.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 995-2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, έχει παραταθεί με απόφαση του ΕΣΥΔ και ισχύει μέχρι τις 03.05.2024.

Αθήνα, 29.01.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.