Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/2 του Πιστοποιητικού Αρ.1230

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου δοκιμών

Π. Μελένιος & ΣΙΑ Ε.Ε. - "ΒΙΟ ΥΓΕΙΑ ΕΕ"

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| Νερό πόσιμο | 1. Προσδιορισμός pH | APHA* 4500-Η+ Β. |
|  | 2. Προσδιορισμός αγωγιμότητας | APHA* 2510 Β |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Νερό πόσιμο | 1. Καταμέτρηση συνόλου αεροβίων μικροοργανισμών στους 22(2οC και στους 36(2οC | ISO 6222:1999 |
|  | 2. Καταμέτρηση Escherichia coli και κολοβακτηριοειδών | ISO 9308-1:2014 Amd 1:2016 |
|  | 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2:2000 |
| 2. Τρόφιμα και ζωοτροφές | 1. Καταμέτρηση του συνόλου των αερόβιων μικροοργανισμών στους 30 ºC | ISO 4833-1:2013 |
|  | 2. Καταμέτρηση των κοαγκουλάση θετικών σταφυλοκόκκων | ISO 6888-1:2021 |
|  | 3. Καταμέτρηση των β-γλυκουρονιδάση θετικών Escherichia coli | .ISO 16649-2:2001 |
|  | 4. Καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών | ISO 4832:2006 |
|  | 5. Καταμέτρηση εντεροβακτηριοειδών | ISO 21528-2: 2017 |
|  | 6. Ανίχνευση Salmonella spp. (εκτός από S. Typhi και Paratyphi) | ISO 6579-1:2017, Amd 1:2020 |
|  | 7. Ανίχνευση Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017 |
|  | 8. Καταμέτρηση ζυμών και μυκήτων. | ISO 21527-1:2008 (για τρόφιμα με aw >0,95) ISO 21527-2:2008 (για τρόφιμα με aw <0,95) |

* ΑPHA: American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 24th Edition 2022.

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Γ. Νικολάου 30, 69100,  Κομοτηνή.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής :  Π. Μελένιος.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 25.11.2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1230, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017,  ισχύει μέχρι την 24.11.2024.

Αθήνα,  08.02.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.