Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/5 του Πιστοποιητικού Αρ.1044-2 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Μικροβιολογικού Τμήματος του Εργαστηριακού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων»

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Αίμα | Καλλιέργεια αίματος για αερόβια και αναερόβια μικρόβια | BACTEC FX (Becton-Dickinson) Ο.ΜΚ.530.03 Έκδοση 6 (29-12-2022) Ανακαλλιέργεια Ο.ΜΚ.530.03 Έκδοση 6 (29-12-2022) Χρώση κατά GRAM Ο.ΜΚ.530.06Έκδοση 2 (27-09-2022) |
| 2. Αίμα | Καλλιέργεια αίματος για μύκητες | BACTEC FX (Becton-Dickinson) Ο.ΜΚ.530.03 Έκδοση 6 (29-12-2022) Ανακαλλιέργεια Ο.ΜΚ.530.03 Έκδοση 6 (29-12-2022) Χρώση κατά GRAM Ο.ΜΚ.530.06Έκδοση 2 (27-09-2022) |
| 3. Ούρα | Ποσοτική καλλιέργεια ούρων | Ο.ΜK.530.04 Έκδοση 4 (29-12-2022) |
| 4. Απομονωθέντα στελέχη μικροβίων | Ταυτοποίηση: Ανάλυση βιοχημικών ιδιοτήτων | VITEK 2 COMPACT cards (bioMérieux): Χρωματομετρία Ο.ΜΚ.530.07 Έκδοση 7 (01-04-2022) |
| 5. Απομονωθέντα στελέχη μικροβίων | Έλεγχος ευαισθησίας: Μέθοδος μικροαραιώσεων σε ζωμό - Προσδιορισμός της Ελάχιστης Ανασταλτικής Συγκέντρωσης (ΜΙC) | VITEK 2 COMPACT cards (bioMérieux): Θολοσιμετρία Ο.ΜΚ.530.07 Έκδοση 7 (01-04-2022) |
| Ανοσολογικές Εξετάσεις |
| 1. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Αναλυτης Cobas ELECSYS e-411 DISK, Roche* |
|  | 1. α-Εμβρυική Σφαιρίνη (ΑFP) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια Ε.ΜΚ.530-1 Έκδοση 2 (22-03-2022) |
|  | 2. Καρκινοεμβρυϊκό Αντιγόνο (CEA) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια Ε.ΜΚ.530-1 Έκδοση 2 (22-03-2022) |
|  | 3. Καρκινικό Αντιγόνο 15-3 (CA 15-3 II) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια Ε.ΜΚ.530-1 Έκδοση 2 (22-03-2022) |
|  | 4. Καρκινικό Αντιγόνο 125 (CA 125 II) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια Ε.ΜΚ.530-1 Έκδοση 2 (22-03-2022) |
|  | 5. Καρκινικό Αντιγόνο 19-9 (CA 19-9) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια Ε.ΜΚ.530-1 Έκδοση 2 (22-03-2022) |
| 2. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αναλυτής Cobas Integra 400, Roche* |
|  | 1. C-Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (CRP4) | Θολοσιμετρία Ε.ΜΚ.530-1 Έκδοση 2 (22-03-2022) |
|  | 2. Αντιστρεπτολυσίνη Ο (ASO) | Θολοσιμετρία Ε.ΜΚ.530-1 Έκδοση 2 (22-03-2022) |
|  | 3. Ανοσοσφαιρίνη Α (IgA) | Θολοσιμετρία Ε.ΜΚ.530-1 Έκδοση 2 (22-03-2022) |
|  | 4. Ανοσοσφαιρίνη G (IgGT) | Θολοσιμετρία Ε.ΜΚ.530-1 Έκδοση 2 (22-03-2022) |
|  | 5. Ανοσοσφαιρίνη Μ (IgM) | Θολοσιμετρία Ε.ΜΚ.530-1 Έκδοση 2 (22-03-2022) |
|  | 6. Συμπλήρωμα C3 (C3C-2) | Θολοσιμετρία Ε.ΜΚ.530-1 Έκδοση 2 (22-03-2022) |
|  | 7. Συμπλήρωμα C4 (C4-2) | Θολοσιμετρία Ε.ΜΚ.530-1 Έκδοση 2 (22-03-2022) |
|  | 8. Ρευματοειδής Παράγοντας (RF-II) | Θολοσιμετρία Ε.ΜΚ.530-1 Έκδοση 2 (22-03-2022) |
| Γενική εξέταση ούρων |
| 1. Ούρα | Προσδιορισμός 10 παραμέτρων | Αναλυτής FUS-2000, DIRUI* |
|  | Ειδικό βάρος | Διαθλασιμετρία Ο.ΜΚ.530.05 Έκδοση 6 (04-04-2023) |
|  | pH | Φωτοηλεκτρική χρωματομετρία Ο.ΜΚ.530.05 Έκδοση 6 (04-04-2023) |
|  | Λευκοκοκύτταρα (λευκοκυτταρική εστεράση) |  |
|  | Νιτρώδη |  |
|  | Λευκώματα |  |
|  | Γλυκόζη |  |
|  | Κετόνες |  |
|  | Ουροχολινογόνο |  |
|  | Χολερυθρίνη |  |
|  | Ερυθροκύτταρα (αιμοσφαρίνη) |  |
| 2. Ίζημα ούρων | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Μικροσκοπική εξέταση (x100, x400) Ο.ΜΚ.530.05 Έκδοση 6 (04-04-2023) |
|  | Πυοσφαίρια (αριθμός) |  |
|  | Ερυθρά (αριθμός και τύπος) |  |
|  | Επιθήλια ουροποιητικού συστήματος (αριθμός και τύπος) |  |
|  | Βακτήρια (μικροοργανισμοί) |  |
|  | Μύκητες |  |
|  | Κύλινδροι (αριθμός και τύπος) |  |
|  | Κρύσταλλοι (αριθμός και τύπος) |  |
|  | Άμορφα άλατα (τύπος) |  |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Θεόδωρου Κωνσταντόπουλοιυ 3-5,   14233,  Ν. Ιωνία.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ε. Πάλλα, Κ. Μ. Βασάλος, Κ. Ζούρλα, Α. Ψήνα

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 15.12.2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1044-2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 28.06.2024.

Αθήνα,  4 Σεπτεμβρίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.