Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 567-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ των Εργαστηρίων του Γ΄ Κτηνιατρικού Νοσοκομείου του Γενικού Επιτελείου Στρατού

|  | Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Χημικές δοκιμές |  |
|  | 1. Μη αλκοολούχα ποτά | Προσδιορισμός καφεΐνης, βενζοϊκού και σορβικού οξέος | Εσωτερική μέθοδος HPLC – DAD (O-305/53), βασισμένη σε μεθόδους της βιβλιογραφίας |  |
|  | 2. Νερά πόσιμα, επιφανειακά | Προσδιορισμός pH | ISO 10523:2008 |  |
|  |  | Προσδιορισμός Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας | Τροποποιημένη ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27888:1993 |  |
|  |  | Προσδιορισμός Χλωριούχων (Cl-) | ISO 9297:1989 |  |
|  |  | Προσδιορισμός Νιτρικών (ΝΟ3-) | HACH Method 10049, (Screening method) |  |
|  |  | Προσδιορισμός Νιτρωδών (NO2-) | HACH Method 8507, (USEPA Diazotization Method) |  |
|  |  | Προσδιορισμός Αμμωνίας (ΝΗ3) | HACH Method 8038, (USEPA Nessler Method) |  |
|  |  | Προσδιορισμός Ορθοφωσφορικών (P2O5) | HACH Method 8048, (USEPA Ascorbic Acid Method) |  |
|  |  | Προσδιορισμός Θειικών (SO42-) | HACH Method 8051, (USEPA SulfaVer Method) |  |
|  |  | Προσδιορισμός Φθοριούχων (F-) | HACH Method 10225, (USEPA SPADNS Method) |  |
|  | 3. Ελαιόλαδα και σπορέλαια | 1. Προσδιορισμός ελεύθερων λιπαρών οξέων, εν ψυχρώ μέθοδος - Οξύτητα | Εσωτερική μέθοδος (O-305/54) Κανονισμός 2568/91/ ΕΟΚ (Παράρτημα ΙΙ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει |  |
|  | 4. Ελαιόλαδα | 1. Προσδιορισμός K232 – K268/270 – ΔΚ Φασματοφωτομετρική ανάλυση στο υπεριώδες | Εσωτερική μέθοδος (O-305/55) Κανονισμός 2568/91/ ΕΟΚ (Παράρτημα ΙΧ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει |  |
|  |  | 2. Προσδιορισμός Αριθμού Υπεροξειδίων των φυτικών ελαίων και λιπών | Εσωτερική μέθοδος (O-305/56) Κανονισμός 2568/91/ ΕΟΚ (Παράρτημα ΙΧ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει |  |
|  | 5. Μέλι | 1. Προσδιορισμός Υγρασίας | Εσωτερική μέθοδος (O-305/57), βασισμένη στo Harmonised Methods of the International Honey Commission (IHC), 2009, Διαθλασιμετρική Μέθοδος |  |
|  |  | 2. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | Εσωτερική μέθοδος (O-305/58), βασισμένη στo Harmonised Methods of the International Honey Commission (IHC), 2009 |  |
|  |  | 3. Προσδιορισμός Υδροξυμεθυλοφουρφουράλης (HMF) | Εσωτερική μέθοδος (O-305/68), βασισμένη στoHarmonised Methods of the International Honey Commission (IHC), 2009 |  |
|  |  | 4. Προσδιορισμός δείκτη διαστάσης (DN) | Εσωτερική μέθοδος (O-305/69), βασισμένη στoHarmonised Methods of the International Honey Commission (IHC), 2009 |  |
|  | Μικροβιολογικές δοκιμές |  |
|  | 1. Τρόφιμα | Ανίχνευση μη τύφο-παρατυφικών οροτύπων Salmonella spp. | ISO 6579-1:2017 |  |
|  |  | Ανίχνευση Listeria monocytogenes και Listeria spp. | ISO 11290-1:2017 |  |
|  |  | Καταμέτρηση Listeria monocytogenes και Listeria spp. | ISO 11290-2:2017 |  |
|  |  | Καταμέτρηση των β-γλυκουρονιδάση θετικών E. coli | ISO 16649-2:2001 |  |
|  |  | Καταμέτρηση των κοαγκουλάση θετικών σταφυλοκόκκων (S. aureus και άλλα είδη) | ISO 6888-01:1999/ Amd 1:2003 |  |
|  | 2. Εγκυτιωμένα τρόφιμα | 1. Έλεγχος στειρότητας | FDA/BAM:2001, Chapter 21A |  |
| 3. Νερά πόσιμα, επιφανειακά | 1. Καταμέτρηση συνόλου αεροβίων μικροοργανισμών στους 22(2 οC και στους 36(2 οC | ISO 6222:1999 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και E. coli | ISO 9308-1:2014 |
|  | 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2:2000 |
|  | 4. Ανίχνευση και καταμέτρηση της Legionella | ISO 11731:2017 |
| 4. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, κολυμβητηρίων | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση P. aeruginosa | ISO 16266:2006 |
| Ιστολογικές δοκιμές |
| 1. Τρόφιμα | 1. Μικροσκοπική ανίχνευση απαγορευμένων ιστών | α) Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ 305-02, Μικροσκοπική Ανίχνευση Απαγορευμένων Ιστών σε χρωματισμένες τομές) β) Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ 305-03, Μικροσκοπική Εξέταση Μιττωτού) |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Γ΄ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο, Στρατόπεδο ‘‘Γ. Μακρή’’,

ΒΣΤ 903, Θέρμη Θεσσαλονίκης, 57001.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Σ. Καρολίδης, Κ. Καψάλης, Ε. Γιώτας.

Χημικό Εργαστήριο: Ε. Μιχαηλίδης, Γ. Γεωργάκιης, Δ. Κατσιαφλάκας.

Μικροβιολογικό Εργαστήριο: Α. Τζουανόπουλος, Κ. Παπαγεωργίου, Δ. Κουτσόπουλος,

Κ. Παρασκευόπουλος.

Ιστολογικό Εργαστήριο: Δ. Αναστασιάδης, Ε. Παρινός.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 1.12.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 567-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 11.06.2025.

Αθήνα, 8.07.2022

Χρήστος Νέστορας  				                                                             Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.