## Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/6 του Πιστοποιητικού Αρ. 1050-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου δοκιμών «IONLAB»

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, και νερά κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Προσδιορισμός της αγωγιμότητας. | APHA* 2510 B |
|  | 2. Προσδιορισμός του pH. | APHA* 4500-Η+ |
|  | 3. Προσδιορισμός αλκαλικότητας | APHA* 2320 |
|  | 4. Προσδιορισμός φθοριούχων ιόντων | HACH LCK 323 (SPADNS Method) |
| 2. Νερά πόσιμα, επιφανειακά | 1. Προσδιορισμός της ολικής σκληρότητος | APHA* 2340 C |
|  | 2. Προσδιορισμός χλωριούχων ιόντων | ISO 9297:1989 |
|  | 3. Προσδιορισμός αμμωνιακών ιόντων | APHA 4500-NH3 F |
|  | 4. Προσδιορισμός θειικών ιόντων | APHA 4500 SO42- E |
|  | 5. Προσδιορισμός μαγγανίου | HACH LCK 532 & LCK 032 (Formaldoxime Method) |
| 3. Θάλασσα | 1. Προσδιορισμός της αγωγιμότητας. | APHA* 2510 B |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Νερά πόσιμα και νερά κολυμβητικών δεξαμενών Νερά πόσιμα και νερά κολυμβητικών δεξαμενών (συνέχεια) | 1. Καταμέτρηση E.Coli | ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 |
|  | 2. Καταμέτρηση συνόλου καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 220 και 36°C. Μέτρηση αποικιών με εμβολιασμό σε θρεπτικό υλικό «άγαρ» | ISO 6222:1999 |
|  | 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
|  | 4. Ανίχνευση και καταμέτρηση των Legionella spp., 0 – 104 cfu | ISO 11731:2017 |
|  | 5. Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 |
| 2. Θάλασσα | 1. Καταμέτρηση E.Coli | ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
| 3. Τρόφιμα | 1. Ανίχνευση Salmonella spp | ISO 6579-1:2017 |
|  | 2. Καταμέτρηση Κολοβακτηριοειδών | ISO 4832:2006 |
|  | 3. Καταμέτρηση Escherichia coli θετικής στη β-γλυκουρονιδάση | ISO 16649-2:2001 |
|  | 4. Ανίχνευση και καταμέτρηση Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017 |
| Δειγματοληψία |
| 1. Νερά πόσιμα και νερά κολυμβητικών δεξαμενών | Δειγματοληψία για μικροβιολογικές αναλύσεις | ISO 19458:2006 § 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4.1 |
| 2. Νερά πόσιμα | Δειγματοληψία από εργοστάσια επεξεργασίας και συστήματα διανομής | ISO 5667-5:2006 |
| 3. Θάλασσα | Δειγματοληψία θαλάσσιων νερών (παράκτια) | ISO 5667-9:1992 |

*  American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23rd Edition, 2017.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Μεσσαριά, 85300, Κώς, Δωδεκάνησα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ι. Τρακόσσα

                - Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 30.06.2020

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1050-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 18.07.2024

Αθήνα,  24.05.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.