Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

1ο Παράρτημα F1Α/15 του Πιστοποιητικού Αρ. 244-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων Φαρμάκων της Διεύθυνσης Εργαστηρίων, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τις μονογραφίες της ισχύουσας έκδοσης Ευρωπαϊκής (EP), Ελληνικής (ΕΦ), Βρετανικής (BP) και Αμερικανικής (USP) Φαρμακοποιίας και εγκεκριμένες επικυρωμένες μεθόδους φακέλων προϊόντων |
| Φαρμακευτικές πρώτες ύλες και φαρμακευτικά προϊόντα | Ταυτοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός δραστικού συστατικού Έλεγχος συγγενών ουσιών δραστικού συστατικού | Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC)-( DAD/PDA) (MEE 9001) |
|  | Ταυτοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός δραστικού συστατικού | Φασματοφωτομετρία UV-Vis (MEE 9003) |
|  | Ταυτοποίηση δραστικού συστατικού Έλεγχος συγγενών ουσιών δραστικού συστατικού | Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (TLC) (MEE 9005) |
|  | Ποσοτικός προσδιορισμός δραστικού συστατικού | Ογκομέτρηση (χρήση δείκτη) (ΜΕΕ 9006) |
|  | Ποτενσιομετρικός προσδιορισμός pH | Γενική μέθοδος 2.2.3 EP (ΜΕΕ 9008) |
| Φαρμακευτικές πρώτες ύλες και φαρμακευτικά προϊόντα | Ημιμικροποσοτικός προσδιορισμός νερού | Γενική μέθοδος 2.5.12 EP (MEE 9011) |
| Φαρμακευτικά προϊόντα μιας δόσεως | Έλεγχος ομοιομορφίας περιεχομένου | Γενική μέθοδος 2.9.6 EP με Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC)-( DAD/PDA) |
| Σύμφωνα με τις μονογραφίες της ισχύουσας έκδοσης Ευρωπαϊκής (EP), Ελληνικής (ΕΦ), Βρετανικής (BP) και Αμερικανικής (USP) Φαρμακοποιίας και εγκεκριμένες επικυρωμένες μεθόδους φακέλων προϊόντων |
| Φαρμακευτικά προϊόντα μιας δόσεως | Έλεγχος ομοιομορφίας μάζας / Έλεγχος μέσης τιμής μάζας | Γενική μέθοδος 2.9.5 EP με ζύγιση / προδιαγραφές φακέλου προϊόντος |
| Δισκία και καψάκια | Έλεγχος διαλυτοποίησης | Γενική μέθοδος 2.9.3 EP και ποσοτικός προσδιορισμός δραστικού συστατικού με HPLC –UV-Vis ή Φασματοφωτομετρία UV-Vis (MEE 9002) |
|  | Έλεγχος αποσάθρωσης | Γενική μέθοδος 2.9.1 EP (ΜΕΕ 9010) |

Τόπος  αξιολόγησης :  Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Μεσογείων 284, Χολαργός, Αθήνα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Β. Βιολάκης, Ε. Κυριακοπούλου, ,Ε. Μπαρμπαγιάννη,

Π. Καραβά

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  16.02.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 244-7, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 ισχύει μέχρι την 07.03.2026.

Αθήνα ,  6.05.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| 2ο Παράρτημα F1Β/15 του Πιστοποιητικού Αρ. 244-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου της Διεύθυνσης Εργαστηρίων, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων |
| --- |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| Στείρα φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα | Έλεγχος στειρότητας | Γενικές μέθοδοι PH.EUR 2.6.1, USP/NF<71> (MEE 7001) |
|  | Έλεγχος βακτηριακών ενδοτοξινών | Γενικές μέθοδοι PH.EUR 2.6.14, Μέθοδος A (gel-clot: limit test), Μέθοδος Β (gel-clot: semi-quantitative), USP/NF <85> και <161> (ΜΕΕ 7006) |
| Μη στείρα φαρμακευτικά προϊόντα και ουσίες για φαρμακευτική χρήση | Έλεγχος μικροβιακής ποιότητας | Γενικές μέθοδοι PH.EUR 2.6.12 και 2.6.13 (MEE 7002) |
| Τρόφιμα ειδικής διατροφής | Ανίχνευση Salmonella spp | EN ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020 Εκτός του annex D (serovars Typhi και Paratyphi) |
|  | Ανίχνευση Cronobacter spp | EN ISO 22964:2017 |

Τόπος  αξιολόγησης :  Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Μεσογείων 284, Χολαργός, ΑΘΗΝΑ

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Β. Βιολάκης, Γ. Μπούζιου, Β. Μπίρτσας.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  16.02.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 244-7, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 ισχύει μέχρι την 07.03.2026.

Αθήνα ,  6.05.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

4ο Παράρτημα F1Δ/15 του Πιστοποιητικού Αρ. 244-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων Ζωοτροφών, Διαιτητικών, Δρογών της Διεύθυνσης Εργαστηρίων, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| Σύμφωνα με τις μονογραφίες της ισχύουσας έκδοσης Ευρωπαϊκής (EP), Ελληνικής (ΕΦ), Βρετανικής (BP) και Αμερικανικής (USP) Φαρμακοποιίας και εγκεκριμένων επικυρωμένων μεθόδων φακέλων προϊόντων |
| Φαρμακευτικές πρώτες ύλες χρησιμοποιούμενες σε κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα και Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα | Ταυτοποίηση και Ποσοτικός προσδιορισμός δραστικού συστατικού. | Φασματοφωτομετρία UV-Vis (MEE 9003) |
|  | Ποσοτικός προσδιορισμός δραστικού συστατικού. | Ογκομέτρηση (χρήση δείκτη) (MEE 9006) |
|  | Ταυτοποίηση και Ποσοτικός προσδιορισμός δραστικού συστατικού. | Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) – (DAD/PDA) |
| Φυσικές Δοκιμές |
| Σύμφωνα με τις μονογραφίες της ισχύουσας έκδοσης Ευρωπαϊκής (EP), Ελληνικής (ΕΦ), Βρετανικής (BP) και Αμερικανικής (USP) Φαρμακοποιίας και εγκεκριμένων επικυρωμένων μεθόδων φακέλων προϊόντων |
| Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα μιας δόσης | Έλεγχος ομοιομορφίας μάζας | Γενική μέθοδος 2.9.5 EP με ζύγιση (ΜΕΕ 9009) |

Τόπος  αξιολόγησης :  Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Μεσογείων 284, Χολαργός, Αθήνα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Β. Βιολάκης , Κ. Φακίνου.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  16.02.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 244-7, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 ισχύει μέχρι την 07.03.2026.

Αθήνα ,  6.05.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

5ο Παράρτημα F1Ε/15 του Πιστοποιητικού Αρ. 244-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Βιολογικού και Τοξικολογικού Εργαστηρίου της Διεύθυνσης Εργαστηρίων, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με τις μονογραφίες της ισχύουσας έκδοσης Ευρωπαϊκής (EP), Ελληνικής (ΕΦ), Βρετανικής (BP) και Αμερικανικής (USP) Φαρμακοποιίας |
| Φαρμακευτικές πρώτες ύλες και φαρμακευτικά προϊόντα | Ταυτοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός δραστικού συστατικού. | Φασματοφωτομετρία UV-Vis, (MEE 9003) |
|  | Έλεγχος συγγενών ουσιών δραστικού συστατικού | Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (TLC) (MEE 9005) |
| Σύμφωνα με τις μονογραφίες της ισχύουσας έκδοσης Ευρωπαϊκής (EP), Ελληνικής (ΕΦ), Βρετανικής (BP) και Αμερικανικής (USP) Φαρμακοποιίας |
| Φαρμακευτικά προϊόντα μιας δόσεως | Έλεγχος ομοιομορφίας μάζας / Έλεγχος μέσης τιμής μάζας | Γενική μέθοδος 2.9.5 EP με ζύγιση (ΜΕΕ 9009) / προδιαγραφές φακέλου προϊόντος |
| Δισκία και καψάκια | Έλεγχος διαλυτοποίησης | Γενική μέθοδος 2.9.3 EP και ποσοτικός προσδιορισμός δραστικού συστατικού με HPLC –(DAD/PDA) ή Φασματοφωτομετρία UV-Vis (MEE-9002) |
| Δισκία και καψάκια | Έλεγχος αποσάθρωσης | Γενική μέθοδος 2.9.1 EP (ΜΕΕ-9010) |

Τόπος  αξιολόγησης :  Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Μεσογείων 284, Χολαργός, Αθήνα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Β. Βιολάκης, Γ. Βολικάκης, Π. Νικολάου

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  16.02.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 244-7, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 ισχύει μέχρι την 07.03.2026.

Αθήνα ,  6.05.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| 6ο Παράρτημα F1ΣΤ/15 του Πιστοποιητικού Αρ. 244-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων Καλλυντικών και Λοιπών Προϊόντων της Διεύθυνσης Εργαστηρίων, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων |
| --- |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Χημικές Δοκιμές |
| Καλλυντικά προϊόντα | Ταυτοποίηση και προσδιορισμός 2-φαινοξυ-αιθανόλης, μεθυλο-, αιθυλο-, προπυλο-, και βουτυλο-4-υδροξυβενζοϊκών εστέρων (parabens) | Παράρτημα 7η Οδηγία 96/45/ΕΚ της Επιτροπής Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) )-( DAD/PDA) (ΜΕΕ 6005) |
|  | Ταυτοποίηση και προσδιορισμός βενζοϊκού οξέος, 4-υδρόξυ βενζοϊκού οξέος, σαλικυλικού οξέος, σορβικού οξέος | Παράρτημα 6η Οδηγία 95/32/ΕΚ της Επιτροπής Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) )-( DAD/PDA) (ΜΕΕ 6006) |
| Φυσικές Δοκιμές |
| Ιατρικά γάντια μιας χρήσεως | Έλεγχος υδατοστεγανότητος για τον προσδιορισμό οπών | ΕΛΟΤ EN 455-1:2020 (ΜΕΕ 6011) |
| Ανδρικά προφυλακτικά από φυσικό ελαστικό (latex) | Προσδιορισμός του όγκου & της πίεσης ρήξης προφυλακτικών | ISO 4074:2015 (ΜΕΕ 6003) |

Τόπος  αξιολόγησης :  Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Μεσογείων 284, Χολαργός, Αθήνα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Β. Βιολάκης , Κ. Βενετσάνου.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  16.02.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 244-7, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 ισχύει μέχρι την 07.03.2026.

Αθήνα ,  6.05.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

Χημικές Δοκιμές

Φυσικές Δοκιμές

Χημικές Δοκιμές

Φυσικές Δοκιμές