Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/10 του Πιστοποιητικού Αρ. 1061-2 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών “ICMEA” Ινστιτούτο Χημικών, Μικροβιολογικών και Περιβαλλοντικών Αναλύσεων Δρ. Σιδηρέλλη M. & ΣΙΑ Ο.Ε.

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Νερά πόσιμα, δικτύου ύδρευσης, γεωτρήσεων, θαλασσινά, επιφανειακά, υπόγεια, κολυμβητικών δεξαμενών, λύματα, απόβλητα | 1. Προσδιορισμός pH | ISO 10523:2008 |
|  | 2. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | ISO 7888:1995 |
|  | 3. Προσδιορισμός αμμωνίας | ΜΕRCK 114752 |
|  | 4. Προσδιορισμός σιδήρου | ΜΕRCK 114761 |
| 2. Νερά πόσιμα, δικτύου ύδρευσης, γεωτρήσεων, επιφανειακά, κολυμβητικών δεξαμενών λύματα, απόβλητα | 1. Προσδιορισμός χλωριούχων | ΜΕRCK 114897 |
|  | 2. Προσδιορισμός νιτρωδών | ΜΕRCK 114776 |
|  | 3. Προσδιορισμός νιτρικών | ΜΕRCK 109713 |
|  | 4. Προσδιορισμός ολικού αζώτου | APHA 4500 N-B, 23η Έκδ. 2017 |
|  | 5. Προσδιορισμός μαγγανίου | ΜΕRCK 101739 |
| 3. Νερά πόσιμα, δικτύου ύδρευσης, γεωτρήσεων, επιφανειακά, λύματα, απόβλητα | Προσδιορισμός Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου, COD | ISO 15705:2002 |
| 4. Νερά πόσιμα | Προσδιορισμός φωσφορικών | ΜΕRCK 114848 |
| 5. Νερά, επιφανειακά, λύματα, απόβλητα | Προσδιορισμός ολικού Ρ | ΜΕRCK 114848 |
| 6. Λύματα, απόβλητα | Προσδιορισμός ΒOD5 | ISO 5815-1:2019 ISO 5815-2:2003 |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Νερά πόσιμα, θαλασσινά, επιφανειακά, κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 22(2 οC και στους 36(2 οC | ISO 6222:1999 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
|  | 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση της Escherichia coli και ολικών κολοβακτηριοειδών | ISO 9308-1:2014 |
|  | 4. Ανίχνευση και καταμέτρηση της Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 |
| 2. Πόσιμο νερό | Καταμέτρηση Legionella spp | ISO 11731: 2017 (Matrix A-procedure 5,7- medium A,C) |
| 3. Υγρό απορροής βιολογικού καθαρισμού | Ανίχνευση και καταμέτρηση της Escherichia coli και ολικών κολοβακτηριοειδών | ISO 9308-1:2014 |
| 4. Τρόφιμα και Ζωοτροφές | 1. Καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών | ISO 4832:2006 |
|  | 2. Καταμέτρηση Escherichia coli θετικής στη β-γλυκουρονιδάση | ISO 16649-2:2001 |
|  | 3. Καταμέτρηση των εντεροβακτηριοειδών | ISO 21528-2:2017 |
|  | 4. Καταμέτρηση κοαγκουλάση-θετικών σταφυλοκόκκων (Staphylococcus aureus και άλλα είδη) | ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003 |
|  | 5. Ανίχνευση και μη επιβεβαιωμένη ταυτοποίηση Salmonella enterica serovars of somatic groups A-E | Reveal 2.0 Salmonella Test System (Neogen Corporation) Πιστοποιητικό Επικύρωσης AOAC960801 |
|  | 6. Ανίχνευση και μη επιβεβαιωμένη ταυτοποίηση Listeria spp. (με εξαίρεση την L. gravi) | Reveal 2.0 Listeria Test System (Neogen Corporation) Πιστοποιητικό Επικύρωσης AOAC 041101 |
| Δειγματοληψία |
| 1. Νερά πόσιμα, δικτύου ύδρευσης, γεωτρήσεων, θαλασσινά, επιφανειακά, υπόγεια, κολυμβητικών δεξαμενών, λύματα, απόβλητα | Δειγματοληψία για προσδιορισμό μικροβιολογικών παραμέτρων | ISO 19458:2006 |
|  |  | ISO 5667-1:2020 |
|  |  | ISO 5667-3:2018 |
|  |  | ISO 5667-4:2016 |
|  |  | ISO 5667-5:2006 |
|  |  | ISO 5667-9:1992 |
|  |  | ISO 5667-10:2020 |
|  |  | ISO 5667-14:2014 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου – Ελληνικής Δημοκρατίας 24, 65201, Καβάλα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Μ. Σιδηρέλλη

Το παρόν Πιστοποιητικό Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 22.12.2022.

- Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1061-2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις  26.09.2024.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.