Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/6 του Πιστοποιητικού Αρ.1113-3

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

«ΧΗΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| Τρόφιμα (κρέας, αλεύρι, ψάρι, μαρμελάδες, φρούτα, γάλα και γάλα σε σκόνη) | Προσδιορισμός της τέφρας | AOAC 923.03 |
| Μέλι | Προσδιορισμός της 5-(hydroxymethyl) furfural (HMF) | AOAC 980.23 |
|  | Προσδιορισμός της ενεργότητας διαστάσης | AOAC 958.09 |
|  | Προσδιορισμός υγρασίας | HARMONISED METHODS OF THE INTERNATIONAL HONEY COMMISSION- 1. |
|  | Προσδιορισμός αγωγιμότητας | HARMONISED METHODS OF THE INTERNATIONAL HONEY COMMISSION- 2. |
| Κάνναβη | Προσδιορισμός Δ9-THC | ΦΕΚ 1444 Β / 2019 |
| Νερά πόσιμα, επιφανειακά Νερά πόσιμα, επιφανειακά (συν.) | Προσδιορισμός νιτρωδών ιόντων | APHA* 4500-NO2– B, τροποποιημένη |
|  | Προσδιορισμός ιόντων χλωρίου | APHA* 4500-Cl– B*, τροποποιημένη |
|  | Προσδιορισμός θειικών ιόντων | APHA* 4500-SO4– E, τροποποιημένη |
|  | Μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο EPA** 120.1:1982 |
|  | Προσδιορισμός των αμμωνιακών ιόντων | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο ASTM$D1426-03 |
|  | Μέτρηση της τιμής του pH | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο EPA** 150.2:1982 |
|  | Προσδιορισμός νιτρικών ιόντων NO3 | LCK 339 Nitrate |
|  | Προσδιορισμός φωσφορικών ιόντων | LCK348 Phosphorous total / Phosphate ortho |
| Μικροσκοπικές Δοκιμές |
| Μέλι | Προσδιορισμός ποσοστού (%) γυρεόκοκκων θυμαριού με γυρεοσκοπική ανάλυση | METHODS OF MELISSOPALYNOLOGY J. LOUVEAUX et al. |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |
| Νερά πόσιμα, επιφανειακά και κολυμβητικών δεξαμενών | Ανίχνευση και καταμέτρηση των κοπρανωδών εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
|  | Καταμέτρηση E. Coli | ISO 9308-1:2014 + Amd1:2016 |

* American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23rd Edition, 2017.

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Καραϊσκάκη 85, 35100, Λαμία.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Ι. Κυριάκου.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 12.08.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1113-3, κατά ΕΛΟΤ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 15.02.2027.

Αθήνα,  11.11.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.