Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/7 του Πιστοποιητικού Αρ. 941-6

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων της MAIN SOLUTIONS Ε.Π.Ε. για τη διενέργεια δοκιμών

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Φασματοφωτομετρικές δοκιμές |
| Φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους φωτός | Ορθότητα μήκους κύματος (230 nm έως 640 nm) | ASTM E 275:2008 (Re 2022) |
|  | Επαναληψιμότητα μήκους κύματος (230 nm έως 640 nm) | ASTM E 275:2008 (Re 2022) |
|  | Παράσιτη ακτινοβολία (190 nm έως 220 nm) | European pharmacopoeia edition 11th, 2.2.25. Absorption Spectrophotometry Ultraviolet and Visible |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Αργοστολίου 38, ΤΚ 18345, Μοσχάτο.

# Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Θεόδωρος Χειλάς, Σεραφείμ Γκόλιας, Βασίλειος Παπαντίνας, Νικόλαος Δαλακούρας, Αλέξιος Κοντογεώργης, Στέφανος Ράμφος, Δημήτριος Ταμπακόπουλος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 18.10.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 941-6, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι την 04.11.2027.

Αθήνα, 2 Μαΐου  2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.