Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/13 του Πιστοποιητικού Αρ.466-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Βιοχημικού Εργαστηρίου του Εργαστηριακού Τομέα του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 22 παραμέτρων | Αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές Alinity C ,CI (Abbott), AL-C-01, SN: AC05258, AL-CΙ-02,SN : AC05214 / AI23531, AL-CI-03 EFHMEREIO, SN: AC05155 Ε.ΒΧ.530-1 (10/4/2023) |
|  | Γλυκόζη (Gluc) | Ένζυματικη (Εξωκινάση με G-6-PDH) |
|  | 2. Ουρία (BUN) | Ουρεάση |
|  | 3. Κρεατινίνη (CREA) | Κινητική πικρικού άλατος σε αλκαλικό περιβάλλον |
|  | 4. Κάλιο (Κ+) | Αραιωμένα εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων (Έμμεση) |
|  | 5.Νάτριο (Νa+) | Αραιωμένα εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων (Έμμεση) |
|  | 6.Χλώριο (Cl-) | Αραιωμένα εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων (Έμμεση) |
|  | 7. Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Παρα-νιτροφαινυλοφωσφορικό άλας |
|  | 8. Γλουταμινική πυροσταφυλική τρανσαμινάση (SGPT)-AST | Ενζυματική (NADH [χωρίς P-5'-P]) |
|  | 9. Γλουταμινική οξαλοξεική τρανσαμινάση (SGOT)-ALT | IFCC |
|  | 10. Κρεατινική κινάση (CKΙ) | NAC (N-acetyl -L-cysteine) |
|  | 11. γ-γλουταμυλ-τρανσφεράση (GGT) | Υπόστρωμα L-γ-γλουταμυλ-3-καρβοξυ-4νιτροανιλιδίου |
|  | 12. Ολική χολερυθρίνη (TBili) | Διαζωνιακό άλας |
|  | 13. Μαγνήσιο (Mg) | Ενζυματική |
|  | 14. Ολικά λευκώματα (TP) | Διουριτική |
|  | 15. Λευκωματίνη (ALB) | Χρωματομετρική (πράσινο της βρωμοκρεσόλης) |
|  | 16. Σφαιρίνες (Globulines-G) | Υπολογιστική (TP –ALB) |
|  | 17. Ratio A/G | Υπολογιστική (ALB/G) |
|  | 18. Αμυλάση (AMY) | Ενζυματική (CNPG3 Υπόστρωμα) |
|  | 19. Ασβέστιο (Ca) | Arsenazo III |
|  | 20. Φώσφορος (PHOS) | Φωσφομολυβδαινική |
|  | 21. Ουρικό οξύ (URAC) | Ουρικάση |
|  | 22. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDΗ) | Αντίδραση μετατροπής του γαλακτικού σε πυροσταφυλικό (IFCC) |
| 2. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 6 παραμέτρων | Αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές Alinity C ,CI (Abbott), AL-C-01, SN: AC05258, AL-CΙ-02,SN : AC05214 / AI23531 Ε.ΒΧ.530-1 (10/4/2023) |
|  | 1. Σίδηρος (Fe) | Ferene |
|  | 2. Υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες (HDL) | ASD (Accelerator Selective Detergent, μεθοδολογία επιταχυνόμενης επιλεκτικής διάλυσης με χρήση καθαριστικής ουσίας |
|  | 3. Χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες (LDL) | Mέτρηση, επιλεκτικό αντιδραστήριο καθαρισμού σε υγρή μορφή |
|  | 4. Τριγλυκερίδια (TGL) | Οξειδάση φωσφορικής γλυκερόλης |
|  | 5. Χοληστερόλη ολική (CHOL) | Ενζυματική |
|  | 6. Αθηρωματικός Δείκτης | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (TC / HDL) |
| Ούρα | Προσδιορισμός 10 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Alinity C (Abbott), AL-C-01, SN: AC05258, Ε.ΒΧ.530-1 (10/4/2023) |
|  | 1. Αμυλάση (AMY) | Ενζυματική (CNPG3 Υπόστρωμα) |
|  | 2. Ουρία (BUN) | Ουρεάση |
|  | 3. Ασβέστιο (Ca) | Arsenazo III |
|  | 4. Κρεατινίνη (CREA) | Πικρικού άλατος σε αλκαλικό περιβάλλον (μέθοδος Jaffe) |
|  | 5. Φώσφορος (PHOS) | Φωσφομολυβδαινική |
|  | 6. Ουρικό οξύ (URAC) | Ουρικάση |
|  | 7. Κάλιο (Κ+) | Αραιωμένα εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων (Έμμεση) |
|  | 8. Νάτριο (Νa+) | Αραιωμένα εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων (Έμμεση) |
|  | 9. Χλώριο (Cl-) | Αραιωμένα εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων (Έμμεση) |
|  | 10. Μαγνήσιο (Mg) | Ενζυματική |
| 4. Εγκεφαλονωτιαίο υγρό | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Alinity CΙ (Abbott), AL-CΙ-02,SN : AC05214 / AI23531 Ε.ΒΧ.530-1 (10/4/2023) |
|  | Γλυκόζη (Gluc) | Ένζυματικη (Εξωκινάση με G-6-PDH) |
|  | 2. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDΗ) | Αντίδραση μετατροπής του γαλακτικού σε πυροσταφυλικό (IFCC) |
| 5. Βιολογικά υγρά | Προσδιορισμός 3 παραμέτρων | Αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές Alinity C ,CI (Abbott), AL-C-01, SN: AC05258, AL-CΙ-02,SN : AC05214 / AI23531, AL-CI-03 EFHMEREIO, SN: AC05155 Ε.ΒΧ.530-1 (10/4/2023) |
|  | 1. Ολικά λευκώματα (TP) | Διουρητική |
|  | 2, Γλυκόζη (Gluc) | Ενζυματική (Εξωκινάση με G-6-PDH) |
|  | 3. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDΗ) | Αντίδραση μετατροπής του γαλακτικού σε πυροσταφυλικό (IFCC) |
| 6. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματοι Ανοσο-βιοχημικοί αναλυτές Alinity CΙ (Abbott), AL-CΙ-02,SN : AC05214 / AI23531 AL-CI-03 EFHMEREIO, SN: AC05155 Ε.ΒΧ.530-1 (10/4/2023) |
|  | 10. Τροπονίνη I (cTnI) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| 8. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 11 παραμέτρων | Αυτόματοι Ανοσο-βιοχημικοί αναλυτές Alinity Ι (Abbott), AL-CΙ-02,SN : AC05214 / AI23531 Ε.ΒΧ.530-1 (10/4/2023) |
|  | 1. Τριϊωδοθυρονίνη ολική (T3) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωτάυγειας (CMIA) Ε.ΒΧ.530-1 (1/11/2022) |
|  | 2. Θυροξίνη Ολική (Total Τ4) |  |
|  | 3. Τριϊωδοθυρονίνη ελεύθερη (Free T3) |  |
|  | 4. Θυροξίνη ελεύθερη (Free-T4) |  |
|  | 5. Θυρεοτρόπος ορμόνη (ΤSH) |  |
|  | 6. Ολική Χοριακή Γοναδοτροπίνη (ThCG) |  |
|  | 7. 25- Υδροξυβιταμίνη D ορού (Vit D 25-OH) |  |
|  | 8. Προκαλσιτονίνη ορού (PCT) |  |
|  | 9. Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) |  |
|  | 10. Ελεύθερο Ειδικό προστατικό αντιγόνο (FPSA) |  |
|  | 11. Πηλίκο Free/Total PSA | Υπολογιστική (Free/Total ) |

* Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Θεόδωρου Κωνσταντόπουλου 3-5, 14233 , Ν. Ιωνία.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Π. Παρασκευοπούλου, Ι. Μανώλης, A.Τσιριγώτης, Σ.Λυκούση, Α.Ηλιόπουλος, Α.Κουγιουμτζή

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 26.04.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.466-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 05.11.2024.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.