Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/20 του Πιστοποιητικού Αρ. 57-7

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

"Δημήτρης Ιω Οικονομίδης, Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου" ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΡΕΥΝΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε.Π.Ε.

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| 1. Νερά επιφανειακά, δικτύου, δεξαμενών κολύμβησης και πόσιμα | 1. Προσδιορισμός αγωγιμότητας | APHA* 2510 B, 23rd Edition 2017 |
|  | 2. Προσδιορισμός pH | APHA* 4500-H B, 23rd Edition 2017 |
|  | 3. Προσδιορισμός ολικής σκληρότητας | APHA* 2340 C, 23rd Edition 2017 |
|  | 4. Προσδιορισμός ασβεστίου | APHA* 3500-Ca B, 23rd Edition 2017 |
| 2. Νερά επιφανειακά, δεξαμενών κολύμβησης, δικτύου και πόσιμα | Προσδιορισμός αλκαλικότητας | APHA* 2320 B, 23rd Edition 2017 |
| 3. Νερά επιφανειακά, δεξαμενών κολύμβησης, δικτύου και πόσιμα. Έδαφος. | Προσδιορισμός χλωριόντων | APHA* 4500-Cl B, 23rd Edition 2017 |
| 4. Λύματα και απόβλητα | 1. Προσδιορισμός BOD ** | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην APHA* 5210 B, 23rd Edition 2017 |
|  | 2. Προσδιορισμός COD *** | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην APHA* 5220 B, 23rd Edition 2017 |
|  | 3. Προσδιορισμός COD *** | Μέθοδος HACH LCK 314 |
|  | 4. Προσδιορισμός ολικών αιωρούμενων στερεών (ΤSS) | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην APHA* 2540 D, 23rd Edition 2017 |
| 5. Νερά κολυμβητικών δεξαμενών | Προσδιορισμός κυανουρικού οξέος **** | Θολερομετρική μέθοδος HACH 8139 τροποποιημένη |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |
| 1. Νερά επιφανειακά, δεξαμενών κολύμβησης και πόσιμα | 1. Καταμέτρηση Ολικής Χλωρίδας (22 και 36 oC) | ISO 6222:1999 |
| 2. Νερά επιφανειακά, πόσιμα, κολύμβησης και ψυκτικών μηχανημάτων | Ανίχνευση και καταμέτρηση των Legionella spp. | ISO 11731: 2017 |
| 3. Νερά επιφανειακά, δεξαμενών κολύμβησης, θαλάσσια νερά και πόσιμα, λύματα και απόβλητα | Καταμέτρηση εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
| 4. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, λύματα & απόβλητα, δεξαμενών κολύμβησης, θαλάσσια νερά | Καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και E. coli | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 |
| 5. Νερά πόσιμα και νερά κολυμβητικών δεξαμενών | Καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 |
| 6. Γάλα | 1. Καταμέτρηση Ολικής Μεσόφιλης Χλωρίδας (30 oC) | ISO 4833-1: 2013 |
|  | 2. Καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών | ISO 4832:2006 |
| 7. Τρόφιμα και δείγματα περιβάλλοντος | Ανίχνευση της Salmonella spp. | VIDAS® Salmonella (VIDAS SLM) bioMérieux, Πιστοποιητικό επικύρωσης AFNOR BIO 12/10-09/02 |
| 8. Τρόφιμα και ζωοτροφές | Καταμέτρηση E.coli | ISO 16649-2:2001 |

*  American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23rd Edition, 2017

** BOD:  βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο

*** COD: χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο

*** σε επίπεδο συγκέντρωσης > 15 mg/L

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Βύρωνος 1, 851 32 Ρόδος

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Δ. Οικονομίδης, Α. Σαρίκα-Οικονομίδου, E. Οικονομίδου

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο, με ημερομηνία 06.06.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 57-7, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 10.12.2026.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.