Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/14 του Πιστοποιητικού Αρ. 383-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

της

Αναλυτικές Συσκευές Α.Ε.

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Δοκιμές επίδοσης φασματοφωτομέτρων |
| Φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους φωτός (UV-Vis) | Γραμμικότητα σε μήκη κύματος 230 nm έως 700 nm | ASTM E 275-08(2022) |
|  | Παράσιτη ακτινοβολία (220 nm, 340 nm, 370 nm) | ASTM E 387-04(2014) και European Pharmacopoeia method 2.2.25 Absorption Spectrophotometry, Ultraviolet and Visible (Edition 10). |
|  | Διαχωριστική ικανότητα (A269/A266) | European Pharmacopoeia method 2.2.25 Absorption Spectrophotometry, Ultraviolet and Visible (Edition 10). |
| Φασματομετρα υπερύθρου (FT-IR) | Έλεγχος σταθερότητας: θορύβου, ολίσθησης γραμμής βάσης, γραμμικού υποβιβασμού θορύβου. Ακρίβεια και διαχωριστική ικανότητα μήκους κύματος και διακύμανση και σταθερότητα φασματομετρικών μετρήσεων. Εύρος μήκους κύματος 10000 cm-1 έως 100 cm-1 Διαπερατότητα 0 έως 100% Απορρόφηση 0 έως 2 (ΑU) | ASTM E 1421-99(2021) και European Pharmacopoeia method 2.2.24 Absorption Spectrophotometry, Infrared (Edition 10). |

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Οδός Τζαβέλλα  9, 152 31 Χαλάνδρι.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Χαράλαμπος Περδίκης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 06.09.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 383-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, έχει παραταθεί με απόφαση του ΕΣΥΔ και ισχύει μέχρι την 23.06.2024.

Αθήνα,  21.03.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.