# Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/8 του Πιστοποιητικού Αρ. 857-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Βιοχημικού Τμήματος του Εργαστηριακού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 24 παραμέτρων | Αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές cobas 6000 (C1, C2, C3) |
|  | Γλυκόζη | Ενζυμική μέθοδος αναφοράς με εξωκινάση Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | Χοληστερόλη | Οξειδάση της χοληστερόλης Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | Τριγλυκερίδια | Οξειδάση της φωσφορικής γλυκερόλης τελικού σημείου (Trinder) Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | HDL-Χοληστερόλη | Ομοιογενής ενζυμική χρωματομετρική (PEG) Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | Ολικά Λευκώματα | Μέθοδος διουρίας Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | Ολική Χολερυθρίνη | Χρωματομετρική με διαζωνικό ιόν Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | Άμεση Χολερυθρίνη | Μέθοδος διαζωνίου Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | Αλβουμίνη | Πράσινο της βρωμοκρεσόλης Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | Αλκαλική Φωσφατάση | AMP Buffer Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης | Μέθοδος IFCC, χωρίς 5’-φωσφορική πυριδοξάλη Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | Ασπαρτική Αμινοτρανσεράση | Μέθοδος IFCC, χωρίς 5’-φωσφορική πυριδοξάλη Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | γ-γλουταμυλοτρανσφεράση | Τροποποιημένη IFCC Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | Κρεατινική κινάση | Μέθοδος Ν-ακετυλο-κυστεΐνης (CK-NAC) Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | Γαλακτική αφυδρογονάση | Αντίδραση L→ P Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
| 2. Ορός αίματος, Ούρα Ορός αίματος, Ούρα (συνέχεια) | Ουρία | Ουρεάση στο UV Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | Κρεατινίνη | Ενζυμική Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | Νάτριο | Έμμεση ποτενσιομετρία Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | Κάλιο | Έμμεση ποτενσιομετρία Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | Χλωριούχα | Έμμεση ποτενσιομετρία Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | Ουρικό οξύ | Ουρικάση Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | Ασβέστιο | NM-BAPTA σύμπλοκο Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | Φωσφόρος | Φωσφορομολυβδαινικό στο UV Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | Μαγνήσιο | Κυανούν του ξυλιδιλίου Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |
|  | Αμυλάση | Υπόστρωμα blocked μαλτοεπταοσίδιο Ε.ΒΧ.530-1, έκδοση 8, 21-09-2020 |

* Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

# Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδή, Αθήνα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Α. Μπαρτζελιώτου, Θ. Καρακωνσταντάκης, Ι. Παπασωτηρίου, Α. Μαργέλη,  Φ. Αποστολάκου, Χ. Λαζαροπούλου, Κ. Μιχαλακάκου, Α. Καρύγιαννη, Ε. Χαντζή, Μ. Παπασταματάκη, Α.Τζωρτζόπουλος.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  04.12.2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.857-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 30.03.2024.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2021

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος Ε.ΣΥ.Δ.