Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/9 του Πιστοποιητικού Αρ. 474-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Χημείας Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| Νερά (πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια, βρόχινα) | 1.Προσδιορισμός Καδμίου (Cd) | ISO 15586:2003 |
|  | 2.Προσδιορισμός Μολύβδου (Pb) | ISO 15586:2003 |
|  | 3.Προσδιορισμός Χαλκού (Cu) | ISO 15586:2003 |
| Ιζήματα,Εδάφη | 1.Προσδιορισμός Μολύβδου (Pb) | ISO 11047:1998-Μέθοδος Α (Μέθοδος φ/μ ατομικής απορρόφησης με φλόγα) ISO 14869-1:2001 ISO 11465:1993 |
|  | 2.Προσδιορισμός Χαλκού (Cu) | ISO 11047:1998-Μέθοδος Α (Μέθοδος φ/μ ατομικής απορρόφησης με φλόγα) ISO 14869-1:2001 ISO 11465:1993 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη,   Ζωγράφου, 157 71.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ε. Δασενάκης, Σ.Καραβόλτσος

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  18.02.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.474-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2017, ισχύει μέχρι την 09.11.2024.

Αθήνα, 05.04.2021

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.