Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/10 του Πιστοποιητικού Αρ. 472-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Αθήνας (Ε.Ε.ΚΥ.Ζ.) της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| 1. Ζωοτροφές 1. Ζωοτροφές (συν.) | 1. Προσδιορισμός υγρασίας κάτω του 17% (χωρίς προκαταρκτική ξήρανση). | Κωδικός μεθόδου ΟΕ- 11 Κανονισμός EK 152/2009, τροποποιημένος. |
|  | 2. Προσδιορισμός ολικής τέφρας. | Κωδικός μεθόδου ΟΕ- 12 Κανονισμός EK 152/2009, τροποποιημένος. |
|  | 3. Προσδιορισμός ολικού φωσφόρου μέχρι 5% | Κωδικός μεθόδου ΟΕ- 14 Κανονισμός EK 152/2009, τροποποιημένος. |
|  | 4. Προσδιορισμός ολικών αζωτούχων ουσιών (crude protein) | Εσωτερική μέθοδος ΟΕ-16 βασισμένη στον Κανονισμό EK 152/2009. |
|  | 5. Προσδιορισμός ολικών ινωδών ουσιών | Κωδικός μεθόδου ΟΕ- 17 Κανονισμός EK 152/2009, τροποποιημένος. |
|  | 6. Προσδιορισμός συστατικών ζωϊκής προέλευσης | Καν. EK 152/2009 |
|  | 7. Προσδιορισμός Ca | Εσωτερική μέθοδος ΟΕ-19 βασισμένη στο ISO 6869 : 2000, με Φασματοσκοπία Ατομικής απορρόφησης, τεχνική φλόγας |
|  | 8. Προσδιορισμός Cu, Zn | Εσωτερική μέθοδος ΟΕ-20 βασισμένη στο ISO 6869 : 2000, με Φασματοσκοπία Ατομικής απορρόφησης, τεχνική φλόγας |
|  | 9. Προσδιορισμός αδιάλυτων προσμίξεων σε λίπη και έλαια | Εσωτερική μέθοδος ΟΕ-23, βασισμένη στα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 663:2007 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 661:2003 |
|  | 10. Προσδιορισμός ελεύθερης γκοσσυπόλης | Εσωτερική μέθοδος ΟΕ- 22, βασισμένη στον Κανονισμό EK 152/2009, φασματοφωτομετρικά |
|  | 11. Προσδιορισμός αφλατοξίνης Β1 | Εσωτερική μέθοδος ΟΕ- 21, βασισμένη στο ISO 17375:2006, HPLC |
|  | 12. Προσδιορισμός ωχρατοξίνης Α | Εσωτερική μέθοδος ΟΕ-26, βασισμένη στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 16007:2011, με HPLC. |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Σ. Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση, 141 23 Αττική.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: A. Δεβάρη, Α. Βουδούρη, Κ. Κράλλη.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 31.05.2021

To Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 472-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι την 17.12.2024

Αθήνα,  20.12.2021

Κωνσταντίνος Κούρταλης

Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

###### Χημικές δοκιμές