Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Δειγματοληψία |
| Νερά Πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια, και κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων | ISO 5667-1:2020 ISO 5667-3:2018 ISO 5667-5:2006 ISO 5667-6:2014 ISO 5667-11:2009 ISO 5667-14:2014 |
|  | 2. Προσδιορισμός μικροοργανισμών | ISO 5667-1:2020 ISO 5667-3:2018 ISO 5667-5:2006 ISO 5667-6:2014 ISO 5667-11:2009 ISO 5667-14:2014 ISO 19458:2006 Οδηγία 2006/7/ΕΚ, Υγ. Διάταξη Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87/Β/24-1-73), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| Νερά Πόσιμα, Νερά Κολυμβητικών δεξαμενών, Επιφανειακά Νερά, Υπόγεια Ύδατα | 1. Προσδιορισμός pH | ISO 10523:2008 |
|  | 2. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | Τροποποιημένη ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27888:1993 |
|  | 3. Προσδιορισμός Θολερότητας - Θολότητας | HACH Method 8195 |
|  | 4. Προσδιορισμός Νιτρικών (ΝΟ3-) | HACH Method 10049, (Screening method) |
|  | 5. Προσδιορισμός Αμμωνιακών (ΝΗ4+) | HACH Method 8038 |
| Νερά Πόσιμα, Επιφανειακά Νερά, Υπόγεια Νερά | 1. Προσδιορισμός Ορθοφωσφορικών (PO43-) | HACH Method 8048 |
|  | 2. Προσδιορισμός Θειικών (SO42-) | HACH Method 8051 |
|  | 3. Προσδιορισμός Νιτρωδών (NO2-) | HACH Method 8507 |
| Νερά Πόσιμα, Νερά Κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Προσδιορισμός Ελεύθερου Χλωρίου (Cl2) | HACH Method 8021 |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |
| Νερά Πόσιμα, Νερά Κολυμβητικών δεξαμενών, Επιφανειακά Νερά, Υπόγεια Ύδατα | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριδίων και E. coli | ISO 9308-1 : 2014 / Amd 1:2016 |
|  | 2. Καταμέτρηση συνόλου αεροβίων μικροοργανισμών στους 22(2 οC και στους 36(2 οC | ISO 6222 : 1999 |
|  | 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων | ISO 7899-2 : 2000 |
|  | 4. Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266 : 2006 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Εθνικής Αντιστάσεως 56, Δισπηλιό, Καστοριά

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Μαλέας Βασίλης, Ελισάβετ Μαλέα.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 21.02.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1157-3, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 17025:2017, ισχύει μέχρι την 29.02.2028.

Αθήνα, 12.04.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ

# Text boxes

# Παράρτημα F1/5 του Πιστοποιητικού Aρ. 1157-3

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

“EnvoLab” Μαλέας Βασίλης