Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/11 του Πιστοποιητικού Αρ.666-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αιματολογικού Τμήματος του Εργαστηριακού Τομέα του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| 1. Ολικό αίμα (EDTA) Ολικό αίμα (EDTA) (συνέχεια) Ολικό αίμα (EDTA) (συνέχεια) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής ADVIA2120 (SIEMENS)* |
|  | 1. Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ %) | Συνδυασμός χρωστικής και κυτταρομετρία ροής (κυτταροχημεία ροής) Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | Προσδιορισμός 9 παραμέτρων | Αυτόματοι αιματολογικοί αναλυτές ADVIA2120 ( Α1)* |
|  | 1.Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Kυτταρομετρία ροής Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 2.Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Kυτταρομετρία ροής Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 3.Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φωτομετρική και Kυτταρομετρία ροής Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 4.Αιματοκρίτης (HCT%) | Υπολογιστική Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 5.Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) | Kυτταρομετρία ροής Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 6. Μέση περιεκτικότητα Ηb(MCH) | Υπολογιστική Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 7.Μέση συγκέντρωση Hb (MCHC) | Υπολογιστική Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 8.Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW) | Υπολογιστική Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 9.Αιμοπετάλια (PLTs) | Kυτταρομετρία ροής Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | Λευκοκυτταρικός τύπος | Συνδυασμός χρωστικής και κυτταρομετρίας ροής Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 1.Ουδετερόφιλα (αριθμός και %) |  |
|  | 2.Λεμφοκύτταρα (αριθμός και %) |  |
|  | 3.Μονοπύρηνα (αριθμός και %) |  |
|  | 4.Ηωσινόφιλα (αριθμός και %) |  |
|  | 5.Βασεόφιλα (αριθμός και %) |  |
|  | 6. Άτυπα -Μεγάλα μη κεχρωσμένα κύτταρα (αριθμός και %) |  |
|  | Προσδιορισμός 9 παραμέτρων | Αιματολογικός αναλυτής Coulter DHX600* |
|  | 1.Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κατ΄όγκον ανάλυση Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 2.Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Κατ΄όγκον ανάλυση Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 3.Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φωτομετρική Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 4.Αιματοκρίτης (HCT%) | Υπολογιστική Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 5.Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) | Υπολογιστική Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 6. Μέση περιεκτικότητα Ηb(MCH) | Υπολογιστική Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 7.Μέση συγκέντρωση Hb (MCHC) | Υπολογιστική Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 8.Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW) | Υπολογιστική Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 9.Αιμοπετάλια (PLTs) | Κατ΄όγκον ανάλυση Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | Λευκοκυτταρικός τύπος | Αιματολογικός αναλυτής Coulter DHX600* |
|  | 1.Ουδετερόφιλα (αριθμός και %) | Συνδυασμός κατ΄όγκον ανάλυσης, σκέδασης Laser και αγωγιμότητας με ρεύμα υψηλής συχνότητας (RF) Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 2.Λεμφοκύτταρα (αριθμός και %) |  |
|  | 3.Μονοπύρηνα (αριθμός και %) |  |
|  | 4.Ηωσινόφιλα (αριθμός και %) |  |
|  | 5.Βασεόφιλα (αριθμός και %) |  |
| 2. Επίχρισμα αίματος | 1. Λευκοκυτταρικός τύπος | Οπτικό μικροσκόπιο Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 2. Μορφολογία Ερυθρών |  |
|  | 3. Μορφολογία Αιμοπεταλίων |  |
| 3. Πλάσμα αίματος (Sodium Citrate) | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Αυτόματοι αναλυτές πήξης BCS-XP(A3) & BCS-XP (A6) (SIEMENS)* |
|  | 1. Χρόνος προθρομβίνης (ΡΤ) | Δημιουργία θρόμβου Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 2. INR (International Normalized Ratio) | Υπολογιστική από το ΡΤ Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 3.Χρόνος μερικής ενεργοποιημένης θρομβοπλαστίνης (ΑΡΤΤ) | Δημιουργία θρόμβου Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 4. Ινωδογόνο ( FIB) | Τροποποιημένη Clauss Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 5. Προϊόντα αποδομής ινώδους (DDimers) | Ανοσοθολωσιμετρική Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής πήξης BCS-XP (A6) (SIEMENS)* |
|  | 1. Αντιθρομβίνη | Χρωματομετρική Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 2. Πρωτεΐνη C | Χρωματομετρική Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 3. Αντίσταση στην Πρωτεΐνη C (APC-R) | Δημιουργία θρόμβου Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 4. Παράγοντας VIII ( Ενεργότητα) | Πηκτικολογική Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 5. Παράγοντας ΙΧ ( Ενεργότητα) | Πηκτικολογική Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
| Ανοσολογικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 3 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής ACCESS (Beckman Coulter)* |
|  | 1.Φερριτίνη | Ανοσολογική Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 2. Βιταμίνη Β12 | Ανοσολογική Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |
|  | 3. Φυλλικό οξύ | Ανοσολογική Ε.ΑΛ.340-1 (10/07/2020) |

* Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Αγίας Όλγας 3-5, 14233 , Ν. Ιωνία.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Π. Παρασκευοπούλου, Μ. Σκούρα, Χ. Κανακάρης,

Δ. Θεοδωρίδης.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 14.10.2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.666-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι τις 25.03.2027.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.