Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/7 του Πιστοποιητικού Αρ.1088-3

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

της

Μονάδας Μικροβιολογίας Τροφίμων, Υδάτων & Περιβάλλοντος

του

Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας και Μικροβιακής Παθογένεσης

τoυ

Τμήματος Ιατρικής Σχολής

του

Πανεπιστημίου Κρήτης

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |
| 1. Τρόφιμα | 1. Καταμέτρηση Escherichia coli θετικών σε β-γλυκουρονιδάση | ISO 16649-2:2001 |
|  | 2. Καταμέτρηση κοαγκουλάσης –θετικών σταφυλόκοκκων (Staphylococcus aureus και άλλα είδη) | ISO 6888-2:2021 |
|  | 3. Ανίχνευση Salmonella spp (εκτός των S. typhi και paratyphi) | ISO 6579-1:2017/AMD1:2020 |
|  | 4. Ανίχνευση της Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017 |
| 2. Νερά δικτύων ύδρευσης, ανθρώπινης κατανάλωσης, Εμφιαλωμένα νερά και νερά αναψυχής | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση Eντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
|  | 2. 2. Καταμέτρηση Ολικών Κολοβακτηριοειδών | ISO 9308-1:2014/Α1:2016 |
|  | 3. Καταμέτρηση E.coli | ISO 9308-1:2014/Α1:2016 |
|  | 4. 4. Ανίχνευση και καταμέτρηση της Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 |
|  | 5. Καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 22(2 οC και στους 36(2 οC | ISO 6222:1999 |
| 3. Νερά δικτύων ύδρευσης, νερά αναψυχής και περιβαλλοντικά | Kαταμέτρηση των Legionella spp. | ISO 11731:2017 (παρ. 8.2.3 & 8.4.3.2) |

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Δειγματοληψία |
| Νερά δικτύων ύδρευσης, γεωτρήσεων και κολυμβητικών δεξαμενών | Δειγματοληψία για προσδιορισμό μικροβιολογικών παραμέτρων | ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2018, ISO 5667-5:2006, ISO 5667-11:2009, ISO 5667-14:2014 ISO 19458:2006, Οδηγία 2006/7/ΕΚ, Yγ. Διάταξη Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87/Β/24-1-73), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις – Μονάδα Μικροβιολογίας Τροφίμων, Υδάτων &

Περιβάλλοντος, Πτέρυγα 3Δ, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης , Τ.Κ. 71110,

Σταυράκια, Ηράκλειο Κρήτης

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Άννα Ψαρουλάκη, Χρήστος Πανούλης

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 24.06.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1088-3, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, έχει ισχύ μέχρι τις 16.03.2025.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2023

# Χρήστος Νέστορας

# Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.