Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα G1/6 του Πιστοποιητικού Aρ. 1154 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Τμήματος Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας του Εργαστηριακού Τομέα της Αποκεντρωμένης μονάδας «Έλενα Βενιζέλου» του Γενικού Νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου-Αλεξάνδρα» |
| --- |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Ανοσολογικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 9 παραμέτρων: | Αυτόματος αναλυτής μικροσωματιδιακής χημειοφωταύγειας ARCHITECT iSystem. ΟΕ-ΧΜ-01/1.2 /18-1-2021 |
|  | 1. Καρκινοεμβρυικό αντιγόνο CEA | Μικροσωματιδιακή χημειοφωταύγεια (CMIA) Chemiflex |
|  | 2. Α εμβρυική σφαιρίνη AFP |  |
|  | 3. Καρκινικό αντιγόνο Ca 125 |  |
|  | 4. Καρκινικό αντιγόνο Ca 15-3 |  |
|  | 5. Καρκινικό αντιγόνο Ca 19-9 |  |
|  | 6. Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) |  |
|  | 7. Ελεύθερο Ειδικό προστατικό αντιγόνο (FPSA) |  |
|  | 8. Aντισώματα έναντι θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO) |  |
|  | 9. Aντισώματα έναντι θυρεοσφαιρίνης (anti-Tg) |  |
| 2. Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 11 παραμέτρων: | DSH automated ELISA system DYNEX technologies DSX ΟΕ-EL-01/1.2 /18-1-2021 |
|  | 1. Αντισώματα έναντι Καρδιολιπίνης IgG | ELISA |
|  | 2. Αντισώματα έναντι Καρδιολιπίνης IgM |  |
|  | 3. Αντισώματα έναντι β2GPI IgG |  |
|  | 4. Αντισώματα έναντι β2GPI IgM |  |
|  | 5. Αντισώματα έναντι πυρηνικών αντιγόνων ΕΝΑ Screening test |  |
|  | 6. Αντισώματα έναντι ΕΝΑ SS-A/Ro |  |
|  | 7. Αντισώματα έναντι ΕΝΑ SS-B/La |  |
|  | 8. Αντισώματα έναντι ΕΝΑ RNP |  |
|  | 9. Αντισώματα έναντι ΕΝΑ Sm |  |
|  | 10. Αντισώματα έναντι ΕΝΑ Scl-70 |  |
|  | 11. Αντισώματα έναντι ΕΝΑ Jo-1 |  |
| 3. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 3 παραμέτρων: | Έμμεσος Ανοσοφθορισμός OE-ΑΦ-01/1.3 /18-1-2021 |
|  | 1. Αντιπυρηνικά αντισώματα ΑΝΑ | Έμμεσος Ανοσοφθορισμός |
|  | 2. Aντισώματα έναντι διπλής έλικας DNA (dsDNA) |  |
|  | 3. Αντισώματα έναντι μιτοχονδρίων ΑΜΑ |  |
| 4. Ολικό αίμα | Προσδιορισμός 12 παραμέτρων: | Κυτταρομετρικός Αναλυτής Beckman Coulter FC500 ΟΕ-ΚΡ-01/1.2 /18-1-2021 |
|  | 1. CD3+ κύτταρα | Κυτταρομετρία Ροής |
|  | 2. CD3+CD4+ κύτταρα |  |
|  | 3. CD3+CD8+ κύτταρα |  |
|  | 4. CD3-CD(16/56)+ κύτταρα |  |
|  | 5. CD2+ κύτταρα |  |
|  | 6. CD3+CD(16/56)+ κύτταρα |  |
|  | 7. CD19+ κύτταρα |  |
|  | 8. CD5+/CD19+ κύτταρα |  |
|  | 9. TCRγδ+ Τ-κύτταρα |  |
|  | 10. TCR Vγ9+ Τ-κύτταρα |  |
|  | 11. CD4/CD8+ κύτταρα | Υπολογιστική |
|  | 12. TCR Vγ9+/ TCR PANγδ+ Τ-κύτταρα |  |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Νοσοκομείο-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»  Πλατεία Έλενας Βενιζέλου 2, 11521 Αθήνα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Θεοδώρα Κεραμιτζόγλου, Δήμητρα Οικονομοπούλου

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 17.01.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1154 κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, παρατείνεται μέχρι την 27.07.2023.

Αθήνα, 25.04.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος Ε.ΣΥ.Δ.