Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| 1. Αποξηραμένες κηλίδες ολικού αίματος επί χάρτου (Blood spots on Guthrie cards) | 1. Ποσοτικός Προσδιορισμός Αμινοξέων και Ακυλκαρνιτινών σε αποξηραμένες σταγόνες αίματος Μετρούμενες παράμετροι : Αμινοξέα: Αla, Arg, Cit, Gly, Leu, Met, Phe, Tyr, Val Ακυλκαρνιτίνες: C0,C2,C3,C3DC,C4,C4OH, C5, C5:1, C5DC, C6,C6DC,C8,C8:1,C10,C10:1, C10:2, C12,C12:1, C14, C14:1, C14:2, C14OH, C16, C16:1, C16OH, C16:1OH, C18, C18:1, C18:2, C18OH, C18:1OH | Εσωτερική μέθοδος EMA-1/3/26.09.2019 Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (Π.Ε.Ν.) για Μεταβολικά Νοσήματα με την τεχνική Φασματομετρίας Μαζών (Tandem MS) βασισμένη στη βιβλιογραφία 1.Technological Developments of Tandem MS FOR Neonatal Screening Birmingham Children’s Hospital 1999, 2. Newborn Screening by Tandem Mass Spectrometry; Proposed Guideline CLSI I/LA32-P Vol 29 No 25 |
|  | 2. Προσδιορισμός Δραστικότητας ενζύμου Βιοτινιδάσης | Χρωματομετρική – οπτική μέθοδος ΕΜΑ-2/2/07.03.2019 βασισμένη στη βιβλιογραφία Heard, G, Secor McVoy, J, & Wolf, B (1984) A screening method for biotinidase deficiency in newborns. Clin Chem 30: 125-127 |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| 1. Αποξηραμένες κηλίδες ολικού αίματος επί χάρτου (Blood spots on Guthrie cards) Αποξηραμένες κηλίδες ολικού αίματος επί χάρτου (Blood spots on Guthrie cards) (συνέχεια) | 1. Προσδιορισμός ανοσοδραστικού θρυψινογόνου (IRT) | Ανοσοενζυμική μέθοδος για την ανίχνευση Ινοκυστικής νόσου ΕΜΑ-3/1/01.03.2017 βασισμένη στη βιβλιογραφία Εγχειρίδιο Perkin Elmer B005-212/ B005-204 |
|  | 2. Ποσοτικός Προσδιορισμός 17 – Υδρόξυ – Προγεστερόνης (17-OH-PRG) | Ανοσοενζυμική μέθοδος για την ανίχνευση συγγενούς υπερπλασίας επινεφριδίων ΕΜΑ-4/1/01.03.2017 βασισμένη στη βιβλιογραφία Εγχειρίδιο Accubind (product code 5525-300) |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Βερβαινών 14 και Μιχαλακοπούλου 125, 11527, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1207, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι τις 28.05.2024.

Αθήνα, 29 Μαϊου

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

Παράρτημα G1/1 του Πιστοποιητικού Αρ. 1207

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

της

ΝΕΟΛΑΜΠ

Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο, Ιατρική Α.Ε.

Χημικές Δοκιμές