Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/Β7 του Πιστοποιητικού Αρ.958-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της LABNET I.A.E. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 37 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Alinity ci (AC03019) ABBOTT (ΕΞΟ-12/03/20-04-2023) |
|  | Αλβουμίνη (ALB) | Χρωματομετρική (Bromocresol Green) |
|  | Ολικά λευκώματα (TP) | Χρωματομετρική (Biuret) |
|  | Ολικές σφαιρίνες (ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ) | Υπολογιστικά από ολικές πρωτεΐνες (TP) και αλβουμίνη (ALB) |
|  | Λευκωματικό πηλίκο | Υπολογιστικά από ολικές πρωτεΐνες (TP) και αλβουμίνη (ALB) |
|  | Γλυκόζη (GLUC) | Ενζυμική – χρωματομετρική (HEX-G6PDH) |
|  | Ουρία (UREA) | Ενζυμική – χρωματομετρική (Urease) |
|  | Άζωτο ουρίας αίματος (BUN) | Υπολογιστικά από ουρία (UREA) |
|  | Ουρικό οξύ (URIC ACID) | Ενζυμική – χρωματομετρική (Uricase) |
|  | Κρεατινίνη (CREA) | Ενζυμική - χρωματομετρική (Jaffe) |
|  | Ολική Χοληστερόλη (CHOL) | Ενζυμική – χρωματομετρική (CHO-OEP-HBA) |
|  | Τριγλυκερίδια (TRIG) | Ενζυμική – χρωματομετρική (GPO) |
|  | HDL Χοληστερόλη (HDL-Chol) | Ενζυμική – χρωματομετρική (ASD) |
|  | LDL Χοληστερόλη (LDL-Chol) | Ενζυμική – χρωματομετρική |
|  | VLDL Χοληστερόλη (VLDL-Chol) | Υπολογιστικά από τριγλυκερίδια (TRIG) |
|  | Αθηρωματικός δείκτης | Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) και HDL χοληστερόλη (HDL-Chol) |
|  | Ολικά λιπίδια (LIPIDS) | Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) και τριγλυκερίδια (TRIG) |
|  | Φωσφολιπίδια (PH-LIP) | Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) |
|  | Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης (ALT/SGPT) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (NADH) |
|  | Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (NADH) |
|  | Γ-Γλουταμυλο-Τρανσφεράση (γ-GT) | Ενζυμική |
|  | Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (Para-nP) |
|  | Χολερυθρίνη ολική (TBIL) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (Diazonium) |
|  | Χολερυθρίνη άμεση (DBIL) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (Diazo) |
|  | Χολερυθρίνη έμμεση (IBIL) | Υπολογιστικά από χολερυθρίνη ολική (TBIL) και άμεση (DBIL) |
|  | Αμυλάση (AMY) | Ενζυμική – χρωματομετρική (GNPG3) |
|  | Κρεατινική Φωσφοκινάση (CK/CPK) | Ενζυμική – κινητική - χρωματομετρική (NAC) |
|  | Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Ενζυμική – κινητική (IFCC) |
|  | Σίδηρος (Fe) | Χρωματομετρική (Ferene) |
|  | Μαγνήσιο (Mg) | Ενζυμική |
|  | Φώσφορος (Phos) | Χρωματομετρική (Phosphomolybdate) |
|  | Ασβέστιο (Ca) | Χρωματομετρική (Arsenazo III) |
|  | Κάλιο (K) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | Νάτριο (Na) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | Χλώριο (Cl) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | Ωσμωτικότητα ορού | Υπολογιστικά από γλυκόζη (GLUC), ουρία (UREA) και νάτριο (Na) |
|  | C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) | Θολοσιμετρική (ΤΑ) / Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | Ρευματοειδής παράγοντας (RF) | Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
| Ανοσοχημικές δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 22 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Alinity ci (AI20977) ABBOTT* (ΕΞΟ-12/03/20-04-2023) |
|  | Φερριτίνη (FERR) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Θυρεοτρόπος ορμόνη (TSH) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντισώματα Θυρεοσφαιρίνης (anti-TG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντισώματα Θυρεοειδικής Υπεροξειδάσης (anti-TPO) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Τριϊωδοθυρονίνη ελεύθερη (FT3) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Θυροξίνη ελεύθερη (FT4) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Τριϊωδοθυρονίνη (T3) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Θυροξίνη (T4) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | β-Χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hCG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | α-Εμβρυϊκή πρωτεΐνη (AFP) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Καρκινικό αντιγόνο 125 (CA125) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Καρκινικό αντιγόνο 15.3 (CA15.3) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Βιταμίνη Β12 (B12) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Φυλλικό οξύ (FOLATE) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Ορός αίματος (συνέχεια) | 25-OH Βιταμίνη D (25-OH VitD) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Τεστοστερόνη (TESTO) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη (SHBG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Δείκτης ελεύθερων ανδρογόνων (FAI) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Θυρεοσφαιρίνη (TG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Πλάσμα αίματος (EDTA) ή Ορός αίματος | Παραθορμόνη (ακέραιη) (iPTH) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 14 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Alinity i (AI24525) ABBOTT* (ΕΞΟ-12/03/20-04-2023) |
|  | Αντιγόνο επιφανείας του ιού ηπατίτιδας Β (HBsAg) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού ηπατίτιδας Β (anti-HBc) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντισώματα έναντι του αντιγόνου επιφανείας του ιού ηπατίτιδας Β (anti-HBs) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντιγόνο/Αντισώματα έναντι του ιού ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας τύπου 1&2 (HIV 1/2 Ag/Ab) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντισώματα έναντι του ιού Ηπατίτιδας C (anti-HCV) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντισώματα έναντι του ιού Τοξοπλάσματος IgG (Toxo IgG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντισώματα έναντι του ιού Τοξοπλάσματος IgM (Toxo IgM) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντισώματα έναντι του ιού Ερυθράς IgG (Rubella IgG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντισώματα έναντι του ιού Ερυθράς IgΜ (Rubella IgΜ) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντισώματα έναντι του Κυτταρομεγαλοϊού IgG (CMV IgG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντισώματα έναντι του Κυτταρομεγαλοϊού IgM (CMV IgM) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Βιταμίνη Β12 (B12) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Φυλλικό οξύ (FOLATE) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | 25-OH Βιταμίνη D (25-OH VitD) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Cobas e411 ROCHE* (ΕΞΟ-12/03/20-04-2023) |
|  | Καρκινικό αντιγόνο 19.9 (CA19.9) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Οιστραδιόλη (E2) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Προγεστερόνη (PRG) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Προλακτίνη (PRL) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Θειϊκή Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA-S) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Κορτιζόλη (CORT) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Αιματολογικές δοκιμές |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματο σύστημα ηλεκτροφόρησης HBNEXT MENARINI* (ΕΞΟ-12/03/20-04-2023) |
|  | Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης A1c (HbA1c) | Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC) |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 10 παραμέτρων | Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής Celldyn EMERALD 22 ABBOTT* (ΕΞΟ-12/03/20-04-2023) |
|  | Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φασματοφωτομετρική |
|  | Αιματοκρίτης (HCT) | Αυτόματος υπολογισμός από RBC και MCV |
|  | Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Μεταβολή ηλεκτρικής αντίστασης |
|  | Μέσος όγκος ερυθρών (ΜCV) | Αυτόματος υπολογισμός από δεδομένα κατανομής μεγέθους RBC |
|  | Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH) | Αυτόματος υπολογισμός από HGB και RBC |
|  | Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC) | Αυτόματος υπολογισμός από HGB και HCT |
|  | Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW) | Αυτόματος υπολογισμός από ιστόγραμμα RBC |
|  | Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Οπτικό κανάλι (WOC) / Κανάλι μεταβολής αντίστασης (WIC) |
|  | Αιμοπετάλια (PLT) | Μεταβολή ηλεκτρικής αντίστασης |
|  | Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) | Αυτόματος υπολογισμός από ιστόγραμμα PLTs |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας.

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Υποκατάστημα Λάρισας, 3ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Αθήνας, 41335 Λάρισα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Δ. Πουτσιάκας, Α. Τσόχα.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  28.02.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 958-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 02.12.2027.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.