Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/3 του Πιστοποιητικού Αρ.1255 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Ιδιωτικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου «ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΕ»

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Κυτταρολογικές εξετάσεις |
| Συμβατικά κολπικά και τραχηλικά επιχρίσματα | Μορφολογική δοκιμή – Ανίχνευση νεοπλασίας και τυποποίηση αυτής | Ποιοτική – Ημιποσοτική Μέθοδος 1. Χρώση κατά Παπανικολάου 2. Μηχάνημα Αυτόματης Χρώσης Leica XL Autostainer, Μηχάνημα Αυτόματης επικάλυψης leica CV5030 3. Μικροσκοπική εκτίμηση 4. Ταξινόμηση κατά το σύστημα BETHESDA 2014 Ο.510-3/1/1-9-2019, Ο.510-4/1/1-9-2019 5. OS ULTRA (Optra Scan) σαρωτής πλακιδίων, αποθήκευση και ανάλυση κυτταρολογικής εικόνας |
| Κολπικά και τραχηλικά επιχρίσματα κυτταρολογίας υγρής φάσης | Μορφολογική δοκιμή – Ανίχνευση νεοπλασίας και τυποποίηση αυτής | Ποιοτική – Ημιποσοτική Μέθοδος 1 . Χρώση κατά Παπανικολάου 2. Μηχάνημα κυτταρολογίας υγρής φάσης Thin Prep CYTYC 2000* 3. Μικροσκοπική εκτίμηση 4. Ταξινόμηση κατά το σύστημα BETHESDA 2014 Ο.510-3/1/1-9-2019, Ο.510-4/1/1-9-2019 5. OS ULTRA (Optra Scan) σαρωτής πλακιδίων, αποθήκευση και ανάλυση κυτταρολογικής εικόνας |
| Κολπικά και τραχηλικά επιχρίσματα κυτταρολογίας υγρής φάσης | Μοριακή δοκιμή ποιοτικής ανίχνευσης 14 τύπων υψηλού κινδύνου (HR) του Ιού Ανθρωπίνων Θηλωμάτων. Μοριακή τυποποίηση ιών HPV 16 και 18 και ανίχνευση άλλων ιών HPV υψηλού κινδύνου: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 και 68. | Μέθοδος CE-IVD Cobas 4800 HPV test. Εκτέλεση σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή του kit (Roche Diagnostics) με αυτοματοποιημένη εκχύλιση νουκλεϊκών οξέων του κλινικού δείγματος στη συσκευή COBAS x 4800 και αντίδραση RT-PCR στη συσκευή COBAS Z 480. |

*Οι παραπεμπόμενες εμπορικές ονομασίες αναφέρονται στις ειδικές αναλυτικές μεθόδους και τα πρωτόκολλα που εφαρμόζει το εργαστήριο.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Θέτιδος 4 & Μιχαλακοπούλου, 15128, Αθήνα.

Πρωτογενής Δειγματοληψία: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Θέτιδος 4 & Μιχαλακοπούλου, 15128, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Α. Λαΐνης, Κ. Σαββίδου, Α. Διαμαντής, Π. Νικολάου, Α. Κελεμτζή,

Δ. Βασιλάκος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 11.05.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1255, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 10.05.2025.

Αθήνα, 09.08.2023

Χρήστος Νέστορας

                - Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.