Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/12 του Πιστοποιητικού Αρ.646-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

«Πρότυπο Χημικό Εργαστήριο Βόρειας Ελλάδας»

της

ΔΕΗ Α.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| Στερεά ορυκτά καύσιμα | Άμεση ανάλυση / Ενόργανος προσδιορισμός υγρασίας, τέφρας και πτητικών | ASTM D 7582-2015 Standard Test Methods for Proximate Analysis of Coal and Coke by Macro Thermogravimetric Analysis |
|  | Θερμογόνος Δύναμη / Προσδιορισμός Ανώτερης και υπολογισμός Κατώτερης Θερμογόνου Δύναμης με ισοπεριβολικό ή άδιαβατικό θερμιδόμετρο | ASTM D 5865-2019 Standard Test Method for Gross Calorific Value of Coal and Coke |
|  | Στοιχειακή ανάλυση / Ενόργανος προσδιορισμός Άνθρακα, Υδρογόνου και Αζώτου | ASTM D 5373 -2021 Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Laboratory Samples of Coal |
| Στερεά ορυκτά καύσιμα | Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε θείο. | ASTM D4239-2018e1 Standard Test Method for Sulfur in the Analysis Sample of Coal and Coke Using High-Temperature Tube Furnace Combustion DIN 51724-3/12 Solid mineral fuels - Determination of sulfur content - Part 3: Instrumental methods |

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, ΠΧΕ.ΒΕ, ΤΠΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 14ο χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας, ΤΚ 50200.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Χριστίνα Χατζηφώτη, Ανδρεάνα Σιακαβάρα

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 23.12.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.646-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 17.12.2025.

Αθήνα,  06.07.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.