Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1/2 του Πιστοποιητικού Αρ.1239 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ τoυ Εργαστηρίου Δοκιμών CheMa Laboratories Αναλυτικά Εργαστήρια ΟΕ |
| --- |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Χημικές Δοκιμές |
| Μέλι | 1. Προσδιορισμός υγρασίας | Διαθλασιμετρική μέθοδος, “Harmonized Methods of the International Honey Commission”, p. 10-15 |
|  | 2. Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας | Ποτενσιομετρική μέθοδος, “Harmonized Methods of the International Honey Commission”, p. 16-18 |
|  | 3. Προσδιορισμός ΗΜF (hydroxymethylfurfural) | Φασματοφωτομετρική μέθοδος White, “Harmonized Methods of the International Honey Commission”, p. 29-31 |
|  | 4. Προσδιορισμός ενεργότητας διαστάσης | Φασματοφωτομετρική μέθοδος Schade, “Harmonized Methods of the International Honey Commission”, p. 35-38 |
|  | 5. Προσδιορισμός pH | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη σε “Harmonized Methods of the International Honey Commission”, p. 21-23 |
|  | 6. Προσδιορισμός ελεύθερης οξύτητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη σε “Harmonized Methods of the International Honey Commission”, p. 21-23 |
|  | 7. Προσδιορισμός σακχάρων (φρουκτόζη, γλυκόζη, σακχαρόζη, μαλτόζη) | Εσωτερική μέθοδος με HPLC/RI βασισμένη σε “Harmonized Methods of the International Honey Commission”, p. 46-48 |
| Ελαιόλαδα και πυρηνέλαια | 1. Προσδιορισμός οξύτητας | COI/T.20/Doc. No 34/Rev. 1, 2017 |
|  | 2. Προσδιορισμός αριθμού υπεροξειδίων | COI/T.20/Doc. No 35/Rev.1, 2017 |
|  | 3. Φασματοφωτομετρική εξέταση στο υπεριώδες (συντελεστές Κ στα 268 και 232 nm) και της παραμέτρου ΔΚ | COI/T.20/Doc. No 19/Rev. 5, 2019 |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Πόσιμα, επιφανειακά νερά και απόβλητα | Προσδιορισμός pH | APHA-4500-H+, 23η έκδοση, 2017* |
| Πόσιμα και επιφανειακά νερά | 1. Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας | Κωδικός μεθόδου: WTR02 Εσωτερική μέθοδος βασισμένη σε APHA-2510Β, 23η έκδοση, 2017* |
|  | 2. Προσδιορισμός νιτρικών (NO3-) | Κωδικός μεθόδου: WTR03 Εσωτερική μέθοδος βασισμένη σε APHA-4500-ΝΟ3 Β, 23η έκδοση, 2017* |
|  | 3. Προσδιορισμός χλωριούχων (Cl-) | Κωδικός μεθόδου: WTR04 Macherey Nagel 91820 |
|  | 4. Προσδιορισμός νιτρωδών (NO2-) | Κωδικός μεθόδου: WTR05 Macherey Nagel 91867 |
|  | 5. Προσδιορισμός αμμωνιακών (NH4+) | Κωδικός μεθόδου: WTR06 Macherey Nagel 91805 |
| Τρόφιμα (αρτοποιήματα, μη αλκοολούχα ποτά, αρτύματα) | 1. Προσδιορισμός σορβικού και βενζοϊκού οξέος | Εσωτερική μέθοδος με HPLC/DAD βασισμένη στην ISO 22855:2008. |
| Μικροσκοπικές Δοκιμές |
| Μέλι | Ποιοτική γυρεοσκοπική ανάλυση στο μέλι. | Κωδικός μεθόδου: HON04 Εσωτερική μέθοδος βασισμένη σε J. Louveaux et al., Methods of Melissopalynology, Bee World, 59:4, 139-157 (1978) |
|  | Προσδιορισμός % γυρεοκόκκων θυμαριού, εσπεριδοειδών, καστανιάς, ηλίανθου, ερείκης στο μέλι |  |
|  | Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός αμυλόκοκκων |  |

* American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23rd Edition, 2017

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Ξενοφώντος 2 , Κόρινθος

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Α.Καμπόλης ,Φ.Ραβάνη

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 23.03.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1239, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017 ισχύει μέχρι την 22.03.2025.

Αθήνα, 27.03.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.