Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα G1/Δ7 του Πιστοποιητικού Αρ.958-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της LABNET I.A.E. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές δοκιμές |  |  |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 39 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Alinity A cii (AC01334) ABBOTT* (ΕΞΟ-12/04/01-11-2024) |
|  | - Αλβουμίνη (ALB) | Χρωματομετρική (Bromcresol Green) |
|  | - Ολικά λευκώματα (TP) | Χρωματομετρική (Biuret) |
|  | - Ολικές σφαιρίνες (ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ) | Υπολογιστικά από ολικές πρωτεΐνες (TP) και αλβουμίνη (ALB) |
|  | - Λευκωματικό πηλίκο | Υπολογιστικά από ολικές πρωτεΐνες (TP) και αλβουμίνη (ALB) |
|  | - Γλυκόζη (GLUC) | Ενζυμική – χρωματομετρική (HEX-G6PDH) |
|  | - Ουρία (UREA) | Ενζυμική – χρωματομετρική (Urease) |
|  | - Άζωτο ουρίας αίματος (BUN) | Υπολογιστικά από ουρία (UREA) |
|  | - Ουρικό οξύ (URIC ACID) | Ενζυμική – χρωματομετρική (Uricase) |
|  | - Κρεατινίνη (CREA) | Ενζυμική - χρωματομετρική (Jaffe) |
|  | - Ολική Χοληστερόλη (CHOL) | Ενζυμική – χρωματομετρική (CHO-OEP-HBA) |
|  | - Τριγλυκερίδια (TRIG) | Ενζυμική – χρωματομετρική (GPO) |
|  | - HDL Χοληστερόλη (HDL-Chol) | Ενζυμική – χρωματομετρική (ASD) |
|  | - LDL Χοληστερόλη (LDL-Chol) | Ενζυμική – χρωματομετρική |
|  | - VLDL Χοληστερόλη (VLDL-Chol) | Υπολογιστικά από τριγλυκερίδια (TRIG) |
|  | - Αθηρωματικός δείκτης | Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) και HDL χοληστερόλη (HDL-Chol) |
|  | - Ολικά λιπίδια (LIPIDS) | Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) και τριγλυκερίδια (TRIG) |
|  | - Φωσφολιπίδια (PH-LIP) | Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) |
|  | - Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης (ALT/SGPT) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (NADH) |
|  | - Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (NADH) |
|  | - Γ-Γλουταμυλο-Τρανσφεράση (γ-GT) | Ενζυμική |
|  | - Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (Para-nP) |
|  | - Χολερυθρίνη ολική (TBIL) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (Diazonium) |
|  | - Χολερυθρίνη άμεση (DBIL) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (Diazo) |
|  | - Χολερυθρίνη έμμεση (IBIL) | Υπολογιστικά από χολερυθρίνη ολική (TBIL) και άμεση (DBIL) |
|  | - Αμυλάση (AMY) | Ενζυμική – χρωματομετρική (GNPG3) |
|  | - Κρεατινική Φωσφοκινάση (CK/CPK) | Ενζυμική – κινητική - χρωματομετρική (NAC) |
|  | - Κρεατινοκινάση ΜΒ (CKMB) | Ανοσοαναστολή (IFCC) |
|  | - Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Ενζυμική – κινητική (IFCC) |
|  | - Σίδηρος (Fe) | Χρωματομετρική (Ferene) |
|  | - Μαγνήσιο (Mg) | Ενζυμική |
|  | - Φώσφορος (Phos) | Χρωματομετρική (Phosphomolybdate) |
|  | - Ασβέστιο (Ca) | Χρωματομετρική (Arsenazo III) |
|  | - Κάλιο (K) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | - Νάτριο (Na) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | - Χλώριο (Cl) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | - Ωσμωτικότητα ορού | Υπολογιστικά από γλυκόζη (GLUC), ουρία (UREA) και νάτριο (Na) |
|  | - C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) | Θολοσιμετρική (ΤΑ) / Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
| Ούρα | - Πρωτεΐνες (Λευκώματα) ούρων (uPRO) | Θολοσιμετρική (ΤΑ) |
|  | - Αλβουμίνη (Μικροαλβουμίνη) ούρων (uALB) | Θολοσιμετρική (ΤΑ) / Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 43 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Alinity B ci (AC01993) ABBOTT* (ΕΞΟ-12/04/01-11-2024) |
|  | - Συμπλήρωμα C3 (C3) | Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - Συμπλήρωμα C4 (C4) | Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - Ανοσοσφαιρίνη A (IgA) | Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - Ανοσοσφαιρίνη G (IgG) | Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - Ανοσοσφαιρίνη M (IgM) | Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) | Θολοσιμετρική (ΤΑ) / Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - Ρευματοειδής παράγοντας (RF) | Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - Λιποπρωτεΐνη α (Lpa) | Θολοσιμετρική (ΤΑ)/Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - Αντιστρεπτολυσίνη Ο (ASTO) | Latex συγκόλληση / Θολοσιμετρική (ΤΑ) |
|  | - Βαλπροϊκό οξύ (VPA) | Ενισχυμένη παρεμπόδιση ανοσοθολοσιμετρίας σωματιδίων (ΡΕΤΙΝΙΑ) |
|  | - Απολιπρωτεΐνη Α (ApoA) | Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - Απολιπρωτεΐνη B (ApoB) | Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - Ανοσοσφαιρίνη E (IgE) | Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - Αλβουμίνη (ALB) | Χρωματομετρική (Bromcresol Green) |
|  | - Ολικά λευκώματα (TP) | Χρωματομετρική (Biuret) |
|  | - Ολικές σφαιρίνες (ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ) | Υπολογιστικά από ολικές πρωτεΐνες (TP) και αλβουμίνη (ALB) |
|  | - Λευκωματικό πηλίκο | Υπολογιστικά από ολικές πρωτεΐνες (TP) και αλβουμίνη (ALB) |
|  | - Γλυκόζη (GLUC) | Ενζυμική – χρωματομετρική (HEX-G6PDH) |
|  | - Ουρία (UREA) | Ενζυμική – χρωματομετρική (Urease) |
|  | - Άζωτο ουρίας αίματος (BUN) | Υπολογιστικά από ουρία (UREA) |
|  | - Ουρικό οξύ (URIC ACID) | Ενζυμική – χρωματομετρική (Uricase) |
|  | - Κρεατινίνη (CREA) | Ενζυμική - χρωματομετρική (Jaffe) |
|  | - Ολική Χοληστερόλη (CHOL) | Ενζυμική – χρωματομετρική (CHO-OEP-HBA) |
|  | - Τριγλυκερίδια (TRIG) | Ενζυμική – χρωματομετρική (GPO) |
|  | - HDL Χοληστερόλη (HDL-Chol) | Ενζυμική – χρωματομετρική (ASD) |
| Ορός αίματος (συνέχεια) | - LDL Χοληστερόλη (LDL-Chol) | Ενζυμική – χρωματομετρική |
|  | - VLDL Χοληστερόλη (VLDL-Chol) | Υπολογιστικά από τριγλυκερίδια (TRIG) |
|  | - Αθηρωματικός δείκτης | Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) και HDL χοληστερόλη (HDL-Chol) |
|  | - Ολικά λιπίδια (LIPIDS) | Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) και τριγλυκερίδια (TRIG) |
|  | - Φωσφολιπίδια (PH-LIP) | Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) |
|  | - Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης (ALT/SGPT) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (NADH) |
|  | - Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (NADH) |
|  | - Γ-Γλουταμυλο-Τρανσφεράση (γ-GT) | Ενζυμική |
|  | - Αμυλάση (AMY) | Ενζυμική – χρωματομετρική (GNPG3) |
|  | - Κρεατινική Φωσφοκινάση (CK/CPK) | Ενζυμική – κινητική - χρωματομετρική (NAC) |
|  | - Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Ενζυμική – κινητική (IFCC) |
|  | - Σίδηρος (Fe) | Χρωματομετρική (Ferene) |
|  | - Μαγνήσιο (Mg) | Ενζυμική |
|  | - Ασβέστιο (Ca) | Χρωματομετρική (Arsenazo III) |
|  | - Κάλιο (K) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | - Νάτριο (Na) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | - Χλώριο (Cl) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | - Ωσμωτικότητα ορού | Υπολογιστικά από γλυκόζη (GLUC), ουρία (UREA) και νάτριο (Na) |
| Ανοσοχημικές δοκιμές |  |  |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 16 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Alinity A cii (AI01615) ABBOTT* (ΕΞΟ-12/04/01-11-2024) |
|  | - Φερριτίνη (FERR) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Θυρεοτρόπος ορμόνη (TSH) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα Θυρεοσφαιρίνης (anti-TG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα Θυρεοειδικής Υπεροξειδάσης (anti-TPO) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Τριϊωδοθυρονίνη ελεύθερη (FT3) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Θυροξίνη ελεύθερη (FT4) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Τριϊωδοθυρονίνη (T3) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Θυροξίνη (T4) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Ινσουλίνη (Insulin) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - C-πεπτίδιο (C-peptide) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Τεστοστερόνη (TESTO) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη (SHBG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Δείκτης ελεύθερων ανδρογόνων (FAI) | Υπολογιστικά από Τεστοστερόνη (TESTO) και Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη (SHBG) |
|  | - Θυρεοσφαιρίνη (TG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Πλάσμα αίματος (EDTA) ή Ορός αίματος | - Παραθορμόνη (ακέραιη) (iPTH) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Ομοκυστεΐνη (HCY) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 10 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Alinity A cii (AI22295) ABBOTT* (ΕΞΟ-12/04/01-11-2024) |
|  | - 25-OH Βιταμίνη D (25-OH VitD) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Βιταμίνη Β12 (B12) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Φυλλικό οξύ (FOLATE) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - α-Εμβρυϊκή πρωτεΐνη (AFP) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Ελεύθερο ειδικό προστατικό αντιγόνο (free-PSA) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Λόγος free-PSA / PSA | Υπολογιστική |
|  | - Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Καρκινικό αντιγόνο 125 (CA125) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Καρκινικό αντιγόνο 15.3 (CA15.3) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 27 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Alinity B ci (AI02931) ABBOTT* (ΕΞΟ-12/04/01-11-2024) |
|  | - Φερριτίνη (FERR) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Θυρεοτρόπος ορμόνη (TSH) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - 25-OH Βιταμίνη D (25-OH VitD) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Βιταμίνη Β12 (B12) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Φυλλικό οξύ (FOLATE) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Τροπονίνη Ι υψηλής ευαισθησίας (TnI hs) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - β-Χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hCG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα Θυρεοσφαιρίνης (anti-TG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα Θυρεοειδικής Υπεροξειδάσης (anti-TPO) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Θυροξίνη ελεύθερη (FT4) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντιγόνο επιφανείας του ιού ηπατίτιδας Β (HBsAg) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού ηπατίτιδας Β (anti-HBc) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα έναντι του αντιγόνου επιφανείας του ιού ηπατίτιδας Β (anti-HBs) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντιγόνο/Αντισώματα έναντι του ιού ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας τύπου 1&2 (HIV 1/2 Ag/Ab) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα έναντι του ιού Ηπατίτιδας C (anti-HCV) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα έναντι του ιού Τοξοπλάσματος IgG (Toxo IgG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα έναντι του ιού Τοξοπλάσματος IgM (Toxo IgM) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα έναντι του ιού Ερυθράς IgG (Rubella IgG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα έναντι του ιού Ερυθράς IgΜ (Rubella IgΜ) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα έναντι του Κυτταρομεγαλοϊού IgG (CMV IgG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα έναντι του Κυτταρομεγαλοϊού IgM (CMV IgM) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα IgM έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού ηπατίτιδας Β (anti-HBc IgM) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα IgG έναντι του ιού ηπατίτιδας Α (anti-HAV IgG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα IgM έναντι του ιού ηπατίτιδας Α (anti-HAV IgM) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα IgG έναντι του καψιδιακού αντιγόνου (VCA) του ιού Epstein barr (EBV VCA IgG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα IgM έναντι του καψιδιακού αντιγόνου (VCA) του ιού Epstein barr (EBV VCA IgM) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 10 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Cobas e601 ROCHE* (ΕΞΟ-12/04/01-11-2024) |
|  | - Οιστραδιόλη (E2) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Προλακτίνη (PRL) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Προγεστερόνη (PRG) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Θειϊκή Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA-S) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Κορτιζόλη (CORT) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αδρενοκορτικοτρόπος ορμόνη (ACTH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Καλσιτονίνη (CT) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Καρκινικό αντιγόνο 19.9 (CA19.9) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Ανοσολογικές δοκιμές |  |  |
|  | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Liaison XL DIASORIN* (ΕΞΟ-12/04/01-11-2024) |
| Ορός αίματος | 1.Αλδοστερόνη (ALDO) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Πλάσμα αίματος (EDTA) | 2.Ρενίνη (Renin) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 10 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Zenit Ra MENARINI* (ΕΞΟ-12/04/01-11-2024) |
|  | 1.Αντισώματα έναντι Εκχυλίσιμων Πυρηνικών Αντιγόνων (anti-ENA) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 2.Αντισώματα έναντι της διπλής έλικας DNA (anti-dsDNA) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 3.Αντισώματα έναντι της β2-γλυκοπρωτεΐνης I IgG (β2-GPI IgG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 4.Αντισώματα έναντι της β2-γλυκοπρωτεΐνης I IgM (β2-GPI IgM) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 5.Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG (αCL IgG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 6.Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgM (αCL IgM) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 7.Αντισώματα έναντι της απαμινωμένης γλιαδίνης IgG (anti-DGP IgG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 8. Αντισώματα έναντι της απαμινωμένης γλιαδίνης IgA (anti-DGP IgA) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 9. Αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgG (t-TG IgG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 10. Αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgA (t-TG IgA) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Αιματολογικές δοκιμές |  |  |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματο σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης HBNEXT (A),(B) MENARINI* (ΕΞΟ-12/04/01-11-2024) |
|  | 1.Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη | Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 10 παραμέτρων | Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής Alinity HQ, EMERALD 22 ABBOTT* (ΕΞΟ-12/04/01-11-2024) |
|  | - Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φασματοφωτομετρική |
|  | - Αιματοκρίτης (HCT) | Αυτόματος υπολογισμός από RBC και MCV |
|  | - Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Μεταβολή ηλεκτρικής αντίστασης |
|  | - Μέσος όγκος ερυθρών (ΜCV) | Αυτόματος υπολογισμός από δεδομένα κατανομής μεγέθους RBC |
|  | - Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH) | Αυτόματος υπολογισμός από HGB και RBC |
|  | - Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC) | Αυτόματος υπολογισμός από HGB και HCT |
|  | - Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW) | Αυτόματος υπολογισμός από ιστόγραμμα RBC |
|  | - Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Οπτικό κανάλι (WOC) / Κανάλι μεταβολής αντίστασης (WIC) |
|  | - Αιμοπετάλια (PLT) | Μεταβολή ηλεκτρικής αντίστασης |
|  | - Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) | Αυτόματος υπολογισμός από ιστόγραμμα PLTs |
| Δοκιμές πήξης αίματος |  |  |
| Πλάσμα αίματος (κιτρικό οξύ) | Προσδιορισμός 7 παραμέτρων | Αυτόματος πηξιολογικός αναλυτής STAR Max3 STAGO* (ΕΞΟ-12/04/01-11-2024) |
|  | - Χρόνος προθρομβίνης (PT sec) | Πηξιολογική |
|  | - Χρόνος προθρομβίνης (PT %) | Πηξιολογική |
|  | - Χρόνος προθρομβίνης (PT INR) | Υπολογιστική από χρόνο προθρομβίνης PT (PT εξεταστέο και PT μάρτυρα) |
|  | - Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT) | Πηξιολογική |
|  | - Ινωδογόνο (FIB) | Πηξιολογική |
|  | - Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (ATIII) | Χρωματομετρική |
|  | - Δ-Διμερή (D-Dimer) | Λάτεξ / Θολερομετρική (ΤΑ) |
| Μοριακές δοκιμές |  |  |
| Ολικό αίμα και πλάσμα, αμνιακό υγρό, ούρα, βιοπτικά υλικά, δείγματα ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, βρογχικές εκκρίσεις) | Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός DNA του ανθρώπινου κυτταρομεγαλοιού (hCMV) | Μέθοδος κατασκευαστή Sacace Biotechnologies, CMV Real-TM Quant (CE-IVD), V7-100/2FRT, real-time PCR στον θερμικό κυκλοποιητή SaCycler-96 Real-Time PCR System* (ΕΞΟ-12/04/01-11-2024) |
| Δείγματα ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, στοματοφαρυγγικό επίχρισμα, ρινικό επίχρισμα, ρινικό έκπλυμα, βρογχικές εκκρίσεις) | Ταυτόχρονη ανίχνευση RNA των ιών γρίπης τύπου Α και Β | Μέθοδος κατασκευαστή Sacace Biotechnologies, Influenza A B RT-PCR (CE- IVD), V36-FRT, real-time PCR (TaqMan assay) στον θερμικό κυκλοποιητή SaCycler-96 Real-Time PCR System* (ΕΞΟ-12/04/01-11-2024) |
| Δείγματα ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, στοματοφαρυγγικό επίχρισμα, ρινικό επίχρισμα, ρινικό έκπλυμα, πτύελα, βρογχικές εκκρίσεις) | Ποιοτική ανίχνευση RNA του ιού SARSCoV-2, γονίδια ORF1ab, N και E. | Μέθοδος κατασκευαστή Maccura Biotechnology Co., Ltd., SARS-CoV-2 Fluorescent PCR (CE-IVD), real-time RT-PCR στον θερμικό κυκλοποιητή SaCycler-96 Real-Time PCR System* (ΕΞΟ-12/04/01-11-2024) |
| Κυτταρικό επίχρισμα από τράχηλο, κυτταρικό επίχρισμα από ουρήθρα, κολπικό επίχρισμα, ούρα, ολικό αίμα, σπέρμα | Ταυτόχρονη ανίχνευση DNA των βακτηρίων χλαμύδια (Chlamydia) trachomatis, ουρεάπλασμα (Ureaplasma) parvum & urealyticum και μυκόπλασμα (Mycoplasma) hominis & genitalium | Μέθοδος κατασκευαστή Sacace Biotechnologies, С.trachomatis/Ureapl./M.hominis/M.ge-nitalium Real-TM (CE-IVD), B60-100FRT, real-time PCR στον θερμικό κυκλοποιητή SaCycler-96 Real-Time PCR System* (ΕΞΟ-12/04/01-11-2024) |
| Ολικό αίμα, μυελός των οστών | Ανίχνευση της σημειακής γενετικής μετάλλαξης V617F του γονιδίου JAK2 | Μέθοδος κατασκευαστή Sacace Biotechnologies, JAK2 (Val617Phe) SNP Screen (CE-IVD), T01154-50-T, real-time PCR στον θερμικό κυκλοποιητή SaCycler-96 Real-Time PCR System* (ΕΞΟ-12/04/01-11-2024) |
| Δείγμα τραχήλου της μήτρας που συλλέγεται στο σύστημα συλλογής, συντήρησης και μεταφοράς Alinity m cervi-collect specimen collection kit Δείγμα τραχήλου της μήτρας που συλλέγεται στα διαλύματα ThinPrep PreservCyt Solution και SurePath Preservative Fluid | Ανίχνευση DNA 14 τύπων υψηλού κινδύνου (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,66,68) του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV, Human Papillomavirus) σε κλινικά δείγματα και ταυτοποίηση των τύπων 16,18,45 | Αυτοματοποιημένο σύστημα μοριακής διάγνωσης Alinity m αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου (Abbott, Abbott Park, Illinois, U.S.A.) (ΕΞΟ-12/04/01-11-2024) |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας.

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Υποκατάστημα Αθήνας, Αντιγόνης 95 και Κηφισού 54, ΤΚ 10442, Κολωνός.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Π. Χατζηβασιλείου, Γ. Μαγιορκίνης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 18.05.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 958-6, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2022, ισχύει μέχρι την 02.12.2027.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2025

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.