Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/9 του Πιστοποιητικού Αρ. 802-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Ελέγχου Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Περιβάλλοντος

της

COSMOTE Α.Ε.

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μετρήσεις στο περιβάλλον κεραιών επικοινωνιών, κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, σταθμών ραντάρ, σταθμών ασύρματων μικροκυματικών δικτύων. | Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων (27 MHz – 6 GHz): Ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε) | ΕΛΟΤ EN 61566: 1999 CEPT ECC / REC / (02) 04 ΕΛΟΤ 1422-3: 2007, Κεφ. 6 |

Τόπος αξιολόγησης:  Επί τόπου μετρήσεις. Έδρα εργαστηρίου: Λ. Κηφισίας 99, 151 24, Μαρούσι, Αττική.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Χ. Ράπτης.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 08.10.2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 802-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 29.03.2024.

Αθήνα, 13.07.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

# Ηλεκτρικές δοκιμές